Таблица нагрузок по ТП и РП МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 16.06.2009 года с 20 до 22 час.

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 4,9 | 2,9 |  |
| 2 | ТП-2Г КНС |  | 94 | 58,8 |  |
| 3 | ТП-3Г | 15 |  | 141 |  |
| 4 | ТП-4Г | 13,7 |  | 128,5 |  |
| 5 | ТП-9Г Озерный | 9,1 |  | 143 |  |
| 6 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 3,9 однофазная | 0,9 | S - 40 |
| 7 | ТП-14Г Корчагинец |  | 71,5 | 45,2 | S - 160 |
| 8 | ТП-43Г Кирзавод | 19,6 |  | 186,2 |  |
| 9 | ТП-83Г Кирзавод |  | 58,8 | 41,2 |  |
| 10 | ТП-17Г Куликовка |  | 34,3 | 20,5 |  |
| 11 | ТП-410Г Куликовка |  | 94,6 | 59,5 |  |
| 14 | ТП-54Г Учхоз | 8,75 |  | 8,2 |  |