Приложение

Сведения о затратах на оплату потерь электрической энергии

в сетях МП «Горсвет» за 2016г.

| 1. | Затраты на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб. (с НДС) | 12934,686 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уровень нормативных потерь электроэнергии (утвержден экспертным заключением по экономической обоснованности затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям МП «Горсвет» на 2015 г.), в тыс. кВт.ч. | 5461,3 (6,7%) |
| 3. | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях: тыс. кВт.ч. | 4938,301 |
|  | тыс. руб. | 12934,69 |
| 4. | Размер фактических потерь: |  |
| 4.1 | - по уровням напряжения, тыс. кВт.ч. (% от общего поступления электроэнергии в сеть), в том числе: | 4938,301 (6,06%) |
|  | СН II | 1451,911 (1,78%) |
|  | НН | 3486,391 (4,28%) |
| 4.2 | - оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию, тыс. руб. | 12934,686 |

Начальник отдела

распределения электроэнергии                                                                              Чичкова Н.О.