## январь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за январь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-26Г | 2018-01-09 | Нагрев шпильки трансформатора №1 фаза В из-за слабого контакта (неисправность устранена)
2 | ТП-23Г, 24Г | 2018-01-09 | Общая профилактика, уборка помещений
3 | Учхоз, ул. Молодёжная | 2018-01-10 | Обрыв воздушной линии электроснабжения
(неисправность устранена)
4 | п. Озёрный, ТП-409Г | 2018-01-10 | Профилактика РУ-0,4 кВ, протяжка, смазка, регулировка оборудования
5 | с. Новотроицк, ТП-10Г, 11Г; | 2018-01-10 | Плановый объезд ТП — замечаний не выявлено
с. Ст. Шайгово, ТП-5Г
6 | п. Луховка, ТП-45Г; | 2018-01-11 | Профилактика
с. Куликовка, ТП-6Г
7 | Бульвар Российской Армии | 2018-01-12 | Ремонт повреждения кабеля АВБШв 5х25, монтаж соединительной муфты
8 | ТП «Сартекс» | 2018-01-15 | РУ-6 кВ, ремонт привода выключателя нагрузки
9 | ТП-3Г, 4Г (Военная база), | 2018-01-18 | Общая профилактика, уборка помещений
ТП-22Г, ул. Осипенко
10 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2018-01-25 | Плановый объезд, уборка снега
11 | ТП-47Г, 48Г, 49Г (РКБ) | 2018-01-29 | Уборка снега, уборка помещений
12 | с. Зыково, ул. Советская | 2018-01-30 | Ремонт рубильника на линии электроснабжения

## февраль18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за февраль 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ПП-874 | 2018-02-01 | Ремонт кабеля на панель наружного освещения ПП-874. Монтаж соединительной муфты СТП 70х120
2 | ТП-29Г, 512Г, 676Г | 2018-02-05 | Очистка кровли от снега
3 | ТП-14Г (п. Озёрный) | 2018-02-05 | Обрыв воздушной линии
на ул. Волкова. Ремонт ВЛ
4 | п. Пушкино, ул. Чкалова, 124 | 2018-02-05 | Обрыв воздушной линии
электропередачи. Ремонт ВЛ
5 | ТП-36Г | 2018-02-06 | Разделка повреждений концевой муфты на трансформаторе №1. Монтаж КНТП - 150х240
6 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2018-02-06 | Уборка снега, профилактика в помещениях ТП
7 | ТП-29Г (Ремзавод) | 2018-02-08 | Ремонт входной двери на РУ-0,4 кВ
8 | ТП-45Г, 54Г, 410Г, 2Г, 43Г | 2018-02-08 | Уборка снега, профилактика в помещениях ТП
9 | ПП-874 | 2018-02-09 | Монтаж КНТП 25х50 — 2 шт.
10 | п. Озёрный, ТП-13Г, 409Г, 31Г, 407Г, 408Г | 2018-02-09 | Профилактика, осмотр, уборка снега
11 | ТП-409Г | 2018-02-12 | Осмотр тепловизором РУ-0,4-10 кВ, нагрев шпильки А трансформатора №1 до 80 ºC, неисправность устранена
12 | ТП-555Г, 556Г, 622Г (Скважины водозабора) | 2018-02-13 | Осмотр, нарушений не выявлено
13 | ул. Московская | 2018-02-14 | Перенос ВЛ-6 кВ, монтаж опор 7 шт., траверсы 7 шт, СИП-1 — 70 мм²
14 | ул. Московская | 2018-02-15 | Перенос ВЛ-6 кВ, монтаж опор 7 шт., траверсы 7 шт, СИП-1 — 70 мм²
15 | ТП-47Г, 48Г, 49Г (РКБ) | 2018-02-16 | Уборка снега
16 | ТП-10Г, 11Г — с. Новотроицк (водозабор) | 2018-02-19 | Объезд, без замечаний
17 | ТП-676Г (3 гор.больница) | 2018-02-19 | Осмотр, уборка помещений РУ-0,4 кВ, 6 кВ. Испытания шинного моста
в РУ-6 кВ
18 | ТП-22Г | 2018-02-20 | Осмотр, замеры нагрузок
19 | с. Зыково, ул. Южная, Советская | 2018-02-20 | Замеры напряжения
20 | Дом творчества «Крошка» | 2018-02-22 | Подключение резервной линии от
ТП-111 АО ТФ Ватт
21 | п. Луховка, Дом культуры «Заречье» | 2018-02-26 | Монтаж резервной линии электроснабжения от ТП-377

## март18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за март 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-527 | 2018-03-02 | Монтаж резервной линии электропередачи от ТП-527 до ВРУ школы в пос. Ялга (СИП-4x5-230 м)
2 | ТП-894 | 2018-03-02 | Подкючение вновь смонтированного кабеля на детский сад в пос. Озерный в
3 | с.Макаровка | 2018-03-03 | Ремонт кабеля на православный в с. Макаровка. Монтаж СТП 25x25-2 штуки
4 | ТП-316, ТП-377 | 2018-03-05 | Монтаж реверсивного рубильника на ВЛ между ТП-316 и ТП-377 на ДК «Заречье»
5 | ТП-190 | 2018-03-06 | Монтаж временного (резервного) электроснабжения от ТП-190 до ВРУ школы №3 (ТЭЦ-2). СНП-4x50-100м
6 | школа №3 (ТЭЦ-2) | 2018-03-07 | Работы по поиску повреждения на резервном кабеле школы №3
7 | школа №3 (ТЭЦ-2) | 2018-03-12 | Ремонт резервного кабеля. Монтаж концевой муфты КНТП- 150x240 в ВРУ школы
8 | ПП-856 | 2018-03-13 | Поиск повреждения на кабеле от ПП-856 на пр. Российской армии
9 | с.Куликовка | 2018-03-13 | Подключение абонента в с. Куликовка
10 | Кулинарный техникум | 2018-03-13 | Обследование ВРУ тепловизором
11 | ТП-190 | 2018-03-14 | Подключение отремонтированного и испытанного кабеля в ТП-190 на школу №3
12 | ТП РКБ, 37Г, РП-18Г | 2018-03-20 | Объезд и профилактика
13 | ТП-39Г | 2018-03-21 | Допуск по наряду представителей АО «Тандер» для замены узла учета руб.15
14 | ТП-39Г | 2018-03-21 | Испытание и подкючение отремонтированного кабеля от ТП-39Г до дома №41 по ул.Ульянова
15 | ТП-29Г, 512Г, 376Г | 2018-03-21 | Очистка кровли от снега
16 | ТП-555Г, 556Г | 2018-03-22 | Осмотр, профилактика, опиловка ВЛ-6 кВ
17 | ул. Т.Бибиной, 1 | 2018-03-22 | Обрыв линии электроснабжени
18 | Мордовская, 35 | 2018-03-23 | Опиловка ВЛ-6 кВ на территории ОАО «103 Арсенал»
19 | ТП-3Г, 4Г, 512Г, 43Г | 2018-03-23 | Объезд, профилактика, уборка, обследование тепловизором
20 | ТП-23Г, 28Г, 5Г | 2018-03-26 | Объезд
21 | ТП-14Г (пос. Озерный) | 2018-03-27 | Замена вводного узла учета в ТП
22 | ТП-55Г | 2018-03-27 | Профилактические работы
23 | ТП-32Г | 2018-03-27 | Замена сломанной тяги изолирующей на ВН в РУ-6 кВ, регулировка оборудования
24 | ул. Московская | 2018-03-28 | Подключение перенесенной линии ВЛ-6 кВ
25 | ТП-55Г | 2018-03-29 | Замена неисправного прибора учета (Музыкальное училище)

## апрель18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за апрель 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-83Г, Кирзавод | 02.04.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 17
2 | ТП-27Г ул. Ульянова, 95 | 05.04.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 17
3 | ТП-35Г ул. Коваленко, 59 | 15.04.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 17
4 | ТП-50Г, МСК | 21.04.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 17
5 | ТП-35Г, Кирзавод | 29.04.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 17
5 | КЛ-0.4 от Б. Хмельницкого, 14 щ. 3 до ТП-18 | 03.04.2018 г. | Техническое обслуживание
6 | КЛ-0.4 от Ботевградская, 63 до Ботевградская, 79. | 04.04.2018 г. | Техническое обслуживание
7 | КЛ-0.4 от Грузинская, 56 щ. 1 до Грузинская, 56 щ. 2. | 05.04.2018 г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Лесная, 2в до ТП-532 | 06.04.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от Полежаева, 101 до ТП-171 | 06.04.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 от М. Расковой, 15б (9 эт) до ТП-615 | 06.04.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 от Попова, 66, щ. 1 до Попова, 66, щ 3. | 07.04.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 33 до ТП-422 | 08.04.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 от пр. Ленина, 27а до пр. Ленина, 27. | 08.04.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 от Пролетарская, 44а до ТП-256 | 09.04.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург. 36 до Р. Люксембург, 32 щ. 1. | 09.04.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-0.4 от Серова, 5 до насосной. | 09.04.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | КЛ-0.4 от Ст. Разина, 50 до ТП-21 | 10.04.2018 г. | Техническое обслуживание
18 | КЛ-0.4 от Титова, 144 до ТП-272 | 11.04.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 от Фурманова, 48 до ТП-422 | 11.04.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 от Энгельса, 15 щ. 1 до Энгельса, 15 щ. 2. | 11.04.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 Б. Эрьзи, 16 - ТП-265 | 12.04.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | КЛ-0.4 Бибиной, 18 - ТП-271 | 12.04.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0.4 Гожувская, 11 - Гожувская, 9 | 12.04.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0.4 Гожувская, 39 - Гожувская, 35 | 13.04.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0.4 Заводская, 7 - Заводская, 5 | 13.04.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0.4 Крылова, 9а - ТП-114 | 16.04.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0.4 Осипенко, 83 - ТП-114 | 16.04.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 114 - пр. 70 Октября, 108 | 17.04.2018 г. | Техническое обслуживание
29 | КЛ-0.4 Рабочая, 19 - ТП-317 | 17.04.2018 г. | Техническое обслуживание
30 | КЛ-0.4 Северная, 3а | 18.04.2018 г. | Техническое обслуживание
31 | КЛ-0.4 Сущинского, 11 - ТП-385 | 18.04.2018 г. | Техническое обслуживание
32 | КЛ-0.4 Ульянова, 22 А, к. 2 - ТП-412 | 18.04.2018 г. | Техническое обслуживание
33 | КЛ-0.4 от Веселовского, 5 до ТП-205 | 19.04.2018 г. | Техническое обслуживание
34 | КЛ-0.4 от Веселовского, 28 до Веселовского, 28а | 19.04.2018 г. | Техническое обслуживание
35 | КЛ-0.4 от Веселовского, 58 до ТП-215 | 20.04.2018 г. | Техническое обслуживание
36 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к.1 до ТП-568 | 20.04.2018 г. | Техническое обслуживание
37 | КЛ-0.4 от Войнова, 36а до ТП-598 | 21.04.2018 г. | Техническое обслуживание
38 | КЛ-0.4 от Есенина, 23 до ТП-358 | 21.04.2018 г. | Техническое обслуживание
39 | КЛ-0.4 от Коваленко, 43 щ. 1 и 2 до ТП-477 | 22.04.2018 г. | Техническое обслуживание
40 | КЛ-0,4 от Металлургов,5 до ТП-415 | 22.04.2018 г. | Техническое обслуживание
41 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 107 до ТП-214 | 25.04.2018 г. | Техническое обслуживание
42 | КЛ-0,4 от | 25.04.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 141 до
пр. 60 лет Октября, 141 (магазин)
43 | КЛ-0,4 от | 26.04.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 55 до ТП-245
44 | КЛ-0,4 | 26.04.2018 г. | Техническое обслуживание
от Пушкина, 26 до Пушкина, 24
45 | КЛ-0,4 от Пушкина, 54 до Пушкина, 54 (магазин) | 27.04.2018 г. | Техническое обслуживание
46 | КЛ-0,4 от Семашко, 14 до Семашко, 16 (руб. 1) | 27.04.2018 г. | Техническое обслуживание

## май18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов ( май 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-2Г, Ремзавод | 03.05.2018 г. | 01,02,03,04,06,14,16
2 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе | 15.05.2018 г. | 01,02,03,04,06,14,16
3 | ТП-83Г, Кирзавод | 16.05.2018 г. | 01, 02, 03, 06, 06, 08, 17
4 | ТП-14Г (п. Озёрный) | 25.05.2018 г. | 01, 02, 03, 06, 06, 08, 17
5 | КЛ-0.4 от Б. Хмельницкого, 14 щ. 3 до ТП-18 | 28.05.2018 г. | 01, 02, 03, 06, 06, 08, 17
6 | КЛ-0,4 от | 04.05.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 55 до ТП-245
7 | КЛ-0.4 от Грузинская, 54 щ. 1 до Грузинская, 54 щ. 2. | 07.05.2018 г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Лесная, 9 до ТП-532 | 07.05.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от М. Расковой, 15б (9 эт) до ТП-615 | 07.05.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 от Попова, 66, щ. 1 до Попова, 66, щ 3. | 08.05.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 33 до ТП-422 | 08.05.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 от Пролетарская, 44а до ТП-256 | 10.05.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург. 36 до Р. Люксембург, 32 щ. 1. | 10.05.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 от Серова, 5 до насосной. | 10.05.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 от Ст. Разина, 50 до ТП-21 | 11.05.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-0.4 от Титова, 144 до ТП-272 | 11.05.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | КЛ-0.4 от Фурманова, 48 до ТП-422 | 11.05.2018 г. | Техническое обслуживание
18 | КЛ-0.4 от Энгельса, 15 щ. 1 до Энгельса, 15 щ. 2. | 14.05.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 Бибиной, 18 - ТП-271 | 15.05.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 Гожувская, 11 - Гожувская, 9 | 16.05.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 Гожувская, 39 - Гожувская, 35 | 16.05.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | КЛ-0.4 Заводская, 7 - Заводская, 5 | 17.05.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0.4 Крылова, 9а - ТП-114 | 17.05.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 114 - пр. 70 Октября, 108 | 18.05.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0.4 Рабочая, 19 - ТП-317 | 18.05.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0.4 Северная, 3а | 21.05.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0.4 Сущинского, 11 - ТП-385 | 21.05.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0.4 Ульянова, 22 А, к. 2 - ТП-412 | 22.05.2018 г. | Техническое обслуживание
29 | КЛ-0.4 от Веселовского, 28 до Веселовского, 28а | 22.05.2018 г. | Техническое обслуживание
30 | КЛ-0.4 от Веселовского, 58 до ТП-215 | 22.05.2018 г. | Техническое обслуживание
31 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к.1 до ТП-568 | 23.05.2018 г. | Техническое обслуживание
32 | КЛ-0.4 от Войнова, 36а до ТП-598 | 23.05.2018 г. | Техническое обслуживание
33 | КЛ-0.4 от Есенина, 23 до ТП-358 | 24.05.2018 г. | Техническое обслуживание
34 | КЛ-0.4 от Коваленко, 43 щ. 1 и 2 до ТП-477 | 24.05.2018 г. | Техническое обслуживание
35 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 107 до ТП-214 | 25.05.2018 г. | Техническое обслуживание
36 | КЛ-0,4 от | 28.05.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 141 до
пр. 60 лет Октября, 141 (магазин)
37 | КЛ-0,4 от Пушкина, 54 до Пушкина, 54 (магазин) | 29.05.2018 г. | Техническое обслуживание
38 | КЛ-0,4 | 31.05.2018 г. | Техническое обслуживание
от Пушкина, 26 до Пушкина, 24
39 | КЛ-0.4 от Ботевградская, 63 до Ботевградская, 79. | 31.05.2018 г. | Техническое обслуживание

## июнь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов ( июнь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | КЛ-0.4 от Попова, 72 до ТП-407 | 05.06.2018 г. | Техническое обслуживание
2 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 58 до ТП-500 | 05.06.2018 г. | Техническое обслуживание
3 | КЛ-0.4 от пр. Ленина, 49 до ТП-107 | 05.06.2018 г. | Техническое обслуживание
4 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург. 24 щ. 1 до Р. Люксембург, 24 щ2. | 06.06.2018 г. | Техническое обслуживание
5 | КЛ-0.4 от Республиканская, 143 щ. 1 и 2 до ТП-272 | 06.06.2018 г. | Техническое обслуживание
6 | КЛ-0.4 от Советская, 47 до Толстого, 2. | 06.06.2018 г. | Техническое обслуживание
7 | КЛ-0.4 от Терешковой, 22а до ТП-470 | 09.06.2018г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Ульянова, 85 щ. 1 до Ульянова, 85 щ. 2. | 09.06.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от Энгельса, 7 щ. 2 до Энгельса, 5. | 10.06.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 Белинского, 12 | 10.06.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 Восточная, 5 | 11.06.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 Гожувская, 28, сек. 2 - Гожувская, 28, сек.3 | 11.06.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 Заводская,4 | 12.06.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 Комарова, 10 - ТП-410 | 12.06.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 Лихачёва, 34 - ТП-436 | 13.06.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 96, щ.1 - пр. 70 Октября, 96, щ.2 | 13.06.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-497 («АО ТФ Ватт») до ТП-1Г | 2017-11-13 | Ремонт кабельной линии 6 кВ от ТП-497 («АО ТФ Ватт») до
ТП-1Г.
Замена участка кабеля ААБЛ — 2х120 L=8 м, монтаж соединительных муфт
СТП-70х120, КНТП-70х120
18 | КЛ-0.4 от Веселовского, 5а до ТП-205 | 19.06.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к. 9 до ТП-567 | 19.06.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 от Есенина, 13 до ТП-352 | 20.06.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 от Коваленко, 12 до Коваленко, 10 | 20.06.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | КЛ-0,4 от Лусс, 3а до Лусс, 3а (мастерск. уч. № 9) | 23.06.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0,4 от Победы, 15 до ТП-521 | 23.06.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 137 щ. 1 до пр. 60 лет Октября, 137 щ. 2 | 24.06.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 28 к. 1 щ. 2 до пр. 60 лет Октября, 28 к. 2 щ. 2 | 24.06.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 87а до пр. 60 лет Октября, 87 | 25.06.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0,4 от Пушкина, 36 до Пушкина, 38 | 25.06.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0,4 от Пушкина, 82 | 27.06.2018 г. | Техническое обслуживание
щ. 2 до Пушкина, 84
щ. 1
29 | КЛ-0,4 от Семашко, 22а до ТП-358 | 27.06.2018 г. | Техническое обслуживание

## июль18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июль 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-323Г, ул. Солнечная | 02.07.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 16
2 | ТП-622Г, п. Ялга, Веда | 09.07.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 10, 14, 16
3 | ТП-29Г, Ремзавод (394) | 16.07.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 16
4 | ТП-54Г, Ремзавод | 23.07.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 16
5 | КЛ-0.4 от Большевистская, 96 щ. 1 до Большевистская, 96 щ. 2. | 02.07.2018 г. | Техническое обслуживание
6 | КЛ-0,4 от Семашко, 17 (руб. 2) до Семашко, 17 (руб. 3) | 02.07.2018 г. | Техническое обслуживание
7 | КЛ-0.4 от Коммунистическая, 121а до ТП-37 | 02.07.2018 г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Лесная, 9, под. 6 до Лесная, 9 под. 7. | 02.07.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от Московская, 62а до ТП-93 | 03.07.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 от Полежаева, 161 до ТП-111 | 03.07.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 от Попова, 68, щ. 2 до Попова, 66, щ. 1. | 04.07.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 54 к. 5 до пр. 50 лет Октября, 54 к. 1. | 04.07.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 от пр. Ленина, 40 до ТП-117 | 05.07.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург, 12 до ТП-365 | 05.07.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 от Республиканская, 48 до Грузинская, 54. | 09.07.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-0.4 от Советская, 31 щ.4 до Советская, 31 щ. 3. | 09.07.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | КЛ-0.4 от Терешковой, 18а до Терешковой, 16. | 09.07.2018 г. | Техническое обслуживание
18 | КЛ-0.4 от Ульянова, 73а до Ульянова, 73. | 09.07.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 от Халтурина, 29 до ТП-13 | 11.07.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 от Энгельса, 15, к. 8 щ. 1 до Энгельса, 15, к. 8 щ. 2. | 11.07.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 Б.Эрьзи, 4 - Б.Эрьзи, 6 | 12.07.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | КЛ-0.4 Бибиной, 28 - ТП-253 | 12.07.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0.4 Гожувская, 25 - Гожувская, 21 А | 13.07.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0.4 Заводская,1 | 13.07.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0.4 Заводская, 11 - ТП-66 | 16.07.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0.4 Лихачёва, 28 - ТП-208 | 16.07.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 92 - пр. 70 Октября, 98 | 16.07.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 167 к.1 - пр. 70 Октября, 167 к. 3 | 17.07.2018 г. | Техническое обслуживание
29 | КЛ-0.4 Рабочая, 25 - Рабочая, 5 А | 17.07.2018 г. | Техническое обслуживание
30 | КЛ-0.4 Студенческая, 3 | 18.07.2018 г. | Техническое обслуживание
31 | КЛ-0.4 Сущинского, 36, к. 1 - Сущинского, 36 | 18.07.2018 г. | Техническое обслуживание
32 | КЛ-0.4 Чкалова, 2 А - Чкалова, 1 | 19.07.2018 г. | Техническое обслуживание
33 | КЛ-0.4 от Веселовского, 17 до Веселовского, 19 | 19.07.2018 г. | Техническое обслуживание
34 | КЛ-0.4 от Веселовского, 44 до Веселовского, 50 | 20.07.2018 г. | Техническое обслуживание
35 | КЛ-0.4 от Веселовского, 59а до ТП-372 | 20.07.2018 г. | Техническое обслуживание
36 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к. 6 до ТП-524 | 23.07.2018 г. | Техническое обслуживание
37 | КЛ-0.4 от Есенина, 11 до Есенина, 11 | 23.07.2018 г. | Техническое обслуживание
38 | КЛ-0.4 от Есенина, 7 до Есенина, 5 | 24.07.2018 г. | Техническое обслуживание
(д. с. № 41)
39 | КЛ-0,4 от Лусс, 3а (маст. уч. № 9) щ. 2 до Лусс, 3а (маст. уч. № 9) щ. 3 | 24.07.2018 г. | Техническое обслуживание
40 | КЛ-0,4 от Миронова, 6а до ТП-613 | 25.07.2018 г. | Техническое обслуживание
41 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 127 сек. 3 до пр. 60 лет Октября, 127а | 26.07.2018 г. | Техническое обслуживание
42 | КЛ-0,4 от | 27.07.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 27а до ТП-201
43 | КЛ-0,4 от | 30.07.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 85 до пр. 60 лет Октября, 83
44 | КЛ-0,4 от Пушкина, 28 до ТП-286 | 31.07.2018 г. | Техническое обслуживание

## август18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за август 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | КЛ-0.4 от Большевистская, 96 щ. 1 до Большевистская, 96 щ. 3. | 01.08.2018 г. | Техническое обслуживание
2 | КЛ-0.4 от Володарского, 92 до Володарского, 94. | 01.08.2018 г. | Техническое обслуживание
3 | КЛ-0.4 от Котовского, 35 до ТП-115 | 02.08.2018 г. | Техническое обслуживание
4 | КЛ-0.4 от М. Расковой, 14 к. 1 щ. 2 до М. Расковой, 14 к. 1 щ. 3 . | 02.08.2018 г. | Техническое обслуживание
5 | КЛ-0.4 от Полежаева, 50 до Полежаева, 52. | 03.08.2018 г. | Техническое обслуживание
6 | КЛ-0.4 от Попова, 47 до ТП-225 | 03.08.2018 г. | Техническое обслуживание
7 | КЛ-0.4 от Коммунистическая, 121а до ТП-37 | 06.08.2018 г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Лесная, 9, под. 6 до Лесная, 9 под. 7. | 06.08.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от Московская, 62а до ТП-93 | 06.08.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 от Полежаева, 161 до ТП-111 | 07.08.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 от Попова, 68, щ. 2 до Попова, 66, щ. 1. | 07.08.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 54 к. 5 до пр. 50 лет Октября, 54 к. 1. | 10.08.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 от пр. Ленина, 40 до ТП-117 | 10.08.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург, 12 до ТП-365 | 10.08.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 от Республиканская, 48 до Грузинская, 54. | 13.08.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-0.4 от Советская, 31 щ.4 до Советская, 31 щ. 3. | 13.08.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | КЛ-0.4 от Терешковой, 18а до Терешковой, 16. | 14.08.2018 г. | Техническое обслуживание
18 | КЛ-0.4 от Ульянова, 73а до Ульянова, 73. | 14.08.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 от Халтурина, 29 до ТП-13 | 15.08.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 от Энгельса, 15, к. 8 щ. 1 до Энгельса, 15, к. 8 щ. 2. | 15.08.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 Б.Эрьзи, 4 - Б.Эрьзи, 6 | 16.08.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | КЛ-0.4 Бибиной, 28 - ТП-253 | 16.08.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0.4 Гожувская, 25 - Гожувская, 21 А | 16.08.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0.4 Заводская,1 | 17.08.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0.4 Заводская, 11 - ТП-66 | 17.08.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0.4 Лихачёва, 28 - ТП-208 | 17.08.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 92 - пр. 70 Октября, 98 | 17.08.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 167 к.1 - пр. 70 Октября, 167 к. 3 | 20.08.2018 г. | Техническое обслуживание
29 | КЛ-0.4 Рабочая, 25 - Рабочая, 5 А | 20.08.2018 г. | Техническое обслуживание
30 | КЛ-0.4 Студенческая, 3 | 20.08.2018 г. | Техническое обслуживание
31 | КЛ-0.4 Сущинского, 36, к. 1 - Сущинского, 36 | 21.08.2018 г. | Техническое обслуживание
32 | КЛ-0.4 Чкалова, 2 А - Чкалова, 1 | 21.08.2018 г. | Техническое обслуживание
33 | КЛ-0.4 от Веселовского, 17 до Веселовского, 19 | 21.08.2018 г. | Техническое обслуживание
34 | КЛ-0.4 от Веселовского, 44 до Веселовского, 50 | 22.08.2018 г. | Техническое обслуживание
35 | КЛ-0.4 от Веселовского, 59а до ТП-372 | 22.08.2018 г. | Техническое обслуживание
36 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к. 6 до ТП-524 | 23.08.2018 г. | Техническое обслуживание
37 | КЛ-0.4 от Есенина, 11 до Есенина, 11 | 24.08.2018 г. | Техническое обслуживание
38 | КЛ-0.4 от Есенина, 7 до Есенина, 5 | 24.08.2018 г. | Техническое обслуживание
(д. с. № 41)
39 | КЛ-0,4 от Лусс, 3а (маст. уч. № 9) щ. 2 до Лусс, 3а (маст. уч. № 9) щ. 3 | 27.08.2018 г. | Техническое обслуживание
40 | КЛ-0,4 от Миронова, 6а до ТП-613 | 28.08.2018 г. | Техническое обслуживание
41 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 127 сек. 3 до пр. 60 лет Октября, 127а | 29.08.2018 г. | Техническое обслуживание
42 | КЛ-0,4 от | 30.08.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 27а до ТП-201
43 | КЛ-0,4 от | 30.08.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 85 до пр. 60 лет Октября, 83

## сентябрь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за сентябрь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | КЛ-0.4 от Полежаева, 50 до Полежаева, 52. | 03.09.2018 г. | Техническое обслуживание
2 | КЛ-0.4 от пр. 50 лет Октября, 56 до пр. 50 лет Октября, 58. | 03.09.2018 г. | Техническое обслуживание
3 | КЛ-0.4 от Большевистская, 96 щ. 1 до Большевистская, 96 щ. 3. | 04.09.2018 г. | Техническое обслуживание
4 | КЛ-0.4 от Володарского, 92 до Володарского, 94. | 04.09.2018 г. | Техническое обслуживание
5 | КЛ-0.4 от Котовского, 35 до ТП-115 | 04.09.2018 г. | Техническое обслуживание
6 | КЛ-0.4 от М. Расковой, 14 к. 1 щ. 2 до М. Расковой, 14 к. 1 щ. 3 . | 05.09.2018 г. | Техническое обслуживание
7 | КЛ-0.4 от Попова, 47 до ТП-225 | 05.09.2018 г. | Техническое обслуживание
8 | КЛ-0.4 от Попова, 69 до Попова, 69 (молочная кухня). | 06.09.2018 г. | Техническое обслуживание
9 | КЛ-0.4 от пр. Ленина, 47 до ТП-107 | 06.09.2018 г. | Техническое обслуживание
10 | КЛ-0.4 от Р. Люксембург, 36 до ТП-405 | 07.09.2018 г. | Техническое обслуживание
11 | КЛ-0.4 от Республиканская, 48 до ТП-120 | 07.09.2018 г. | Техническое обслуживание
12 | КЛ-0.4 от Советская, 31 щ. 5 до Советская, 31 щ. 4. | 10.09.2018 г. | Техническое обслуживание
13 | КЛ-0.4 от Терешковой, 18а до Терешковой, 20. | 11.09.2018 г. | Техническое обслуживание
14 | КЛ-0.4 от Ульянова, 81 щ. 2 до Ульянова, 81 щ. 1. | 11.09.2018 г. | Техническое обслуживание
15 | КЛ-0.4 от Энгельса, 7 до ТП-364 | 12.09.2018 г. | Техническое обслуживание
16 | КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП- 184 до РУ-6 кВ ТП-403. | 12.09.2018 г. | Техническое обслуживание
17 | КЛ-0.4 Б.Эрьзи, 17 - Б.Эрьзи, 21 | 12.09.2018 г. | Техническое обслуживание
18 | КЛ-0.4 Бибиной, 30 - ТП-265 | 13.09.2018 г. | Техническое обслуживание
19 | КЛ-0.4 Гожувская, 25 - ТП-208 | 13.09.2018 г. | Техническое обслуживание
20 | КЛ-0.4 Заводская, 2 | 13.09.2018 г. | Техническое обслуживание
21 | КЛ-0.4 Заводская, 13 - ТП-66 | 14.09.2018 г. | Техническое обслуживание
22 | Л-0.4 Лихачёва, 29 - ТП-385 | 14.09.2018 г. | Техническое обслуживание
23 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 92 - ТП-492 | 17.09.2018 г. | Техническое обслуживание
24 | КЛ-0.4 пр. 70 лет Октября, 167 к.2, щ.1 - пр. 70 Октября, 167 к.2, щ.2 | 17.09.2018 г. | Техническое обслуживание
25 | КЛ-0.4 Рабочая, 25 - Рабочая, 23 | 18.09.2018 г. | Техническое обслуживание
26 | КЛ-0.4 Студенческая, 4 - ТП-114 | 18.09.2018 г. | Техническое обслуживание
27 | КЛ-0.4 Сущинского, 36, к. 4 - Сущинского, 36, к. 5 | 19.09.2018 г. | Техническое обслуживание
28 | КЛ-0.4 от Веселовского, 19 до ТП-313 | 19.03.2018 г. | Техническое обслуживание
29 | КЛ-0.4 от Веселовского, 48а до ТП-503 | 20.09.2018 г. | Техническое обслуживание
30 | КЛ-0.4 от Веселовского, 59а щ. 1 до Веселовского, 59а щ. 2 | 20.09.2018 г. | Техническое обслуживание
31 | КЛ-0.4 от Войнова, 2 к.13 до ТП-568 | 21.09.2018 г. | Техническое обслуживание
32 | КЛ-0.4 от Есенина,11 до Есенина,9 | 21.09.2018 г. | Техническое обслуживание
33 | КЛ-0.4 от Есенина, 8 до ТП-372 | 21.09.2018 г. | Техническое обслуживание
34 | КЛ-0,4 от Лусс, 3а (общежитие) до ТП-369 | 24.09.2018 г. | Техническое обслуживание
35 | КЛ-0,4 от Н. Эркая, 18а до ТП-598 | 25.09.2018 г. | Техническое обслуживание
36 | КЛ-0,4 от | 26.09.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 129 до
пр. 60 лет Октября, 131
37 | КЛ-0,4 от | 27.09.2018 г. | Техническое обслуживание
пр. 60 лет Октября, 28 к. 1(щ. 1 и щ. 2) до ТП-465
38 | КЛ-0,4 от пр. 60 лет Октября, 85 до ТП-230 | 28.09.2018 г. | Техническое обслуживание
39 | ТП-9Г, Озерный | 03.09.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 14, 16
40 | ТП-728Г, 6 домов | 14.09.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 14, 16
41 | ТП-21Г, Озерн, Садовая | 20.09.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 14, 16
42 | ТП-45Г Луховка | 28.09.2018 г. | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 14, 16

## октябрь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за октябрь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-402 | 2018-10-15 | Работа с кабелями
2 | Зелёная Роща | 2018-10-15 | Перенос линии ВЛ-0,4 кВ,
монтаж арматуры
3 | Зелёная Роща | 2018-10-16 | Перенос линии ВЛ-0,4 кВ
4 | ул. Т. Бибиной, 1 | 2018-10-16 | Разрытие кабеля у теплопункта
5 | ТП-323Г | 2018-10-16 | Замена узла учёта
6 | ТП-30Г | 2018-10-16 | Осмотр по письму от СМУ-27
7 | Зелёная Роща | 2018-10-17 | Опиловка деревьев
8 | ул. Т. Бибиной, 1 | 2018-10-17 | Разрытие кабеля у теплопункта
9 | Зелёная Роща | 2018-10-22 | Выправка опор 6 шт.
10 | ул. Т. Бибиной, 5 | 2018-10-22 | Разрытие кабеля, монтаж муфты
СТП-25х50
11 | Зелёная Роща | 2018-10-23 | Демонтаж 3 опор, выправка
12 | ул. Т. Бибиной, 1 | 2018-10-23 | Разрытие кабеля у теплопункта
13 | Трансформаторные подстанции | 2018-10-23 | Объезд и осмотр ТП с тепловизором
14 | Ледовый дворец | 2018-10-23 | Подвязка торшеров
15 | ул. Рузаевская | 2018-10-24 | ТП-247 (АО ТФ Ватт), монтаж муфты КНТП-70х120, опиловка ВЛ-0,4 кВ
16 | Зелёная Роща | 2018-10-24 | Разметка трафаретов на опоры
17 | ул. Т. Бибиной, 1 | 2018-10-24 | Разрытие кабеля у теплопункта
18 | ул. Рузаевская | 2018-10-25 | Работы в ТП-247 (АО ТФ Ватт)
19 | ул. Т. Бибиной, 1 | 2018-10-25 | Заведение кабеля в теплопункт, монтаж муфты СТП-25х50,
КНТП-25х50 в щитовую,
работы по благоустройству
20 | ТП-676 | 2018-10-26 | Профилактика
21 | Ледовый дворец | 2018-10-26 | Подвязка клип-лайт — 1 шт
22 | ТП-247 | 2018-10-29 | Заведение кабеля в ТП-247, монтаж муфты КНТП-25х50 — 1 шт. на руб. 11
23 | МРКБ | 2018-10-30 | Объезд ТП-5, 6, 7
24 | ул. Рузаевская | 2018-10-31 | ТП-247 — учёт, монтаж рубильника на опоре

## ноябрь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за ноябрь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Ст. Шайгово | 2018-11-01 | Демонтаж РЛНД, монтаж опоры
СВ-9,5-2С, монтаж РЛНД,
перетяжка ВЛ — 2 пролёта,
испытание кабеля
2 | ТП-658 | 2018-11-02 | Испытание кабеля.
3 | Приют для безнадзорных животных | 2018-11-02 | Подключение
4 | Горбольница №3 | 2018-11-02 | Включение головного автомата
5 | Юго-Запад | 2018-11-02 | Объезд, уборка 12 трансформаторных подстанций
6 | ТП-407 | 2018-11-06 | Подключение генератора
7 | Полежаева, 155 | 2018-11-06 | Ремонт кабеля. Монтаж соединительной муфты СТП 70х120,
КНТП 70-120
8 | п. Озёрный | 2018-11-07 | Генератор
9 | ул. Гожувская, 21а, | 2018-11-07 | Поиск кабеля на ж.д.
м-н «Магнит»
10 | ул. Гожувская, 21а, | 2018-11-08 | Поиск кабеля на ж.д
м-н «Магнит»
11 | Трансформаторные подстанции | 2018-11-08 | Объезд ТП
12 | п. Луховка | 2018-11-08 | Фазировка на теплопункт
13 | Зелёная Роща | 2018-11-09 | Заземление опор
14 | п.Луховка | 2018-11-09 | Фазировка на теплопункт с РЭС
15 | ул. Гожувская, 21а, | 2018-11-08 | Кабель на ж.д
м-н «Магнит»
16 | ул. Гожувская, 21а, | 2018-11-13 | Подключение временного кабеля с
| м-н «Магнит» |  | ТП-574, Руб. №5
17 | ул. Гожувская, 21а, | 2018-11-14 | Подключение временного кабеля с
| м-н «Магнит» |  | ТП-574
18 | ТП-622Г | 2018-11-14 | Замена ВРУ-0,4 кВ
19 | ТП-622Г | 2018-11-15 | Обвязка, замеры напряжения, монтаж учёта
20 | Военная база | 2018-11-15 | Отключение абонентов
21 | Пр. Ленина, 27 | 2018-11-16 | Обрыв ВЛИ-0,4 кВ
22 | ТП-39Г | 2018-11-16 | Переключение ТП-39Г яч. 9 на
ПС Юго-Западная
23 | Мкрн Светотехстрой и ТП-676 | 2018-11-16 | Объезд и осмотр ТП с тепловизором
24 | ТП-39Г | 2018-11-19 | Отключение яч. 35 на ПС «Юго-Западная»
25 | Трансорматорные подстанции | 2018-11-19 | Объезд ТП по предписанию
26 | ТП-34Г, 778, 33Г | 2018-11-19 | Уборка, бирки в ТП-33Г
27 | Мкрн Юго-Запад | 2018-11-19 | Объезд и осмотрТП с тепловизором
28 | ТП-23Г | 2018-11-20 | Замеры нагрузок
29 | п. Озёрный | 2018-11-20 | Объезд ТП
30 | ТП-409 | 2018-11-21 | Профилактические работы по ТП,
монтаж муфт КНТП — 150х240,
70-120 на трансформаторе №2,
Протяжка транформаторов №1, 2, протирка, доливка масла, РУ-10 кВ — замена 11 опорных изоляторов, уборка помещений
31 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2018-11-22 | Подключение Плей-Лайт синий 7 шт.
32 | ТП-14Г | 2018-11-22 | Протяжка транформаторов
33 | ул. Гожувская | 2018-11-22 | Ревизия панели
34 | Приют для безнадзорных животных | 2018-11-22 | Подключение кабеля, пересадка ВЛИ-0,4 кВ
35 | п. Озёрный | 2018-11-22 | Врезка замков на РЛНД в ТП-407, 408
36 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2018-11-23 | Подключение Плей-Лайт Триколор
37 | Мкрн Юго-Запад | 2018-11-23 | Объезд по предписанию,
выполнено 8 пунктов
38 | ТП-4Г | 2018-11-23 | Уборка (отмывка) трансформатора
39 | ТП-39Г | 2018-11-23 | Отмывка трансформаторов и изоляторов
40 | ул. Гожувская | 2018-11-26 | Подключение и заземление светового полога
41 | Пр. Российской Армии | 2018-11-26 | Поиск повреждения на кабеле
42 | Набережная | 2018-11-26 | Замена ламп
43 | Пр. Российской Армии | 2018-11-27 | Поиск повреждения на кабеле
44 | Набережная | 2018-11-27 | Замена ламп
45 | Бульвар Российской Армии | 2018-11-28 | Ремонт кабеля, прожиг
46 | Советская площадь | 2018-11-28 | Заземление металлоконструкций, входная группа — 4 шт.,
С Новым Годом — 2 шт.
47 | Набережная | 2018-11-28 | Заземление металлоконструкций Корабль
48 | Б. Войнова | 2018-11-28 | Заземление металлоконструкций —
2 арки
49 | Б. Веденяпиных | 2018-11-28 | Заземление металлоконструкций -
2 арки
50 | ТП-42Г | 2018-11-29 | Отключение яч. 19 на ПС «Восточная»
51 | Пр. Российской Армии | 2018-11-29 | Ремонт кабеля, монтаж муфты
СТП-25х50

## декабрь18
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за декабрь 2018 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-558 АО ТФ Ватт | 2018-12-03 | Монтаж концевой муфты КНТП-70х120, яч. №1
2 | ТП-778Г | 2018-12-03 | Монтаж КНТП-70х120 яч. №1, испытание и фазирование кабеля
3 | Площадь Коваленко | 2018-12-03 | Заземление металлоконструкций 8 шт.
4 | п. Луховка, ул. Набережная, 98 | 2018-12-04 | Монтаж узла учёта
5 | п. Озёрный, ТП-14Г, ул. Волкова | 2018-12-04 | Ремонт автомата 250 А
6 | ул. Большевистская | 2018-12-04 | Заземление металлоконструкций 10 шт.
7 | ТП-402 АО ТФ Ватт | 2018-12-05 | Монтаж узлов учёта на руб. №2, №12 на теплопункт
ул. Т. Бибиной, 1 корп. 1
8 | Московский спуск | 2018-12-05 | Перенос ВЛ-0,4 кВ СИП 4х70 от насосной до нового пункта питания у Госсобрания
9 | ТП-43Г | 2018-12-05 | Допуск персонала ООО «Караван» для замены узла учёта
10 | Советская площадь | 2018-12-06 | Монтаж 2-х ВЛ-0,4 кВ СИП 4х35 для электроснабжения сцены
11 | ул. Красноармейская | 2018-12-06 | Монтаж концевой муфты КНТП-25х50 в новом пункте питания
12 | ул. А. Невского | 2018-12-07 | Подключение абонента
13 | Советская площадь | 2018-12-07 | Подключение конструкций — 3 мяча, фонтан, тройка
14 | ТП-8 АО ТФ Ватт | 2018-12-07 | Подключение кабеля на ПП руб. №8
15 | Советская площадь | 2018-12-08 | Монтаж иллюминации на музей Боевой славы
16 | П/с Восточная, ТП-42Г, РП-3Г | 2018-12-09 | Поиск повреждения на кабелях от п/с до ТП и РП
17 | Площадь Победы (ТЭЦ-2) | 2018-12-10 | Замена 3-х пролётов Белт-лайт — 160 м.
18 | РП-3Г, ТП-15Г | 2018-12-10 | Поиск повреждения на кабеле от
РП-3Г до ТП-15Г. В ТП-15Г замена опорных изоляторов — 2 шт.
19 | ТП-402 АО ТФ Ватт | 2018-12-11 | Разделка концевой муфты
КНТП-25х50 — руб. №16. Монтаж узла учёта руб. №16. Фазировка кабеля на ул. Т. Бибиной, 1 к.1
20 | ТП-4Г, 5Г, 6Г, 47Г, 48Г, 49Г (РКБ), 35Г, 778Г, 33Г, 34Г, 323Г | 2018-12-12 | Уборка снега
21 | Советская площадь | 2018-12-12 | Заземление металлоконструкций 7 шт.
22 | ТП-30Г | 2018-12-12 | Допуск персонала СМУ-27 для заводки кабеля на ж.д. по ул. Фурманова
23 | Советская площадь | 2018-12-13 | Монтаж 2-х прожекторов на горках
24 | Площадь Победы | 2018-12-13 | Замена ламп LED на периметре 200 шт
25 | Мкрн Юго-Запад | 2018-12-14 | Уборка снега на ТП
26 | п. Озёрный | 2018-12-14 | Устранение схлёста проводов на ВЛ от ТП-409Г
27 | ТП-33Г, 34Г | 2018-12-14 | Переключения в РУ-10 кВ
28 | п. Луховка, п. Ремзавод | 2018-12-17 | Монтаж иллюминации на ёлках
29 | ТП-402 АО ТФ Ватт | 2018-12-17 | Подключение кабельной линии к руб. 12 на ж.д. 1 к. 1 по ул. Т. Бибиной
30 | с. Н. Тавла, с. Горяйновка | 2018-12-18 | Монтаж иллюминации на ёлках
31 | ТП-676Г | 2018-12-18 | Переключение в РУ-0,4 кВ
32 | ТП-3Г, 4Г, 43Г, 39Г, 24Г, 25Г | 2018-12-18 | Объезд, осмотр ТП тепловизором, уборка снега
33 | п. Озёрный | 2018-12-19 | Монтаж иллюминации
34 | ТП-558 АО ТФ Ватт | 2018-12-19 | Переключение электроснабжения иллюминации ул. Коваленко с руб. №9 на руб. №6
35 | ТП-23Г | 2018-12-19 | Монтаж узла учёта руб. №12
36 | Площадь по ул. Гожувская | 2018-12-19 | Ремонт рубильника в ПП на электроснабжение сцены, ёлки
37 | ТП-8 АО ТФ Ватт | 2018-12-20 | Монтаж временного электроснабжения СИП 4х50-70 м. от руб. №10 до теплопункта
38 | ТП-35Г | 2018-12-21 | Ремонт контактора
39 | Площадь по ул. М. Расковой | 2018-12-23 | Замена участка кабеля от ПП до сцены
40 | Мкрн Северо-Западный | 2018-12-24 | Уборка, осмотр тепловизором на ТП
41 | Б. Эрьзи, 19 | 2018-12-25 | Монтаж контура заземления от ВРУ дома
42 | ТП-512Г, 46Г, РП-18 | 2018-12-25 | Уборка снега, осмотр тепловизором
43 | Советская площадь | 2018-12-25 | Настройка АВР в ПП «Ёлка»
44 | ул. Осипенко, А. Невского | 2018-12-26 | Перепись показаний узлов учёта
45 | Советская площадь | 2018-12-26 | Подключение экрана, монтаж руб. 100 А
46 | Площадь Победы | 2018-12-26 | Устранение неисправностей на периметре Белт-лайт
47 | Б.Эрьзи, 19 | 2018-12-27 | Замена участка кабеля АББЛ 4х70 — 7м.,
монтаж муфты СТП-70х120 — 1 шт.,
КНТП-70х120 — 1 шт.
48 | ТП-43Г | 2018-12-27 | Замена рубильника 250 А в РУ-0,4 кВ
49 | ул. Мокшанская, 16 | 2018-12-27 | Замена кабеля АВВГ-3х4 — 30 м.
50 | Советская площадь | 2018-12-28 | Подключение рубильников на сцене
51 | Б. Эрьзи, 19 | 2018-12-28 | Монтаж времянки ВЛ-0,4 кВ
СИП 4х50 — 180 м.