## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | год
МП г. Саранска "Горсвет"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 54Г | 6(6,3) | 09,08 2018.01.01 | 09,30 2018.01.01 | В | 0.37 | ТП 6 кВ ТП 54Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.2 | 1
2 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 09,40 2018.01.01 | 10,35 2018.01.01 | В | 0.92 | КЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 54Г | 6(6,3 | 10,45 2018.01.01 | 11,29 2018.01.01 | В | 0.73 | ТП 6 кВ ТП 54Г | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 |  | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.4 | 1
4 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 3Г | 6(6,3) | 14,00 2018.01.12 | 15,30 2018.01.12 | П | 1.5 | ТП 6 кВ ТП 3Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 |  |  | 1
5 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0.38 | 19,50 2018.01.29 | 21,45 2018.01.29 | В | 1.92 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
6 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0.38 | 10,30 2018.01.30 | 11,09 2018.01.30 | П | 0.65 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 150 |  | 0 |  |  | 1
7 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 14Г | 6(6,3) | 16,27 2018.02.04 | 16,44 2018.02.04 | П | 0.28 | ТП 6 кВ ТП 14Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 150 |  | 0 |  |  | 1
8 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 46Г | 6(6,3) | 11,50 2018.02.06 | 12,35 2018.02.06 | П | 0.75 | ТП 6 кВ ТП 46Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 150 |  | 0 |  |  | 1
9 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП39Г | 6(6,3) | 08,01 2018.03.21 | 10,30 2018.03.21 | А | 2.48 | ТП 6 кВ ТП39Г | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
10 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП14Г п. Озерный | 6(6,3) | 08,43 2018.03.27 | 09,45 2018.03.27 | А | 1.03 | ТП 6 кВ ТП14Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 0
11 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП55Г | 6(6,3) | 09,06 2018.03.27 | 11,00 2018.03.27 | В | 1.9 | ТП 6 кВ ТП55Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1
12 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43ГРУ6 кВ | 6(6,3) | 08,20 2018.03.28 | 11,24 2018.03.28 | В | 3.07 | ТП 6 кВ ТП43Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
13 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП6Г | 6(6,3) | 12,45 2018.04.21 | 13,17 2018.04.21 | А | 0.53 | ТП 6 кВ ТП6Г | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
14 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП39Г | 6 (6.3) | 10,12 2018.05.07 | 10,42 2018.05.07 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП39Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
15 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП42Г | 6 (6.3) | 10,13 2018.05.17 | 12,27 2018.05.17 | В | 2.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
16 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 21,52 2018.05.30 | 21,55 2018.05.30 | В | 0.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
17 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 11,40 2018.05.31 | 17,10 2018.05.31 | А | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.2 | 0
18 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 13,32 2018.06.05 | 13,53 2018.06.05 | А | 0.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.3 | 0
19 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП99Г | 6 (6.3) | 16,04 2018.06.08 | 17,00 2018.06.08 | А | 0.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП99Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.13 | 0
20 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ п. Луховка, с. Куликовка | 0.38 | 16,40 2018.06.08 | 19,26 2018.06.08 | А | 2.77 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
21 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 09,34 2018.06.20 | 09,51 2018.06.20 | А | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
22 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 13,38 2018.07.04 | 14,00 2018.07.04 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
23 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 6 кВ | КЛ | КЛ 6 кв | 6 (6.3) | 10,30 2018.07.05 | 11,10 2018.07.05 | А | 0.67 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.3 | 0
24 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0.38 | 08,26 2018.07.05 | 16,39 2018.07.05 | А | 8.22 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.4 | 0
25 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП323Г | 6 (6.3) | 14,41 2018.07.12 | 15,07 2018.07.12 | В | 0.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП323Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13 | 4.2 | 1
26 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 34Г | 6 (6.3) | 08,47 2018.08.06 | 10,15 2018.08.06 | В | 1.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
27 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП323Г | 6 (6.3) | 09,37 2018.08.06 | 10,34 2018.08.06 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП323Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.16 | 0
28 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП22Г | 6 (6.3) | 09,15 2018.09.18 | 16,30 2018.09.18 | В | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
29 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП8Г | 6 (6.3) | 15,00 2018.09.19 | 16,10 2018.09.19 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП8Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
30 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП676Г | 6 (6.3) | 08,34 2018.09.28 | 10,28 2018.09.28 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП676Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.4 | 1
31 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП22Г | 6 (6.3) | 13,53 2018.09.28 | 16,46 2018.09.28 | А | 2.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 150 | филиал ПАО "МРСК ВОЛГИ" - "Мордовэнерго" | 0 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
32 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП | ТП | ТП14Г п. Озерный | 6 (6.3) | 09,46 2018.10.04 | 10,20 2018.10.04 | В | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП14Г п. Озерный | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
33 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП676Г | 6 (6.3) | 09,52 2018.10.08 | 10,32 2018.10.08 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП676Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.4 | 1
34 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП23Г | 6 (6.3) | 14,16 2018.10.15 | 15,35 2018.10.15 | В | 1.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
35 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП12Г | 6 (6.3) | 09,43 2018.10.16 | 12,07 2018.10.16 | В | 2.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП12Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 1
36 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП676Г | 6 (6.3) | 12,40 2018.11.02 | 14,09 2018.11.02 | В | 1.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП676Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
37 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ0,4 кВ | 0.38 | 15,37 2018.11.02 | 19,32 2018.11.02 | В | 3.92 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
38 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП22Г, | 6 (6.3) | 05,54 2018.11.04 | 10,19 2018.11.04 | В | 4.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.13 | 1
39 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП25Г | 6 (6.3) | 13,30 2018.11.07 | 14,50 2018.11.07 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП25Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.13 | 1
40 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП622Г | 6 (6.3) | 15,13 2018.11.13 | 16,24 2018.11.13 | В | 1.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП622Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
41 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 15,04 2018.12.05 | 16,30 2018.12.05 | В | 1.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.4 | 1
42 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ0,4 кВ | 0.38 | 16,20 2018.12.08 | 18,17 2018.12.08 | В | 1.95 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
43 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП8Г | 6 (6.3) | 11,39 2018.12.20 | 16,15 2018.12.20 | В | 4.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП8Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
44 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 09,29 2018.12.27 | 10,46 2018.12.27 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.2 | 1
45 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ0,4 кВ | 0.38 | 15,00 2018.12.29 | 15,39 2018.12.29 | В | 0.65 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 81.25
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 3.18
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 25.64
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 52.43
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | Итого: | [5 empty] | В1 | 15.17

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь