## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
МП г. Саранска "Горсвет"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 3Г | 6 (6.3) | 09,40 2019.01.10 | 10,20 2019.01.10 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
2 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 18,04 2019.01.16 | 18,28 2019.01.16 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.13 | 1
3 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 11,12 2019.01.21 | 16,41 2019.01.21 | В | 5.48 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
4 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 14Г | 6 (6.3) | 03,02 2019.01.23 | 04,15 2019.01.23 | В | 1.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14Г | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
5 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 9Г | 6 (6.3) | 09,55 2019.02.14 | 10,34 2019.02.14 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.16 | 1
6 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Николаевка | 0.38 | 15,51 2019.02.18 | 16,47 2019.02.18 | В | 0.93 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 КВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
7 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП6Г | 6 (6.3) | 09,50 2019.03.15 | 10,45 2019.03.15 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП6Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.16 | 1
8 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП14Г п. Озерный | 6 (6.3) | 10,29 2019.03.21 | 14,58 2019.03.21 | П | 4.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП6Г;ТП 6 (6.3) кВ ТП14Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.12 | 1
9 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0.38 | 09,45 2019.03.25 | 10,20 2019.03.25 | П | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ0,4 кВ П. Озерный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.16 | 1
10 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП6Г | 6 (6.3) | 09,18 2019.03.26 | 10,39 2019.03.26 | П | 1.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП6Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.16 | 1
11 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП23Г | 6 (6.3) | 10,46 2019.03.27 | 11,11 2019.03.27 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 1
12 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП728Г | 6 (6.3) | 09,06 2019.04.12 | 11,11 2019.04.12 | П | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП728Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 1
13 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП555Г, ТП556Г | 6 (6.3) | 09,05 2019.04.16 | 11,50 2019.04.16 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП555Г, ТП556Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 1
14 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП99Г | 6 (6.3) | 08,47 2019.04.18 | 11,02 2019.04.18 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП99Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 1
15 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 10,10 2019.04.23 | 11,39 2019.04.23 | П | 1.48 | КЛ 0.38 кВ КЛ0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12 | 4.14,4.12 | 1
16 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.07 | 11,38 2019.05.07 | В | 1.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
17 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП10 кВ | ТП | ТП47Г | 10 (10.5) | 06,56 2019.05.21 | 07,40 2019.05.21 | В | 0.73 | ТП 10 (10.5) кВ ТП47Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.3 | 1
18 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП54Г | 6 (6.3) | 10,53 2019.05.28 | 15,16 2019.05.28 | В | 4.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП54Г | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.3,3.4.8 | 4.4 | 1
19 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 10,22 2019.06.05 | 11,45 2019.06.05 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.2 | 1
20 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП676Г | 6 (6.3) | 09,22 2019.06.08 | 13,36 2019.06.08 | В | 4.23 | ТП 0.66 кВ ТП676Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 1
21 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП11Г | 6 (6.3) | 09,03 2019.06.14 | 11,35 2019.06.14 | В | 2.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП11Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП23Г, ТП28Г, ТП32Г | 6 (6.3) | 10,15 2019.06.21 | 10,24 2019.06.21 | В | 0.15 | ТП 0.66 кВ ТП23Г | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 1
23 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 10,20 2019.06.24 | 11,20 2019.06.24 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
24 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП22Г | 6 (6.3) | 08,58 2019.06.25 | 11,00 2019.06.25 | В | 2.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 1
25 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | 0.38 | 20,30 2019.07.03 | 20,46 2019.07.03 | В | 0.27 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
26 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП778Г | 6 (6.3) | 08,05 2019.07.12 | 12,22 2019.07.12 | В | 4.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП778Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.3 | 1
27 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | 0.38 | 01,06 2019.07.14 | 06,14 2019.07.14 | В | 5.13 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.3 | 1
28 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 6 кВ | КЛ | КЛ 6 кв | 6 (6.3) | 13,51 2019.07.16 | 16,00 2019.07.16 | В | 2.15 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
29 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП17Г | 6 (6.3) | 09,15 2019.07.26 | 11,00 2019.07.26 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17Г | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
30 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 12,48 2019.08.09 | 14,47 2019.08.09 | В | 1.98 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.3 | 1
31 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП6Г | 6 (6.3) | 09,42 2019.08.16 | 12,02 2019.08.16 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
32 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 6Г | 6 (6.3) | 09,58 2019.08.20 | 12,50 2019.08.20 | В | 2.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.13 | 1
33 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 09,00 2019.09.05 | 11,40 2019.09.05 | В | 2.67 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 1
34 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 12,08 2019.09.23 | 14,21 2019.09.23 | В | 2.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
35 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП23Г | 6 (6.3) | 14,22 2019.10.04 | 17,35 2019.10.04 | А | 3.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 |  |  | 0
36 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 16,56 2019.10.04 | 17,16 2019.10.04 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43ГГ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.16 | 0
37 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП38Г | 6 (6.3) | 09,50 2019.10.16 | 10,35 2019.10.16 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП38Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
38 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП43Г | 6 (6.3) | 10,08 2019.10.17 | 14,10 2019.10.17 | П | 4.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
39 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 9Г | 6 (6.3) | 09,53 2019.11.06 | 11,17 2019.11.06 | П | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9Г | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  |  | 3.4.8.5 |  | 1
40 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 10Г | 6 (6.3) | 10,05 2019.11.19 | 10,17 2019.11.19 | П | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 10Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.8.5 |  | 1
41 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ | 0.38 | 12,02 2019.11.20 | 14,37 2019.11.20 | В | 2.58 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 20.11.2019 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
42 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 10,08 2019.11.25 | 10,50 2019.11.25 | В | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 25.11.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1
43 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 54Г | 6 (6.3) | 14,37 2019.12.30 | 15,05 2019.12.30 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 54Г | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  | 30.12.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь