## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | год
МП г. о. Саранск "Горсвет"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 54Г | 6 (6.3) | 11,22 2023.01.05 | 12,13 2023.01.05 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 54Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
2 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ п. Луховка | 0.38 | 13,35 2023.01.24 | 15,09 2023.01.24 | В | 1.57 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ п. Луховка | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
3 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ пр. 70 лет Октября | 0.38 | 10,50 2023.01.25 | 11,35 2023.01.26 | П | 24.75 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ пр. 70 лет Октября | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | ООО "Энерголин" | 0 | 3.4.13 | 4.14 | 1
4 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0.38 | 10,30 2023.02.05 | 11,38 2023.02.05 | В | 1.13 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ п. Зыково | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
5 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 39Г | 6 (6.3) | 14,14 2023.02.06 | 15,52 2023.02.07 | В | 25.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 24Г | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.09 | 09,09 2023.02.09 | В | 0.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 24Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | ООО "Энерголин" | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 1
7 | МП г. Саранска "Горсвет" РП | РП | РП-1 | 6 (6.3) | 13,20 2023.02.17 | 16,36 2023.02.17 | В | 3.27 | РП 6 (6.3) кВ РП 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | ООО "Энерголин" | 0 | 3.4.9 | 4.13 | 1
8 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 9Г | 6 (6.3) | 14,14 2023.02.21 | 14,31 2023.02.21 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.3 | 1
9 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 12Г | 6 (6.3) | 18,01 2023.03.06 | 14,17 2023.03.09 | В | 68.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 12Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.9 | 1
10 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 42Г | 6 (6.3) | 10,26 2023.03.09 | 10,45 2023.03.09 | П | 0.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 42Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
11 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с. Зыково | 0.38 | 12,12 2023.03.25 | 14,00 2023.03.25 | В | 1.8 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ п. Зыково | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
12 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 16,32 2023.04.01 | 16,52 2023.04.01 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.17 | 1
13 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 42Г | 6 (6.3) | 05,14 2023.04.03 | 06,26 2023.04.03 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 42Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
14 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 23Г | 6 (6.3) | 10,05 2023.04.04 | 10,59 2023.04.04 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
15 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 23Г | 6 (6.3) | 09,20 2023.04.05 | 10,36 2023.04.05 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
16 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 27Г | 6 (6.3) | 08,57 2023.04.06 | 11,53 2023.04.06 | В | 2.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 27Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9 | 4.21 | 0
17 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 14Г | 6 (6.3) | 14,05 2023.04.21 | 15,00 2023.04.21 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
18 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 12Г | 6 (6.3) | 09,16 2023.05.04 | 12,05 2023.05.04 | В | 2.82 | ТП 6 (6.3) кВ Тп 12Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.21 | 1
19 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 39Г | 6 (6.3) | 11,57 2023.05.28 | 16,14 2023.05.28 | В | 4.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9 | 4.14 | 0
20 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 43Г | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.06 | 11,28 2023.06.06 | П | 1.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
21 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 11Г | 6 (6.3) | 10,29 2023.06.08 | 11,30 2023.06.08 | В | 1.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 11Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 54Г | 6 (6.3) | 11,11 2023.06.22 | 15,26 2023.06.22 | В | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ Тп 54Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
23 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 6 кВ | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП 407 до ТП 12Г | 6 (6.3) | 09,56 2023.06.26 | 11,25 2023.06.26 | П | 1.48 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ от ТП 407 до ТП12Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
24 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0.38 | 10,07 2023.07.11 | 11,40 2023.07.11 | В | 1.55 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
25 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 32Г | 6 (6.3) | 09,30 2023.07.24 | 16,18 2023.07.24 | В | 6.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 32Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
26 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 83Г | 6 (6.3) | 10,23 2023.07.31 | 11,22 2023.07.31 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 83Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
27 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП10 кВ | ТП | ТП 778Г | 10 (10.5) | 09,12 2023.08.01 | 11,20 2023.08.01 | В | 2.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 778Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | АО ТФ "Ватт" | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
28 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 21Г | 6 (6.3) | 09,16 2023.08.02 | 11,20 2023.08.02 | П | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 21Г | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1
29 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 12Г | 6 (6.3) | 08,34 2023.08.03 | 11,13 2023.08.03 | П | 2.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 12Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
30 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 29Г | 6 (6.3) | 09,55 2023.08.09 | 15,20 2023.08.09 | В | 5.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 29Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
31 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 29Г | 6 (6.3) | 09,24 2023.08.10 | 15,13 2023.08.10 | П | 5.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 29Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.16 | 1
32 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ0,4 кВ ул. Есенина | 0.38 | 09,45 2023.08.14 | 11,54 2023.08.14 | В | 2.15 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ ул. Есенина | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.13 | 0
33 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 17Г | 6 (6.3) | 14,15 2023.08.15 | 18,20 2023.08.15 | В | 4.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17Г | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.7.1 | 4.2 | 1
34 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 39Г | 6 (6.3) | 13,00 2023.08.31 | 16,00 2023.08.31 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
35 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 11Г | 6 (6.3) | 16,44 2023.09.05 | 17,45 2023.09.05 | П | 1.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 11Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | АО ТФ «Ватт» | 0 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
36 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ пр. 50 лет Октября | 0.38 | 21,18 2023.09.05 | 23,24 2023.09.05 | В | 2.1 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ пр. 50 лет Октября | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
37 | МП г. Саранска "Горсвет" РП | РП | РП 1 | 6 (6.3) | 04,11 2023.09.08 | 04,33 2023.09.08 | В | 0.37 | РП 6 (6.3) кВ РП 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.2 | 4.13 | 1
38 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 9Г | 6 (6.3) | 09,40 2023.09.08 | 14,39 2023.09.08 | В | 4.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
39 | МП г. Саранска "Горсвет" РП | РП | РП 1 | 6 (6.3) | 12,57 2023.09.12 | 14,53 2023.09.12 | В | 1.93 | РП 6 (6.3) кВ РП 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.14 | 1
40 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ ул. Серадзская | 0.38 | 17,25 2023.09.19 | 22,13 2023.09.19 | В | 4.8 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ ул. Серадзская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1
41 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ ул. Серадзская | 0.38 | 09,13 2023.09.21 | 10,07 2023.09.21 | П | 0.9 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ ул. Серадзская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.21 | 1
42 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 17Г | 6 (6.3) | 13,44 2023.09.21 | 13,47 2023.09.21 | П | 0.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17Г | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1
43 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП 407 до ТП 555Г; от ТП 555Г до ТП 556Г | 0.38 | 09,03 2023.10.07 | 17,43 2023.10.07 | В | 8.67 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ от ТП407 до ТП 555Г; от ТП 555Г до ТП 556Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
44 | МП г. Саранска "Горсвет" КЛ 0,4 кВ | КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 556Г до ТП 823 | 0.38 | 09,03 2023.10.07 | 17,43 2023.10.07 | В | 8.67 | КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4 кВ от ТП 556Г до ТП 823 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
45 | МП г. Саранска "Горсвет" ВЛ 0,4 кВ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0.38 | 09,15 2023.10.19 | 16,20 2023.10.19 | В | 7.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ п. Озерный | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
46 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 25Г | 6 (6.3) | 09,52 2023.10.30 | 10,45 2023.10.30 | П | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ Тп 25Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.1 | 4.3 | 1
47 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 17Г | 6 (6.3) | 09,35 2023.11.01 | 14,48 2023.11.01 | П | 5.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
48 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 6Г с. Куликовка | 6 (6.3) | 20,09 2023.11.12 | 21,00 2023.11.12 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6Г с. Куликовка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13 | 4.2 | 1
49 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 17Г | 6 (6.3) | 14,30 2023.11.13 | 14,55 2023.11.13 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17Г | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
50 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 29Г | 6 (6.3) | 09,25 2023.11.22 | 15,27 2023.11.22 | П | 6.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 29Г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
51 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 42Г | 6 (6.3) | 09,14 2023.11.29 | 12,24 2023.11.29 | П | 3.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 42Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.14 | 4.16 | 1
52 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 6Г с. Куликовка | 6 (6.3) | 11,23 2023.12.20 | 11,55 2023.12.20 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6Г | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.8.4,3.4.12.2 |  | 1
53 | МП г. Саранска "Горсвет" ТП 6 кВ | ТП | ТП 83Г | 6 (6.3) | 15,56 2023.12.27 | 16,40 2023.12.27 | П | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 83Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.2 | 1
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 245.94
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 56.56
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 189.38
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | Итого: | [5 empty] | В1 | 138.46
19

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь