Норматив технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2024 год был утвержден в размере 6,34% от отпуска электроэнергии в сеть (утвержден приказом Минэнерго РМ)

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях на 2024 г.:

| № п/п | Содержание мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка, выдача предписаний на замену ПУ, контроль за исполнением предписаний и пломбировка приборов учёта абонентов частного сектора. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 2. | Визуальная и инструментальная проверка приборов учета, выдача предписаний на замену ПУ, контроль за исполнением предписаний, пломбировка приборов учета юридических лиц и управляющих компаний Г.О. Саранск. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 3. | Усиление работы по выявлению безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 4. | Установка ПУ на опорах в районах с коттеджной застройкой г.о. Саранск. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 5. | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на трансформаторных подстанциях с двумя трансформаторами. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 6. | Отключение трансформаторов на трансформаторных подстанциях с сезонной нагрузкой. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 7. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды трансформаторных подстанций (отключение обогревателей). | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 8. | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков по группам потребителей (Составление графиков снятия показаний с соблюдением месячного интервала). | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 9. | Установка электросчетчиков повышенных классов точности и внедрение системы АСКУЭ. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 10. | Установка контрольных электросчетчиков. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |
| 11. | Установка электросчетчиков на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. | Собственные средства. | 31.12.2024 г. |