## январь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за январь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-18Г, ТП-43Г, 83Г, 26Г, 27Г, 46Г, 37Г, 32Г | 2022-01-10 | Объезд и чистка ТП от снега
2 | РП-2Г, ТП-23Г, 28Г, 30Г, 32Г, 40Г, 55Г, 99Г | 2022-01-11 | Объезд и чистка ТП от снега
3 | ТП-37Г | 2022-01-11 | Допуск ООО «Энергоспецмонтаж РМ в ТП-37Г, РУ-0,4 кВ
4 | ТП-24Г, 25Г, 36Г, 39Г, 51Г, 52Г, 29Г, 54Г, 2Г | 2022-01-12 | Объезд и чистка ТП от снега
5 |  | 2022-01-12 | Сборка ящика с учётом
6 | ТП-37Г | 2022-01-13 | Отключение секции №2 РУ-0,4 кВ ООО Энергоспецмонтаж, посадка 2 кабеля на рубильник и замена трансформатора тока
7 | ТП-409Г, 31Г | 2022-01-13 | Объезд ТП
8 | ТП-37Г | 2022-01-14 | Отключение секции №2 РУ-0,4 кВ ООО Энергоспецмонтаж, Допуск в ТП
9 | ТП-17Г, 410Г, 15Г, 42Г, РП-3Г | 2022-01-14 | Объезд и чистка ТП от снега
10 | с. Макаровка | 2022-01-17 | Монтаж светильников на освещение купели 3 шт.
11 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 13Г, 14Г | 2022-01-17 | Объезд и чистка ТП от снега
12 | п. Озёрный, ул. Дачная, 7, кв. 2 | 2022-01-18 | Подключение абонента
13 | РП-18Г, 3Г, ТП-24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 39Г, 15Г, 42Г | 2022-01-18 | Объезд и чистка ТП от снега
14 | с. Горяйновка, Луховка, Н. Тавла | 2022-01-19 | Отключение ёлок и демонтаж иллюминации
15 | ТП-37Г, 32Г, 36Г, 23Г, 28Г, 51Г, 52Г, 55Г, 30Г, РП-2Г | 2022-01-19 | Объезд и чистка ТП от снега
16 | Советская площадь, Музей Трудовой и Боевой славы | 2022-01-20 | Демонтаж иллюминации
17 | ТП Ремондис | 2022-01-21 | Ремонт РЛНД, переключение на РП
18 | п. Озёрный | 2021-01-22 | Отключение и демонтаж иллюминации с ёлки
19 | Площадь ул. Гожувская | 2022-01-21 | Демонтаж запитки с полога
20 |  | 2022-01-21 | Ревизия и упаковка гирлянд
21 | ТП-83Г | 2022-01-24 | Допуск Энергосбытовой компании в ТП
22 | ТП-37Г | 2022-01-24 | Встреча с ООО АТИС по подключению кабеля в РУ-0,4 кВ
23 | Ледовый дворец | 2022-01-24 | Демонтаж гирлянд с торшеров
24 | ТП | 2022-01-25 | Объезд ТП
25 | ул. Пролетарская | 2022-01-26 | Демонтаж гирлянд — 8 шт.
26 | ТП-37Г | 2022-01-26 | Допуск АТИС, подключение кабелей в РУ-0,4 кВ
27 |  | 2022-01-26 | Ревизия гирлянд с Музея
28 | ТП-30Г, 99Г, 55Г | 2022-01-27 | Объезд и чистка ТП от снега
29 | ул. Пролетарская | 2022-01-27 | Ремонт гирлянд — 12 шт., Демонтаж гирлянд — 8 шт.
30 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-01-28 | Объезд и чистка ТП от снега
31 | ул. Пролетарская | 2022-01-28 | Ремонт гирлянд — 4 шт., Демонтаж гирлянд — 5 шт.
32 | Новогодняя площадь, ул. Коваленко | 2022-01-31 | Демонтаж провода СИП на заземление
33 | пр. Ленина, м-н Книжный мир | 2022-01-31 | Отключение «Coffee Like»
34 | ул. Пролетарская | 2022-01-31 | Ремонт гирлянд — 10 шт.
35 | РКБ | 2022-01-31 | Устранение скачков напряжения

## февраль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за февраль 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-37Г | 2022-02-01 | Включение руб. 6 и 10 на ипотечный дом ул. Гагарина
2 | ул. Пролетарская, 133 | 2022-02-01 | Ремонт, упаковка, складирование гирлянд
3 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2022-02-02 | Объезд и чистка ТП от снега
4 | ул. Косарева, 112 | 2022-02-02 | Монтаж 4-х опор
5 | ул. Пролетарская, 133 | 2021-02-02 | Ремонт, упаковка, складирование гирлянд
6 | ТП-46Г | 2022-02-03 | Допуск Мордовской Энергосбытовой компании
7 | ул. Косарева, 112 | 2022-02-03 | Монтаж арматуры и светильников
8 | ул. Пролетарская, 133 | 2022-02-03 | Ремонт, упаковка, складирование гирлянд
9 | ул. Косарева, 112 | 2022-02-04 | Монтаж провода СИП, светильников, заводка провода в ТП. Сборка ящика
10 | ул. Пролетарская, 133 | 2022-02-04 | Ремонт, упаковка, складирование гирлянд
11 | ТП-42Г | 2022-02-07 | Переключения на ТП
12 | ТП-37Г | 2022-02-07 | Включение ипотечного дома
13 | ул. Косарева, 112 | 2022-02-07 | Установка ящика, запитка, проверка вручную и через фотореле
14 | ТП-512Г | 2022-02-08 | Подключение ООО «Опора Телеком»
15 | ТП-37Г | 2022-02-08 | Допуск ДСК для монтажа концевых муфт по 6 кВ
16 | ТП-36Г, 51Г, 32Г, 37Г, 23Г, 28Г, 52Г, 39Г, 24Г, 25Г, 55Г | 2022-02-08 | Чистка ТП от снега
17 | ТП-6Г, 17Г, 29Г, 45Г, 54Г | 2022-02-09 | Объезд и чистка ТП от снега
18 | 9Г, 14Г, 31Г, 33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-02-10 | Объезд и чистка ТП от снега
19 | Полежаева, 101 | 2022-02-10 | Заявка. Слетел СИП с фасада
20 | РП-1Г РКБ | 2022-02-11 | Ремонт сигнализации
21 | ул. Пролетарская, 133 | 2022-02-11 | Сборка 2 ящиков с учётом
22 | ТП РКБ | 2022-02-11 | Объезд, чистка снега, замер нагрузки на вводах
23 | Театр «Крошка» | 2022-02-14 | Крепление СИП
24 | ТП РКБ | 2022-02-14 | Объезд и очистка снега ТП
25 | Невского, 48а | 2022-02-14 | Заявка
26 | ТП-30Г | 2022-02-14 | АВР автомат не включается
27 | ТП-778Г | 2022-02-15 | Перелючение на ТП
28 | с. Куликовка | 2022-02-15 | Монтаж линии
29 | ТП-3Г, 4Г, 15Г, 42Г, РП-3Г | 2022-02-15 | Объезд и чистка ТП от снега
30 | с. Куликовка | 2022-02-16 | Монтаж линии электроснабжения СИП 2х25 100 м и подключение абонента Сарайкина А.С., 1-фазный учёт
31 | ТП-778Г | 2022-02-16 | Переключение на ТП
32 | ТП-778Г | 2022-02-17 | Сборка нормальной схемы на ТП
33 | Ремзавод, ул. Рабочая, 31, 33 | 2022-02-17 | Заявка
34 | ТП-36Г, 51Г, 32Г, 37Г, 23Г, 28Г, 52Г, 39Г, 24Г, 25Г, 55Г | 2022-02-17 | Объезд и очистка снега ТП
35 | ТП-22Г, 43Г, 83Г, 728Г, 622Г | 2022-02-18 | Объезд и очистка снега ТП
36 | Администрация | 2022-02-18 | Демонтаж СИП
37 | ул. Мордовская, 35/60 | 2022-02-21 | Крепление СИП на фасаде дома
38 | ТП-3Г, 4Г, 512Г | 2022-02-21 | Чистка снега с крыши ТП
39 | ТП-29Г, 54Г | 2022-02-22 | Чистка снега с крыши ТП. Замер токов на вводах
40 | ТП-9Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2022-02-24 | Объезд ТП, замер токов на вводах
41 | 33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-02-25 | Объезд ТП, замер токов на вводах
42 | ТП-36Г, 51Г, 32Г, 37Г, 23Г, 28Г, 52Г, 39Г, 24Г, 25Г, 55Г | 2022-02-28 | Объезд ТП, замер токов на вводах

## март
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за март 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-18Г | 2022-03-01 | Переключения на РП
2 | ТП-47Г, 48Г, РКБ | 2022-03-01 | Объезд и чистка ТП от снега
3 | ТП-3Г, 4Г, 43Г | 2022-03-01 | Замер токов
4 | ул. Осипенко, 34 | 2022-03-01 | Заявка на осмотр
5 | РП-18Г | 2021-03-02 | Переключения на РП
6 | ТП-36Г, 38Г, 51Г, 676Г, 15Г, 42Г, 9Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2022-03-02 | Объезд ТП и замер токов
7 | РП-18Г | 2022-03-03 | Переключения на РП
8 | РП-1Г, РКБ | 2022-03-03 | Переключения на РП
9 | Бульвар М. Расковой | 2022-03-03 | Проверка розеток для торговли
10 | РП-18Г | 2022-03-04 | Переключения на РП
11 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2022-03-04 | Объезд и осмотр ТП
12 | ТП-728Г, 622Г | 2022-03-05 | Объезд и осмотр ТП
13 | ул. Осипенко, 8 | 2022-03-05 | Обрыв голой линии, 3 пролёта
14 | с. Куликовка, ул. Дачная, 29 | 2022-03-09 | Подключение абонентов
15 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2022-03-09 | Объезд и осмотр ТП
16 | РП Очистные | 2022-03-10 | Переключения на РП
17 | ТП-9Г, 14Г, 31Г | 2022-03-10 | Объезд и чистка ТП от снега
18 | ТП-323Г | 2022-03-11 | Прибор учёта на теплопункт
19 | с. Куликовка, пер. Крупской, 32, Дачная, 29 | 2022-03-11 | Подключение абонентов
20 | с. Куликовка, Дачная, 30 | 2022-03-11 | Заявка. Отгорела фаза на опоре
21 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2022-03-11 | Объезд ТП
22 | с. Зыково | 2022-02-14 | Осмотр места подключения абонента
23 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2022-03-14 | Объезд ТП
24 | ТП-23Г, 12Г, 29Г, 43Г | 2022-03-15 | Объезд ТП
25 | ТП-44Г | 2022-03-16 | Нанесение диспетчерских наименований, установка ящиков для песка, огнетушитель, перчатки, боты
26 | Б. Эрьзи, 21 | 2022-03-16 | Замена рубильника
27 | ТП-3Г, 4Г | 2022-03-17 | Переключение на ТП
28 | МП Горсвет | 2022-03-17 | Сборка ящиков узла учёта для абонентов
29 | ТП-3Г, 4Г, 43Г | 2022-03-18 | Переключения на ТП
30 | с. Куликовка, ул. Дачная, 30 | 2022-03-18 | Монтаж учёта
31 | ТП-43Г | 2022-03-21 | Монтаж учёта, линия на Кооперативный институт
32 | ТП-43Г Кирзавод | 2022-03-22 | Переключения, устранение аварии на линии от яч. 214 ПС Южная
33 | ТП-37Г | 2022-03-22 | Посадка кабелей в ячейки РУ-6кВ на ТП-44Г
34 | ТП-43Г | 2022-03-23 | Подключение нового учёта на линию «Кооперативный институт»
35 | ТП-4Г | 2022-03-23 | Заявка, отключён автомат на Теплопункт
36 | с. Куликовка | 2022-03-23 | Осмотр по техприсоединению абонентов
37 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2022-03-23 | Объезд ТП
38 | ТП-728Г | 2022-03-24 | Сгорел трансформатор тока
39 | ТП-44Г | 2022-03-24 | Включение Т1 и Т2, замена замков 4 шт.
40 | Осипенко | 2022-03-24 | Переподключение абонента
41 | ТП-728Г | 2022-03-25 | Замена трансформатора тока на абонентскую линию
42 | с. Куликовка, ул. Дачная, 29 | 2022-03-25 | Монтаж опоры, провода СИП, перенос ящик с учётом
| ул. Невского, 48а | 2022-03-28 | Монтаж прибора учёта
| п. Озёрный | 2022-03-28 | Объезд, требуется опиловка линии на КНС
| Полежаева, 32 | 2022-03-29 | Замена трансформаторов тока на обоих вводах на теплопункте
| п. Озёрный | 2022-03-30 | Вырубка деревьев, монтаж опоры
| Рузаевская, 34, корп. 1 | 2022-03-30 | Отключение дома
| п. Озёрный | 2022-03-31 | Монтаж опоры
| ТП-44Г | 2022-03-31 | Допуск ДСК в ТП

## апрель
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за апрель 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-04-01 | Объезд ТП
2 | ТП-44Г | 2022-04-01 | Допуск представителей на ТП с «Орбита»
3 | Ульянова, 22а/2 | 2022-04-05 | Восстановление кабеля
4 | ТП-323Г | 2022-04-05 | Снятие 4 счётчика и трансформаторов тока
5 | ТП-22Г, 43Г | 2021-04-06 | Осмотр ТП, подготовка к монтажу учёта
6 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2022-04-06 | Объезд ТП
7 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2022-04-07 | Объезд ТП
8 | п. Кирзавод, ТП-43Г | 2022-04-08 | Ремонт РЛНД
9 | База МП Горсвет | 2022-04-08 | Подготовка материала для учёта на ТП-22Г
10 | Лаборатория МП Горсвет | 2022-04-09 | Уборка
11 | ТП-22Г | 2022-04-11 | Учёт
12 | ТП-30Г | 2022-04-11 | Сгорел рубильник на стройку СМУ-27
13 | ТП-22Г | 2022-04-12 | Учёт
14 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2022-04-12 | Монтаж концевой муфты
15 | ТП-22Г | 2022-04-13 | Учёт
16 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2022-04-13 | Монтаж концевой муфты
17 | ТП-406 | 2022-04-14 | Переразделка концевой муфты
18 | ТП-44Г | 2022-04-14 | Допуск представителей на ТП с «Орбита»
19 | с. Куликовка, Дачная, 33 | 2022-04-15 | Замена счётчика
20 | ТП-33Г | 2022-04-15 | Допуск МРСК на ТП, включение трансформаторов и РУ-0,4 кВ ввода №1 и №2
21 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2022-04-18 | Объезд ТП
22 | ТП-44Г | 2022-04-18 | Подключение МКД к ТП
23 | Военная база | 2022-04-19 | Подключение ПАО Ростелеком
24 | ТП-44Г | 2022-04-20 | Допуск в ТП для заводки кабелей
25 | ТП-33Г | 2022-04-20 | Допуск МРСК на ТП,
26
27 |  |  | РУ-0,4 кВ ввод №1
28 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2022-04-20 | Разрытие траншеи
29 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г, 23Г, 512Г, 676Г | 2022-04-21 | Объезд ТП
30 | ТП-44Г | 2022-04-21 | Монтаж соединительной и концевой муфт
31 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2022-04-22 | Ремонт кабеля, монтаж 2х муфт
32 | Ульянова, 22а | 2022-04-25 | Вызов представителя на разрешения земляных работ
33 | Ульянова, 22а/2 | 2022-04-25 | Разрытие кабеля от ТП-412
34 | База МП Горсвет | 2022-04-25 | Сборка 2х ящиков с учётом для абонентов
35 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2022-04-26 | Переключение на восстановленный кабель от ТП-406
36 | ТП-33Г | 2022-04-26 | Секция №2, Замена учёта МРСК
37 | Ульянова, 22а/2 | 2022-04-26 | Подтверждение кабеля, вырезали муфту, прозвонка кабеля
38 | ТП-412 | 2022-04-27 | Прожиг кабеля на Ульянова, 22а/2. Ремонт кабеля. Испытание отремонтированного кабеля.
39 | Ульянова, 22а/2 | 2022-04-28 | Разрытие кабеля
40 | Ульянова, 22а/2 | 2022-04-29 | Прожиг кабеля, поиск места повреждения

## май
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за май 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Ульянова, 22а/2 | 2022-05-04 | Подготовка перемычки
2 | ТП-44Г | 2022-05-04 | Перевозка временной ТП с Мичурина - Гагарина
3 | ТП-44Г | 2022-05-04 | Допуск ДСК на ТП
4 | ТП РКБ | 2022-05-04 | Объезд больниц
5 | Ульянова, 22а/2 | 2022-05-05 | Монтаж вставки, засыпка траншеи
6 | ТП-412, руб. 8 | 2022-05-05 | Подключение кабеля на руб.
7 | Мордовская, 35 | 2022-05-05 | Подключение гаража
8 | Ульянова, 22а/2 | 2022-05-06 | Планировка траншеи
9 | с. Куликовка | 2022-05-06 | Подключение абонента Крупнова
10 | ТП-9Г, 14Г, 31Г, 6Г ,17Г, 45Г, 54Г, 29Г, 676Г | 2022-05-11 | Объезд и осмотр ТП
11 | База МП Горсвет | 2022-05-11 | Сборка 2 ящика с учётом для абонентов п. Озёрный и п. Луховка
12 | п. Озёрный, ул. Молодёжная, 9, кв. 2 | 2022-05-12 | Вынос учёта на опору абонента Лопасов
13 | п. Куликовка, ул. Прудная, 7 | 2022-05-12 | Вынос учёта на опору абонента Вельмакин П.Ф.
14 | ТП-36Г, ЖК Онегин | 2022-05-12 | Заявка — повреждение кабеля руб.11
15 | База МП Горсвет | 2022-05-12 | Сборка ящика с учётом для абонентов
16 | ТП-50Г, Ремондис | 2022-05-13 | Ревизия ТП, замена изоляторов, чистка, регулировка разъеденителей
17 | ТП-50Г | 2022-05-16 | Переключения на РП-Очистные и работа на ТП-50Г Ремондис. Освобождение от нагрузки яч. №13 ПС Центролит. Трафареты 8 шт. опоры от ПС Центролит до РП-Очистные.
18 | ТП-323Г | 2022-05-16 | Снятие счётчика
19 | ТП-852, ул. Саранская | 2022-05-17 | Монтаж муфты, подъем кабеля на опору, закрепление и заводка в ТП
20 | ТП-852, ул. Саранская | 2022-05-18 | Монтаж муфты в ТП, подключение кабеля на рубильник, и работа по монтажу провода СИП
21 | ТП-852, ул. Саранская | 2022-05-19 | Соединение провода СИП и кабеля, подключение в сборку у моста по ул. Ботевградская.
22 | ТП-32Г | 2022-05-19 | Демонтаж панели.
23 | ул. Солнечная | 2022-05-20 | Проверка ВРУ и оформление актов
24 | ТП-32Г | 2022-05-20 | Монтаж учёта
25 | Веселовского, 27а | 2022-05-23 | Встреча с представителем
26
27 |  |  | «Развитие села»
28 | ТП-37Г | 2022-05-24 | Отключение АО «МИК», РУ-6 кВ, яч.№6
29 | ТП-36Г | 2022-05-24 | Откинули 2 кабеля на дом, прозвонка, повреждение 2-х кабелей
30 | ТП-323Г, Школа №10 | 2022-05-25 | Осмотр с тепловизором, оформление актов
31 | РКБ | 2022-05-26 | Осмотр, диспетчерские наименования
32 | п. Ремзавод, ул. Мичурина | 2022-05-26 | Заявка на осмотр линии абонента Лапин
33 | ТП-34Г, 33Г, 323Г | 2022-05-30 | Объезд и осмотр ТП
34 | 10 школа | 2022-05-31 | Проверка ВРУ
35 | п. Озёрный | 2022-05-31 | Объезд с тепловизором

## июнь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июнь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РКБ, ТП-47Г | 2022-06-01 | Испытание, прожиг кабеля
2 | М. Расковой (ТП-52Г) | 2022-06-01 | Включение автомата на киоск с мороженым от АО «Агрофирма Октябрьская»
3 | М. Расковой (ТП-52Г) | 2022-06-01 | Проверка напряжения на Сцене
4 | ТП РКБ | 2022-06-02 | Переключения
5 | Веселовского, 27а | 2022-06-02 | Монтаж соединительной муфты, крепление кабеля на потолке
6 | 10 школа, ул. Солнечная | 2022-06-06 | Осмотр ВРУ-0,4 кВ
7 | ТП РКБ | 2022-06-06 | Объезд больниц, необходимо покос на ТП-512Г
8 | ТП-83Г | 2022-06-06 | Монтаж учёта на «Извест»
9 | Веселовского, 27а | 2022-06-07 | Подключение кабеля в ВРУ жилого дома на магазин АО «Развитие села»
10 | ТП-83Г | 2022-06-07 | Монтаж учёта на «Извест»
11 | п. Луховка | 2022-06-07 | Отключение гаражей
12 | п. Озёрный | 2022-06-08 | Установка опоры
13 | ТП-512Г, 22Г, 4Г | 2022-06-08 | Покос травы у ТП
14 | ТП-83Г | 2022-06-08 | Включение «Извест»
15 | ТП-44Г | 2022-06-08 | Работа с ДСК по подключению питания на панель НО
16 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г, 728Г, 555Г, 556Г | 2022-06-09 | Покос травы у ТП
17 | Советская площадь | 2022-06-09 | Монтаж бокса
18 | Советская площадь | 2022-06-10 | Запитка ящика у сцены
19 | ТП-52Г | 2022-06-10 | Покраска ТП
20 | ТП-РКБ | 2022-06-10 | Объезд больниц
21 | Советская площадь | 2022-06-14 | Демонтаж бокса
22 | Школа №10, ул. Солнечная | 2022-06-14 | Осмотр ВРУ
23 | ТП РКБ | 2022-06-14 | Объезд больниц
24 | ТП-44Г | 2022-06-14 | Допуск ДСК на ТП, посадка кабеля на автомат, прозвонка, фазировка
25 |  | 2022-06-14 | Сборка ящика с учётом для абонента Федотов
26 | ТП-4Г | 2022-06-15 | Подключение бокса гаража абонента Федотова на Военной базе
27 | ТП-3Г, 4Г | 2022-06-15 | Покос травы у ТП
28 | ТП-23Г, 28Г, 30Г, 99Г | 2022-06-16 | Покос травы у ТП
29 |  | 2022-06-16 | Сборка ящика с учётом абоненту Илюхину
30 | п. Озёрный, ТП-13Г | 2022-06-17 | Подключение абонента Илюхина
31 | п. Озёрный | 2022-06-17 | Опиловка веток
32 | п. Луховка | 2022-06-17 | Отключение гаражей
33 | РП Очистные | 2022-06-20 | Переключение на РП
34 | п. Озёрный | 2022-06-20 | Работа по аварии совместно с Лямбирским РЭС
35 | ТП-36Г | 2022-06-21 | Допуск на ТП-36Г ЖК Онегин
36 | п. Озёрный, ТП-409Г | 2022-06-21 | Допуск на ТП Лямбирские РЭС, прожиг кабеля, поиск места повреждения
37 | ТП РКБ, ТП-28Г | 2022-06-22 | Объезд ТП, покос травы и вырубка растительности
38 | Советская площадь | 2022-06-23 | Запитка сцены
39 | РП-1, ТП - Энерголин | 2022-06-23 | Испытание кабелей с РП-1 до ТР-Энерголин, яч. №9 (не выдержал), №16 (выдержал)
40 | Площадь Тысячелетия | 2022-06-24 | Монтаж и подключение ящика с розетками
41 | Прокуратура | 2022-06-24 | Кабель, подключение дюралайта
42 | ТП-Ремондис | 2022-06-27 | Ремонт РЛНД
43 | ТП РКБ | 2022-06-27 | Объезд ТП
44 | ТП-29Г | 2022-06-27 | На детский сад сгорели 2 вставки,
45 |  |  | руб. 10
46 | ТП-Ремондис | 2022-06-28 | Присоединение РЛНД
47 | Советская площадь | 2022-06-28 | Демонтаж запитки у сцены
48 | ТП-50Г, Ремондис | 2022-06-29 | Включение трансформаторов, переключение на РП-Очистные
49 | с. Куликовка | 2022-06-29 | Монтаж опоры
50 | п. Кирзавод | 2022-06-29 | Переключения
51 | с. Зыково | 2022-06-30 | Подключение абонента Юнин
52 | с. Куликовка | 2022-06-30 | Подключение абонента Алексашин
53 | Кирзавод | 2022-06-30 | Включение РЛНД от яч. 214
54 | ТП-30Г | 2022-06-30 | Монтаж учёта
55 | ТП-33Г | 2022-06-30 | Перекрыло вводной автомат

## июль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июль 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-33Г | 2022-07-01 | Снятие автомата, трансформатора тока, разбор, чистка, помывка
2 | ТП-33Г | 2022-07-04 | Сборка автомата, установка
3 | с. Куликовка, пер. Крупской, 34 | 2022-07-05 | Переключение счётчика на опору
4 | ТП-33Г | 2022-07-05 | Сборка нормальной схемы
5 | ТП-410Г, 17Г, 45Г | 2022-07-06 | Объезд и обкос травы
6 | РП-5, Очистные | 2022-07-06 | Замена 3 предохранителей на ТН
7 | п. Ремзавод, Мичурина, 39 | 2022-07-07 | Прокол 3-ей фазы
8 | п. Пушкино | 2022-07-07 | Монтаж 3-х опор
9 | ул. Советская, Дом Республики | 2022-07-07 | Монтаж СИП 2 пролёта
10 | ТП п. Озёрный | 2022-07-08 | Обкос ТП
11 | Проспект Российской Армии | 2022-07-08 | Подключение торговой точки
12 | ТП РКБ | 2022-07-08 | Объезд больниц
13 | Пр. Ленина | 2022-07-08 | Монтаж светильников
14 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-07-11 | Покос травы у ТП
15 | 728Г, 555Г, 556Г | 2022-07-12 | Покос травы у ТП
16 | ТП-3Г, 4Г, 22Г | 2022-07-13 | Покос травы у ТП
17 | ТП-23Г, 28Г, 30Г, 99Г | 2022-07-14 | Покос травы у ТП
18 | ТП РКБ | 2022-07-15 | Объезд больниц
19 | ТП РКБ | 2022-07-18 | Объезд больниц
20 | ТП-9Г, 14Г, 31Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г, 29Г, 676Г | 2022-09-19 | Объезд и осмотр ТП
21 | ТП-34Г, 33Г, 323Г, 35Г, 778Г | 2022-07-20 | Объезд и осмотр ТП
22 | Ул. Заводская | 2022-07-21 | Монтаж провода СИП
23 | п. Кирзавод | 2022-07-22 | Ремонт РЛНД
24 | Н. Эркая, 40 | 2022-07-25 | Вызов представителей для разрытия. Поиск места повреждения кабеля,
26 |  |  | Разрытие кабеля, монтаж 2-х муфт
27 | Н. Эркая, 28 | 2022-07-26 | Вызов представителей для разрытия. Поиск места повреждения кабеля,
29 |  |  | Разрытие, монтаж 2-х муфт
30 | Н. Эркая, 40 | 2022-07-27 | Закопка траншеи, планировка
31 | Н. Эркая, 28 | 2022-07-28 | Закопка траншеи, планировка
32 | ТП РКБ | 2022-07-29 | Объезд больниц

## август
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за август 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-08-01 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
2 | ТП-36Г, 38Г, 51Г, 676Г | 2022-08-02 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
3 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2022-08-03 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
4 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-08-04 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
5 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2022-08-05 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
6 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2022-08-08 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
7 | п. Озёрный, ТП-409Г | 2022-08-09 | Фазировка по 10 кВ, яч. №11 с яч №6
9 |  |  | Опиловка ВЛ-0,4 кВ на КНС.
11 |  |  | Замена изолятора на разъединители
12 | п. Озёрный, Загородная, 32 | 2022-08-09 | Заявка
13 | п. Кирзавод | 2022-08-10 | Переключение
14 | ТП РКБ | 2022-08-10 | Ремонт АВР
15 | ТП-676, 622 | 2022-08-10 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
16 | ТП-23Г, 28Г, 32Г, 37Г, 40Г, 44Г | 2022-08-10 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
17 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-08-11 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
18 | п. Озёрный, Загородная, 32 | 2022-08-11 | Забрали прибор учёта
19 | ТП-24Г ,25Г, 26Г, 27Г, 30Г, 39Г, 46Г | 2022-08-11 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
20 | ТП-555Г, 556Г, 728Г | 2022-08-12 | По учёту
21 | Ул. Т. Бибиной, 28 | 2022-08-12 | Перемонтаж концевой муфты
22 | ТП-39Г | 2022-08-15 | Заварка двери в РУ-0,4 кВ и в трансформатор
23 | РП-18Г | 2022-08-15 | Сборка нормальной схемы и уборка помещения
24 | ТП-555Г, 556Г | 2022-08-15 | Долив трансформаторного масла
25 | ТП-555Г, 556Г | 2022-08-16 | Объезд и обслуживание ТП
26 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-08-16 | Объезд и обслуживание ТП
27 | ТП-47Г, 48Г РКБ | 2022-08-17 | Объезд и обслуживание ТП
28 | ТП-49Г, 58Г РКБ | 2022-08-18 | Объезд и обслуживание ТП
29 | ТП-56Г, 57Г РКБ | 2022-08-19 | Объезд и обслуживание ТП
30 | п. Кирзавод | 2022-08-19 | Обрыв линии, 2 фазы на Институт
31 | ТП-36Г, 38Г, 51Г, 676Г | 2022-08-22 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
32 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2022-08-23 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
33 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-08-24 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
34 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2022-08-25 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
35 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2022-08-26 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
36 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-08-29 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
37 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-08-30 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
38 | ТП РКБ | 2022-08-31 | Объезд больниц

## сентябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за сентябрь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2022-09-01 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
2 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2022-09-02 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
3 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2022-09-05 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
4 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-09-06 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
5 | п. Озёрный, Молодёжная ,26 | 2022-09-07 | Замена проводов и 2-х автоматов в ящике
6 | Советская площадь, ЗАГС | 2022-09-07 | Подключение питания на бокс для торговли
7 | ТП-37Г | 2022-09-07 | Заявка, выход кабеля из земли. Кабель ДСК
8 | РП-18Г | 2022-09-07 | Переключение, яч. №31 без нагрузки
9 | Советская площадь | 2022-09-08 | Демонтаж питания на торговлю
10 | Мордовская, 35, к.201а | 2022-09-08 | Заявка, отсутствует питание
11 | Мордовская, 35, к.201а | 2022-09-12 | Заявка, отсутствует питание
12 | База | 2022-09-12 | Подготовка материалов для монтажа учёта на гаражи ул. Мордовская, 35
13 | Мордовская, 35 | 2022-09-13 | Подключение абонентов Федотов, Аксянов (гаражи)
14 | М. Академическая, 28, 8 | 2022-09-13 | Заявка
15 | ТП-43Г | 2022-09-14 | Объезд, обслуживание ТП
16 | ТП-36Г | 2022-09-14 | Допуск Энергострой для заводки кабелей в ТП
17 | ТП-36Г | 2022-09-15 | Допуск Энергострой для монтажа концевых муфт
18 | ТП-83Г, 622Г, 728Г | 2022-09-15 | Объезд, обслуживание ТП
19 | ТП-36Г | 2022-09-16 | Включение автомата (два новых кабеля) на ЖК Онегин
20 | ТП-РКБ | 2022-09-16 | Объезд, обслуживание ТП
21 | База | 2022-09-16 | Сборка учёта для абонента
23 |  |  | с. Куликовка
24 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-09-19 | Объезд и обслуживание ТП
25 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2022-09-19 | Объезд и обслуживание ТП
26 | Озерный, ТП-384 | 2022-09-20 | Опиловка линии на КНС
27 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-09-20 | Объезд и обслуживание ТП
28 | п. Кирзавод, 3 | 2022-09-21 | Отключение жилого дома
29 | ТП-47Г, 48Г, 497, 56Г, 57Г, 58Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-09-21 | Развоз огнетушителей, ящиков для песка
30 | ТП-23Г, 28Г, 32Г, 37Г, 40Г, 44Г | 2022-09-21 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
31 | РП-3Г | 2022-09-22 | Допуск Краснослободск-Энергоремонт
32 | п. Озёрный, Совхозная, 20 | 2022-09-22 | Подключение абонента
33 | РП-3Г | 2022-09-23 | Допуск Краснослободск-Энергоремонт
34 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2022-09-26 | Объезд, осмотр ТП
35 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-09-27 | Объезд, осмотр ТП
36 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2022-09-28 | Объезд, осмотр ТП
37 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2022-09-29 | Объезд, осмотр ТП
38 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2022-09-30 | Объезд, осмотр ТП

## октябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за октябрь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Военная база | 2022-10-03 | Заявка
2 | Кирзавод | 2022-10-03 | Заявка
3 | с. Куликовка | 2022-10-03 | Подключение абонентов
4 | с. Пушкино | 2022-10-03 | Подключение абонентов
5 | с. Пушкино | 2022-10-04 | Монтаж СИП 3х35+1х50 – 135 м.
6 | Кирзавод | 2022-10-04 | Проверка линии на институт для замены провода на СИП
7 | п. Озёрный | 2022-10-05 | Заявка, линия на КНС от ТП-384
8 | ТП-512Г | 2022-10-05 | Обслуживание ТП
9 | с. Пушкино | 2022-10-06 | Подключение 3 абонентов – Орлов, Жуков, Баканов
10 | Аэропорт | 2022-10-07 | Ремонт РЛНД
11 | Полежаева, 50-52 | 2022-10-07 | Монтаж времянки СИП 4х35 – 150 м.
12 | ТП-409, п. Озёрный | 2022-10-08 | Линия на КНС, схлёст. Перетяжка провода, убрали схлёст
13 | п. Озёрный, ул. Зелёная, 18 | 2022-10-08 | Монтаж учёта абонента Пичунова
14 | п. Озёрный, ул. Полевая, 4 | 2022-10-10 | Монтаж учёта абонента Голубятникова
15 | ТП-РКБ | 2022-10-10 | Объезд больниц, обслуживание ТП
16 | Попова, 64/4 | 2022-10-11 | Заявка от Домкомсервис, нет фазы
17 | Полежаева, 50-52 | 2022-10-11 | Прожиг кабеля
18 | с. Куликовка | 2022-10-12 | Подключение абонента Кияева, монтаж учёта и провод СИП 3х35+1х50 – 30 м
19 | ТП-25Г, ул. Попова, 64/4 | 2022-10-12 | Отключение жилого дома
20 | ТП-676 | 2022-10-12 | Объезд, обслуживание ТП
21 | Ул. Гагарина, 99 | 2022-10-13 | Монтаж опор
22 | ТП-23Г | 2022-10-13 | Объезд и обслуживание ТП
23 | ТП-29Г | 2022-10-13 | Отключение линии на ул. Мичурина, руб. №9
24 | Полежаева, 50-52 | 2022-10-14 | Поиск места повреждения с ЭТЛ
25 | ТП-409, п. Озёрный | 2022-10-14 | Линия на КНС
26 | ТП-28Г | 2022-10-14 | Объезд, обслуживание ТП
27 | ТП-32Г | 2022-10-17 | Объезд, обслуживание ТП
28 | ТП-55Г | 2022-10-17 | Объезд, обслуживание ТП
29 | ТП-29Г | 2022-10-17 | Отключение руб. 13 на скважину АГРОМАШ
30 | Мичурина, 21 | 2022-10-18 | Заявка
31 | п. Куликовка | 2022-10-18 | Перенос опоры, монтаж учёта абонента Кияева
32 | С. Разина, 42 | 2022-10-19 | Монтаж опоры, шурфление кабелей для разрытия траншеи
33 | ТП-10Г, с. Шайгово | 2022-10-19 | Замена наконечника на автомате
34 | ТП-512Г, 676Г | 2022-10-19 | Объезд, осмотр ТП
35 | ТП-РКБ, ТП-33Г, 34Г | 2022-10-20 | Объезд, осмотр ТП
36 | ТП-42Г | 2022-10-20 | Объезд, обслуживание ТП
37 | С. Разина, 42 | 2022-10-21 | Разрытие траншеи под кабель
38 | п. Озёрный, Кирзавод, с. Зыково | 2022-10-24 | Замена приборов учёта
39 | с. Зыково, ул. Южная, 1 | 2022-10-25 | Замена прибора учёта
40 | Кирзавод, 15 | 2022-10-25 | Замена прибора учёта
41 | РП-1Г | 2022-10-25 | Включение яч. №9 на ТП ООО «Энерголин»
42 | П. Озёрный, ул. Молодёжная | 2022-10-25 | Обрыв линии на КНС от ТП-384
43 | База | 2022-10-26 | Сборка 2 ящиков с учётом
44 | ТП-15Г, 42Г, РП-3Г | 2022-10-26 | Объезд, обслуживание ТП
45 | Ул. Рузаевская | 2022-10-27 | Отключение рубильника
46 | п. Ремзавод | 2022-10-27 | Монтаж учёта для Т2 Мобайл
47 | с. Куликовка | 2022-10-27 | Монтаж учёта для абонента Кечемайкин
48 | База | 2022-10-27 | Сборка 2 ящиков с учётом для замены
49 | База | 2022-10-28 | Сборка 2 ящиков с учётом для замены
50 | п. Озёрный | 2022-10-28 | Замена 3 приборов учёта
51 | ТП РКБ | 2022-10-31 | Объезд, обслуживание ТП

## ноябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за ноябрь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## декабрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за декабрь 2022 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание