Муниципальное предприятие «Горсвет» столицы Республики Мордовия города Саранска организовано в июне 1994 года. Предприятие многопрофильное. Основной задачей являются работы:

- по содержанию и обслуживанию установок уличного наружного освещения ;

- передача и распределение электрической энергии;

- обслуживание городского часового хозяйства;

- монтаж и обслуживание праздничной иллюминации;

- обслуживание световых рекламных установок;

- проектирование и строительство новых линий электросетей и наружного освещения  до 10 кВ включительно;

- автотранспортные услуги;

- испытательные и пусконаладочные работы в системах электро- снабжения.

Муниципальное предприятие «Горсвет» осуществляет свою деятельность по передаче и распределению электроэнергии, а также по технологическому присоединению в следующих населенных пунктах республики Мордовия.

Городской округ Саранск:

- сетей электроснабжения 10-0,4 кВ тер. Кирзавода, тер. в\ч по ул. Мордовской 35, пос. Ремзавод, с. Озерный, с. Куликовка;

- сетей электроснабжения 0,4 кВ жилых домов, коммерческих организаций, котельных и теплопунктов — всех районов города, рабочего пос. Луховка, Николаевка, Ялга, ул.Чкалова пос.Пушкино г.ок.Саранск.

-  сетей электроснабжения 10-0,4 кВ саранских водозаборных сооружений в с. Новотроицк Старошайговского района, в с.Озерный , пос. Ремзавод, пос. Николаевка, пос. Ялга городского округа Саранск.

Муниципальное предприятие городского округа Саранск осуществляет прочие виды деятельности, в том числе по обслуживанию наружного освещения в пределах территории городского округа Саранск.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МП г. о. Саранск

«Горсвет»

_____________  В. А. Катаскин

Перечень трансформаторных подстанций

находящихся на балансе МП г. о. Саранск «Горсвет»

по состоянию на 01.01.2016 г.)

| № п/п | Адрес расположения РП, ТП | Мощность трансформаторов | Диспетчерский номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП ул. Победы, 14 |  | РП-1Г |
| 2 | ТП-498, Пролетарская, 133 | 160 | ТП-1Г |
| 3 | КТП-418, КНС, п. Ремзавод | 250 | ТП-2Г |
| 4 | ТП-3, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | ТП-3Г |
| 5 | ТП-4.ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | ТП-4Г |
| 6 | ТП-133, оздоровительный лагерь «Сосновый бор» Старошайговский р -н | 160 | ТП-5Г |
| 7 | КТП-410, пер. Крупской. с. Куликовка | 400 | ТП-6Г |
| 8 | КТП-407, водозабор , п. Озерный | 250 | ТП-7Г |
| 9 | КТП-408, водозабор , п. Озерный | 160 | ТП-8Г |
| 10 | КТП-409, ул. Тепличная , п. Озерный | 2х400 | ТП-9Г |
| 11 | КТП-622, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р -н | 250 | ТП-10Г |
| 12 | КТП-623, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р -н | 250 | ТП-11Г |
| 13 | ТП-512, ул. Р. Люксембург, водогрязелечебница | 2х630 | ТП-12Г |
| 14 | п. Озерный. Дом животноводов | 30 | ТП-13Г |
| 15 | Оздоровительный лагерь «Корчагинец» | 250 | ТП-14Г |
| 16 | КТП-160, с. Куликовка, ул. Прудная | 160 | ТП-17Г |
| 17 | РП-18, ул. Ульянова, 95 |  | РП-18Г |
| 18 | КТП Новотроицкий водозабор скважина №1, Старошайговский р-он | 250 | ТП-18Г |
| 19 | КТП Саранские карьеры | 400 | ТП-19Г |
| 20 | КТП Старошайговский р-он, Новотроицкий водозабор, скважина №3 | 250 | ТП-20Г |
| 21 | КТП, п. Озерный, ул. Садовая | 100 | ТП-21Г |
| 22 | КТП, ул. Осипенко | 400 | ТП-22Г |
| 23 | ТП-682, ул. С. Лазо | 2х630 | ТП-23Г |
| 24 | ТП-10, ул. Ульянова, 89 | 2х400 | ТП-24Г |
| 25 | ТП-9, ул. Попова, 63 к.3 | 2х630 | ТП-25Г |
| 26 | ТП-729, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | ТП-26Г |
| 27 | ТП-714, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | ТП-27Г |
| 28 | ТП, ул. Щорса,12 | 2х400 | ТП-28Г |
| 29 | ТП школы № 6 п. Ремзавод | 2х630 | ТП-29Г |
| 30 | ТП. Озерный ул. Совхозная | 400 | ТП-31Г |
| 31 | ТП-2х630 по ул. Гагарина -Республиканская | 2Х630 | ТП-32Г |
| 32 | КТП № 1 по Лямбирскому шоссе 19 | 2х630 | ТП-33Г |
| 33 | КТП № 2 по Лямбирскому шоссе 21 | 2х630 | ТП-34Г |
| 34 | КТП ул. Коваленко, 59 | 2х400 | ТП-35Г |
| 35 | КТП «Онегин» | 2х1000 | ТП-36Г |
| 36 | ТП по ул. Гагарина 98 | 2х1000 | ТП-37Г |
| 37 | КТП по ул Титова , ул. Гагарина, Коммунистическая | 400 | ТП-38Г |
| 38 | КТП по ул. Ульянова -М. Расковой | 2х1000 | ТП-39Г |
| 39 | КТП по ул. Косарева 43 | 2х1000 | ТП-42Г |
| 40 | ТП-43, п. Кирзавод | 1000 | ТП-43Г |
| 41 | КТП Ульянова 93 | 2х1000 | ТП-46Г |
| 42 | ТП ул. Победы, 14 | 2х630 | ТП-47Г |
| 43 | ТП ул. Победы, 14 | 2х400 | ТП-48Г |
| 44 | ТП ул. Победы, 14 | 2х630 | ТП-49Г |
| 45 | ТП-54, ул. Мичурина, р.п. Луховка | 315 | ТП-54Г |
| 46 | ТП-83, п. Кирзавод | 2х400 | ТП-83Г |
| 47 | ТП-99, ул. М. Расковой | 180 | ТП-99Г |
| 48 | ТП-323 ул. Солнечная 27 | 2х250 | ТП-323Г |
| 49 | КТП-555, водозабор, 12 микрорайон Ю-З части г. Саранска | 400 | ТП-555Г |
| 50 | КТП-556, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 | ТП-556Г |
| 51 | КТП-622, водозабор, пос. Ялга | 160 | ТП-622Г |
| 52 | КТП-676, ул. Коммунистическая 66 | 2х400 | ТП-676Г |
| 53 | КТП-728, пос. Ялга (6 домов) | 63 | ТП-728Г |
| 54 | ТП ул. Коваленко, 49 | 2х400 | ТП-778Г |

Главный инженер                                                      В.П. Кажокин