Муниципальное предприятие «Горсвет» столицы Республики Мордовия города Саранска организовано в июне 1994 года. Предприятие многопрофильное. Основной задачей являются работы:

- по содержанию и обслуживанию установок уличного наружного освещения;

- передача и распределение электрической энергии;

- обслуживание городского часового хозяйства;

- монтаж и обслуживание праздничной иллюминации;

- обслуживание световых рекламных установок;

- проектирование и строительство новых линий электросетей и наружного освещения  до 10 кВ включительно;

- автотранспортные услуги;

- испытательные и пусконаладочные работы в системах электро- снабжения.

Муниципальное предприятие «Горсвет» осуществляет свою деятельность по передаче и распределению электроэнергии, а также по технологическому присоединению в следующих населенных пунктах республики Мордовия.

Городской округ Саранск:

- сетей электроснабжения 10-0,4 кВ тер. Кирзавода, тер. в\ч по ул. Мордовской 35, пос. Ремзавод, с. Озерный, с. Куликовка;

- сетей электроснабжения 0,4 кВ жилых домов, коммерческих организаций, котельных и теплопунктов — всех районов города, рабочего пос. Луховка, Николаевка, Ялга, ул.Чкалова пос.Пушкино г.ок.Саранск.

-  сетей электроснабжения 10-0,4 кВ саранских водозаборных сооружений в с. Новотроицк Старошайговского района, в с.Озерный , пос. Ремзавод, пос. Николаевка, пос. Ялга городского округа Саранск.

Муниципальное предприятие городского округа Саранск осуществляет прочие виды деятельности, в том числе по обслуживанию наружного освещения в пределах территории городского округа Саранск.

Реестр трансформаторных подстанций,

находящихся на балансе МП г. о. Саранск «Горсвет»

(по состоянию на 01.01.2022 г.)

| № п/п | Адрес расположения РП, ТП | Мощность трансформа-торов | Диспет-черский номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП ул. Победы, 14 |  | РП-1Г |
| 2 | РП ул. М. Расковой, 15б |  | РП-2Г |
| 3 | РП-6 кВ ул. Т.Бибиной, 2 |  | РП-3Г |
| 4 | РП-18, ул. Ульянова, 95 |  | РП-18Г |
| 1 | ТП-498, Пролетарская, 133 | 400 | ТП-1Г |
| 2 | КТП-418, КНС, п. Ремзавод | 250 | ТП-2Г |
| 3 | ТП-3, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | ТП-3Г |
| 4 | ТП-4, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | ТП-4Г |
| 5 | ТП-133, оздоровительный лагерь «Сосновый бор», Старошайговский р -н | 160 | ТП-5Г |
| 6 | КТП-410, пер. Крупской. с. Куликовка | 400 | ТП-6Г |
| 7 | КТП-407, водозабор, п. Озерный | 250 | ТП-7Г |
| 8 | КТП-408, водозабор, п. Озерный | 160 | ТП-8Г |
| 9 | КТП-409, ул. Тепличная, п. Озерный | 2х400 | ТП-9Г |
| 10 | КТП-622, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скважина №1 | 250 | ТП-10Г |
| 11 | КТП-623, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж № 2 | 250 | ТП-11Г |
| 12 | ТП-512, ул. Р. Люксембург, водогрязелечебница | 2х630 | ТП-12Г |
| 13 | п. Озерный. ул. Молодежная, Дом животноводов | 30 | ТП-13Г |
| 14 | Оздоровительный лагерь «Корчагинец» | 250 | ТП-14Г |
| 15 | ТП 2х400/6/0,4, ул. Пуркаева, 3 | 2х400 | ТП-15Г |
| 16 | КТП-160, с. Куликовка, ул. Прудная | 160 | ТП-17Г |
| 17 | КТП, п. Озерный, ул. Садовая | 100 | ТП-21Г |
| 18 | КТП, ул. Осипенко | 400 | ТП-22Г |
| 19 | ТП-682, ул. С. Лазо | 2х630 | ТП-23Г |
| 20 | ТП-10, ул. Ульянова, 89 | 2х400 | ТП-24Г |
| 21 | ТП-9, ул. Попова, 63 к.3 | 2х630 | ТП-25Г |
| 22 | ТП-729, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | ТП-26Г |
| 23 | ТП-714, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | ТП-27Г |
| 24 | ТП, ул. Щорса, 12 | 2х400 | ТП-28Г |
| 25 | ТП-394 школы № 6, ул. Рабочая, напротив ж. д. 29 п. Ремзавод | 2х630 | ТП-29Г |
| 26 | ТП, ул. Фурманова, 21 | 2х1250 | ТП-30Г |
| 27 | ТП Озерный ул. Совхозная, 32 | 400 | ТП-31Г |
| 28 | ТП ул. Гагарина, 102 | 2х630 | ТП-32Г |
| 29 | КТП № 1 по Лямбирскому шоссе, 19 | 2х630 | ТП-33Г |
| 30 | КТП № 2 по Лямбирскому шоссе, 21 | 2х630 | ТП-34Г |
| 31 | КТП ул. Коваленко, 59 | 2х400 | ТП-35Г |
| 32 | КТП Ж/К Онегин, ул. Б. Хмельницкого, 75 | 2х1000 | ТП-36Г |
| 33 | ТП по ул. Гагарина 98 | 2х1000 | ТП-37Г |
| 34 | КТП по ул. Титова, ул. Гагарина, Коммунистическая (клуб Строителей напротив) | 400 | ТП-38Г |
| 35 | КТП по ул. Ульянова -ул. М. Расковой | 2х1000 | ТП-39Г |
| 36 | КТП пр. 50 лет Октября, 17б | 2х630 | ТП-40Г |
| 37 | КТП по ул. Косарева, 43 | 2х1000 | ТП-42Г |
| 38 | ТП-43, п. Кирзавод | 1000+400 | ТП-43Г |
| 39 | КТП ул. Октябрьская, 17в, р.п. Луховка | 63 | ТП-45Г |
| 40 | КТП Ульянова, 93 | 2х1000 | ТП-46Г |
| 41 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | ТП-47Г |
| 42 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х400 | ТП-48Г |
| 43 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | ТП-49Г |
| 44 | КТП, Александровское шоссе, 59, Саранские очистные сооружения | 2х630 | ТП-50Г |
| 45 | КТП ул. Полежаева, 115А | 2х400 | ТП-51Г |
| 46 | КТП ул. М. Расковой в р-не д. 33 | 250 | ТП-52Г |
| 47 | ТП-54, ул. Мичурина, р.п. Луховка | 315 | ТП-54Г |
| 48 | КТПН 6/0,4 кВ Гагарина, 108 | 2х630 | ТП-55Г |
| 49 | ТП-83, п. Кирзавод | 2х400 | ТП-83Г |
| 50 | ТП-99, ул. М. Расковой | 180 | ТП-99Г |
| 51 | ТП-323 ул. Солнечная, 27 | 2х250 | ТП-323Г |
| 52 | КТП-555, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 | ТП-555Г |
| 53 | КТП-556, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 | ТП-556Г |
| 54 | КТП-622, водозабор, пос. Ялга | 160 | ТП-622Г |
| 55 | КТП-676, ул. Коммунистическая, 66 | 2х400 | ТП-676Г |
| 56 | КТП-728, пос. Ялга (6 домов) | 63 | ТП-728Г |
| 57 | ТП ул. Коваленко, 49 | 2х400 | ТП-778Г |
| 58 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х1000 | ТП-56Г |
| 59 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х1000 | ТП-57Г |
| 60 | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | ТП-58Г |

И.о. начальника ПТО                                                       Старушенков А.Н.