| Р Е Е С Т Р услуг, программ и материалов для закупок на 2013 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|  | Лампы |  |  |  |
| 1 | ДНаТ-70 | шт. | 40 |  |
| 2 | ДНаТ-100 | шт. | 3000 |  |
| 3 | ДНаТ-150 | шт. | 2500 |  |
| 4 | ДНаТ-250 | шт. | 2000 |  |
| 5 | ДНаТ-400 | шт. | 200 |  |
| 6 | ДРИ-70 | шт. | 40 |  |
| 7 | ДРИ-100 | шт. | 30 |  |
| 8 | ДРИ-150 | шт. | 20 |  |
| 9 | ДРИ-250 | шт. | 20 |  |
| 10 | ДРИ-400 | шт. | 10 |  |
| 11 | ДРИ-1000 | шт. | 6 |  |
| 12 | ДРИ-2000 | шт. | 6 |  |
| 13 | ДРИ-3500 | шт. | 12 |  |
| 14 | ДРЛ-125 | шт. | 200 |  |
| 15 | ДРЛ-250 | шт. | 2000 |  |
| 16 | ДРЛ-400 | шт. | 200 |  |
| 17 | МГЛ-70 | шт. | 30 |  |
| 18 | МГЛ-150 | шт. | 30 |  |
| 19 | МГЛ-400 красные | шт. | 10 | импорт |
| 20 | МГЛ-400 синие | шт. | 10 | импорт |
| 21 | МГЛ-400 белые | шт. | 10 | импорт |
| 22 | КГ-300 | шт. | 10 |  |
| 23 | КГ-500 | шт. | 10 |  |
| 24 | КГ-1000-5 | шт. | 10 |  |
| 25 | КГ-1500-5 | шт. | 10 |  |
| 26 | ЛОН-40 | шт. | 3000 |  |
| 27 | ЛОН-60 | шт. | 500 |  |
| 28 | ЛОН-100 | шт. | 300 |  |
| 29 | ЛОН-150 | шт. | 100 |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура |  |  |  |
| 1 | ПРА ДРЛ-125 (дроссель)шт. | шт. | 30 |  |
| 2 | ПРА ДРЛ-250 встроенный | шт. | 100 |  |
| 3 | ПРА ДРЛ-400 | шт. | 15 |  |
| 4 | ПРА ДНаТ-70 | шт. | 10 |  |
| 5 | ПРА ДНаТ-100 | шт. | 200 |  |
| 6 | ПРА ДНаТ-150 | шт. | 250 |  |
| 7 | ПРА ДНаТ-250 | шт. | 300 |  |
| 8 | ПРА ДНаТ-400 | шт. | 25 |  |
| 9 | ПРА ДРИ-70 | шт. | 10 |  |
| 10 | ПРА ДРИ-150 | шт. | 5 |  |
| 11 | ПРА ДРИ-250 | шт. | 5 |  |
| 12 | ПРА ДРИ-400 | шт. | 5 |  |
| 13 | ПРА ДРИ-1000 | шт. | 3 |  |
| 14 | ПРА ДРИ-2000 | шт. | 2 |  |
| 15 | ПРА ДРИ-3500 | шт. | 5 |  |
| 16 | ИЗУ 1М-100/400, 220В | шт. | 400 |  |
| 17 | ИЗУ 1М-200/2000, 220В | шт. | 15 |  |
| 18 | ИЗУ 1М-200/3500, 380В | шт. | 10 |  |
|  | Кабели |  |  |  |
| 1 | АВВГ 2х2,5 | м | 1000 |  |
| 2 | АВВГ 3х2,5 | м | 1000 |  |
| 3 | АВВГ 2х4 | м | 700 |  |
| 4 | АВВГ 2х10 | м | 500 |  |
| 5 | АВВГ 4х16 | м | 500 |  |
| 6 | АВВГ 4х25 | м | 600 |  |
| 7 | АВВГ 4х35 | м | 300 |  |
| 8 | АВВГ 4х55 | м | 250 |  |
| 9 | ААБ 4х16, 1000В | м | 300 |  |
| 10 | ААБ 4х25, 1000В | м | 400 |  |
| 11 | ААБ 4х35, 1000В | м | 600 |  |
| 12 | ААБ 4х50, 1000В | м | 500 |  |
| 13 | ААБ 4х70, 1000В | м | 1000 |  |
| 14 | ААБ 4х95, 1000В | м | 300 |  |
| 15 | ААБ 4х120, 1000В | м | 300 |  |
| 16 | ААБ 3х95, 10000 В | м | 300 |  |
| 17 | ААБ 3х120, 10000 В | м | 500 |  |
|  | Провода |  |  |  |
| 1 | СИП2 1х16+1х25 | м | 2000 |  |
| 2 | СИП4 2х16 | м | 1000 |  |
| 3 | СИП2 3х16+1х25 | м | 1000 |  |
| 4 | СИП4 2х25 | м | 1000 |  |
| 5 | СИП2 3х35+1х50 | м | 5000 |  |
| 6 | СИП2 3х50+1х70 | м | 1500 |  |
| 7 | СИП2 3х70+1х95 | м | 1500 |  |
| 8 | СИП2 3х95+1х95 | м | 1000 |  |
| 9 | СИП2 3х120+1х95 | м | 500 |  |
| 10 | СИП3 1х70 | м | 3000 |  |
| 11 | АПВ 2,5 | м | 3000 |  |
| 12 | АППВ 2х2,5 | м | 1000 |  |
| 13 | АПВ 4 | м | 500 |  |
| 14 | АПВ 6 | м | 500 |  |
| 15 | ПВ3 -2,5 | м | 1000 |  |
| 16 | ПВ3 -4 | м | 500 |  |
|  | Арматура для СИП |  |  |  |
| 1 | Зажим анкерный РА1500 | шт | 400 |  |
| 2 | Зажим анкерный DN 35 | шт | 100 |  |
| 3 | Зажим анкерный РА 2000 | шт | 50 |  |
| 4 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 300 |  |
| 5 | Зажим анкерный RPA 425/50 | шт | 30 |  |
| 6 | Зажим подвесной PS 1500+LM-E | шт | 500 |  |
| 7 | Комплект промподвески ES 1500 | шт | 500 |  |
| 8 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 500 |  |
| 9 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 30 |  |
| 10 | Зажим ответвительный Р 616 | шт | 1000 |  |
| 11 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 300 |  |
| 12 | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 100 |  |
| 13 | Зажим ответвительный Р 72 | шт | 25 |  |
| 14 | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 15 |  |
| 15 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 30 |  |
| 16 | Зажим плашечный ПС 1-1 | шт | 30 |  |
| 17 | Мачтовый рубильник R3 | шт | 5 |  |
| 18 | Зажим соединительный MJPT 25 | шт | 25 |  |
| 19 | Зажим соединительный MJPT 35 | шт | 25 |  |
| 20 | Зажим соединительный MJPT 50 | шт | 25 |  |
| 21 | Зажим соединительный MJPT 54,6 | шт | 25 |  |
| 22 | Зажим соединительный MJPT 70 | шт | 25 |  |
| 23 | Зажим соединительный MJPT 70N | шт | 25 |  |
| 24 | Зажим соединительный MJPT 95 | шт | 25 |  |
| 25 | Зажим соединительный MJPT 120 | шт | 25 |  |
| 26 | Зажим соединительный MJPT 150 | шт | 25 |  |
| 27 | Фасадное крепление SF 50 | шт | 100 |  |
| 28 | Хомут стяжной Е778 | шт | 500 |  |
| 29 | Лента металлическая F 207 (50м) | упаковка | 10 |  |
| 30 | Скрепа NC 20 (100 шт) | упаковка | 500 |  |
| 31 | Наконечник CPTAUR 16 | шт | 50 |  |
| 32 | Наконечник CPTAUR 25 | шт | 50 |  |
| 33 | Наконечник CPTAUR 35 | шт | 50 |  |
| 34 | Наконечник CPTAUR 50 | шт | 50 |  |
| 35 | Наконечник CPTAUR 54,6 | шт | 50 |  |
| 36 | Наконечник CPTAUR 70 | шт | 50 |  |
| 37 | Наконечник алюминиевый в ассортименте | шт | 200 |  |
| 38 | Наконечник медный в ассортименте | шт | 100 |  |
|  | Опоры |  |  |  |
| 1 | Опоры СВ110-3,5 | шт | 30 |  |
| 2 | Опоры СВ95-2С | шт | 100 |  |
| 3 | Опоры СВ95-5С | шт | 20 |  |
| 4 | Опоры СФГ-400-9,0-02-ц | шт | 100 |  |
| 5 | Закладная ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | шт | 100 |  |
| 6 | Кронштейн К1-2,0-2,5-ф6-ц | шт | 100 |  |
|  | Светильники |  |  |  |
| 1 | Светильник ЖКУ16-250.001 с/с | шт | 200 |  |
| 2 | Светильник ЖКУ16-150.001 с/с | шт | 200 |  |
| 3 | Светильник ЖКУ16-100.001 с/с | шт | 300 |  |
|  | Металлопрокат |  |  |  |
| 1 | Металлопрокат в ассортименте | т | 4 |  |
|  | Автозапчасти |  |  |  |
| 1 | Автозапчасти в ассортименте | тыс. руб | 1850 |  |
|  | Санитарно-гигиенические товары |  |  |  |
| 1 | Санитарно-гигиенические товары | тыс. руб | 10 |  |
|  | Автотехника |  |  |  |
| 1 | Кран автомобильный, грузоподъемность 16 т | шт | 1 |  |
| 2 | Автогидроподъемник АП-22 с изолированной люлькой | шт | 1 |  |
|  | Средства малой механизации |  |  |  |
| 1 | Генератор бензиновый мощностью до 5 кВт | шт | 1 |  |
| 2 | Угло-шлифовальная машина | шт | 1 |  |
|  | Канцтовары |  |  |  |
| 1 | Канцелярские товары в ассортименте | тыс. руб | 94,5 |  |
|  | Оргтехника и компьютеры |  |  | На сумму150т. р. |
| 1 | Телефонный аппарат «Панасоник» | шт | 5 |  |
| 2 | Копировальный аппарат | шт | 1 |  |
| 3 | Компьютер настольный | шт | 3 |  |
| 4 | Ноутбук | шт | 2 |  |
| 5 | Факс | шт | 1 |  |
|  | Мебель |  |  |  |
| 1 | Мебель офисная | комплект | 4 |  |
|  | Спецодежда |  |  |  |
| 1 | Спецодежда и средства индивидуальной защиты | тыс. руб | 250 |  |
|  | ГСМ |  |  |  |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб | 4200 |  |
|  | Программы |  |  |  |
| 1 | Программное обеспечение | тыс. руб | 100 |  |
|  | Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Страховые платежи | тыс. руб | 100 |  |
| 2 | Коммунальные услуги | тыс. руб | 842 |  |
|  | Материалы для ремонта |  |  |  |
| 1 | Окна пластиковые | шт. | 5 |  |
| 2 | Пиломатериал | м3 | 5 |  |
| 3 | Облицовочные материалы | м2 | 60 |  |