Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 декабря 2015 г. N 175
"Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом  от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом  ФСТ России от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", постановлением  Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. N 502 "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия" и на основании обращений филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" от 30 октября 2015 г. N 202/2-5842, АО ТФ "Ватт" от 30 октября 2015 г. N 06/45-1339, МП г. о. Саранск "Горсвет" от 20 октября 2015 г. N 1147, ООО "Энерголин" от 29 октября 2015 г. N 05-139/15, ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" от 29 октября 2015 г. N 172-10/15, ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" от 26 октября 2015 г. N 342, ООО "Электротеплосеть" от 29 октября 2015 г. N 367, ООО "Энергопромсбыт" филиала "Желдорэнерго" от 08 октября 2015 г. N 8698и-ЖДЭ, ООО "Региональная распределительная сетевая компания" от 27 октября 2015 г. N 259, протокола заседания Коллегии Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 декабря 2015 г. N 66, Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия приказывает:
1. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" согласно приложению N 1 .
2. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям АО ТФ "Ватт" согласно приложению N 2 .
3. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям МП г. о. Саранск "Горсвет" согласно приложению N 3 .
4. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энерголин" согласно приложению N 4 .
5. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" согласно приложению N 5 .
6. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" согласно приложению N 6 .
7. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электротеплосеть" согласно приложению N 7 .
8. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО "РЖД" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго согласно приложению N 8 .
9. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ВКМ - Сталь" согласно приложению N 9 .
10. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Мордовская сетевая компания" согласно приложению N 10 .
11. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ФКП "Саранский механический завод" согласно приложению N 11 .
12. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Региональная распределительная сетевая компания" согласно приложению N 12 .
13. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, согласно приложению N 13 .
14. Утвердить стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго", АО ТФ "Ватт", МП г. о. Саранск "Горсвет", ООО "Энерголин", ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания", ООО "Системы жизнеобеспечения РМ", ООО "Электротеплосеть", филиала ОАО "РЖД" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго", ООО "ВКМ - Сталь", ООО "Мордовская сетевая компания", ФКП "Саранский механический завод", ООО "Региональная распределительная сетевая компания" согласно приложению N 14 .
15. Утвердить стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго", АО ТФ "Ватт", МП г. о. Саранск "Горсвет", ООО "Энерголин", ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания", ООО "Системы жизнеобеспечения РМ", ООО "Электротеплосеть", филиала ОАО "РЖД" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго", ООО "ВКМ - Сталь", ООО "Мордовская сетевая компания", ФКП "Саранский механический завод", ООО "Региональная распределительная сетевая компания" для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, согласно приложению N 15 .
16. Утвердить формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям согласно приложению N 16 .
17. Утвердить формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт согласно приложению N 17 .
18. Определить выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, на 2016 год по сетевым организациям:
а) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение:
- филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" - 6 094,93 тыс. руб. (без НДС);
- АО ТФ "Ватт" - 3 010,10 тыс. руб. (без НДС);
- ООО "Энерголин" - 203,15 тыс. руб. (без НДС);
- ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" - 1 228,20 тыс. руб. (без НДС);
- ООО "Электротеплосеть" - 332,70 тыс. руб. (без НДС);
- ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" - 3 837,98 тыс. руб. (без НДС).
б) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение:
- филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" - 9 989,40 тыс. руб. (без НДС);
- АО ТФ "Ватт" - 2 500,83 тыс. руб. (без НДС).
19. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в размере 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию.
В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится посредством применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
Размер платы за технологическое присоединение, указанный в абзаце первом  настоящего пункта, не может быть применен в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом  настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение производится посредством применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
27. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение () определяется следующим образом:

, (руб)

где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (руб.);
 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);
 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).
Указанные расходы могут быть рассчитаны с применением стандартизированных тарифных ставок.
В случае если заявитель при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение  определяется следующим образом:

, (руб)

28. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с созданием технической возможности технологического присоединения с использованием стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, ставок за единицу максимальной мощности направлять на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов электросетевого оборудования сетевой организации, согласованных Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
29. Электросетевым организациям представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет по заключенным договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, по которым стоимость договора, определенна по утвержденным формулам с использованием стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, ставок за единицу максимальной мощности, по форме (утвержденной настоящим Приказом) согласно Приложению N 18 , с приложением следующих документов: договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, технические условия, расчет платы за технологическое присоединение, договора на приобретение материалов, выполнения работ, оказания услуг с приложением счетов-фактур , платежных поручений, акта выполненных работ, фактического анализа затрат по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
30. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования  и действует до 31 декабря 2016 года.
31. Контроль, за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия А.А. Волкова.

Министр	А.В. Рязанов	

Приложение N 1
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	235,56	235,56	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	6 428,42	6 428,42	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	56 163,55	46 670,64	
3.2.	строительство кабельных линий	46 375,79	59 885,60	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	324,57	324,57	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	14,54	14,54	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	215,86	215,86	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	790,53	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств**, (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 2
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО ТФ "Ватт" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	228,68	228,68	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091,39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	204,43	204,43	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	12,15	12,15	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	185,62	185,62	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям АО ТФ "Ватт"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	630,88	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств**, (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 3
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МП г.о. Саранск "Горсвет" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	227,21	227,21	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	150,18	150,18	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	4,81	4,81	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	134,95	134,95	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям МП г о Саранск "Горсвет"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	517,15	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 4
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энерголин" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	242,28	242,28	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	181,56	181,56	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	6,31	6,31	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	157,23	157,23	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "Энерголин"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	587,38	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 5
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	190,56	190,56	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	167,64	167,64	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	7,52	7,52	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	215,90	215,90	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	581,62	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 6
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	198,55	198,55	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	6 428,42	6 428,42	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	56 163,55	46 670,64	
3.2.	строительство кабельных линий	46 375,79	59 885,60	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	172,65	172,65	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	5,95	5,95	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	116,81	116,81	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	493,96	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 7
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электротеплосеть" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	214,82	214,82	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	6 428,42	6 428,42	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	56 163,55	46 670,64	
3.2.	строительство кабельных линий	46 375,79	59 885,60	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	171,36	171,36	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	6,43	6,43	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	127,02	127,02	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "Электротеплосеть"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	519,63	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 8
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО "РЖД" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	22,09	22,09	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	16,89	16,89	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	1,30	1,30	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	19,49	19,49	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям филиала ОАО "РЖД" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	59,77	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 9
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ВКМ-Сталь" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	27,24	27,24	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	15,32	15,32	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	0,94	0,94	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	13,24	13,24	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "ВКМ-Сталь"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	56,74	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 10
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Мордовская сетевая компания" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	27,24	27,24	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	15,32	15,32	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	0,94	0,94	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	13,24	13,24	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "Мордовская сетевая компания"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	56,74	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кв., 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 11
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФКП "Саранский механический завод" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	27,24	27,24	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	15,32	15,32	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	0,94	0,94	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	13,24	13,24	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ФКП "Саранский механический завод"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	56,74	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 12
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Региональная распределительная сетевая компания" на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Наименование мероприятий	Уровень напряжения	
		(0,4 кВ и ниже)	(6 - 10 кВ)	
1	2	3	4	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	21,44	21,44	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	2 091, 39	1 277,99	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	Х	Х	
3.1.	строительство воздушных линий	13 187,40	3 443,11	
3.2.	строительство кабельных линий	7 655,43	7 321,18	
3.3.	строительство пунктов секционирования	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.4.	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4*	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	22,59	22,59	
5.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя **	1,92	1,92	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	18,96	18,96	

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
**- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка,
определяющая величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ООО "Региональная распределительная сетевая компания"

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	Размер ставок	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности*  (руб./кВт), в т.ч. в разбивке по следующим ставкам:	С1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)	64,91	
при постоянной схеме энергоснабжения	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
при временной схеме энергоснабжения*	
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)	С1.1	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб./кВт)	С1.2	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** , (руб./кВт)	С1.3	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), (руб./кВт)	С1.4	(0,4 и ниже кВ, 6 - 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ)		

* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение N 13
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

(без НДС)	
N
п/п	Территориальные сетевые организации	Уровень напряжения	Наименование мероприятий	
			1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством"последней мили"	
					3.1. строительство воздушных линий	3.2. строительство кабельных линий	3.3. строительство пунктов секционирования	3.4. строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	0,4 кВ и ниже)	235,56	6 428,42	28 076,16	23 183,26	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С 4(150 кВт) *	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С 4(150 кВт) *	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4(150 кВт)*		
		(6 - 10 кВ)	235,56	6 428,42	23 330,65	29 936,81					
2	АО ТФ "Ватт"	(0,4 кВ и ниже)	228,68	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	228,68	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
3	МП г. о. Саранск "Горсвет"	(0,4 кВ и ниже)	227,21	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	227,21	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
4	ООО "Энерголин"	(0,4 кВ и ниже)	242,28	2 091,39	6 592,38	3 826,95	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С 4(150 кВт)*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С 4(150 кВт)*	Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С 4(150 кВт)*		
		(6 - 10 кВ)	242,28	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
5	ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания"	(0,4 кВ и ниже)	190,56	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	190,56	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
6	ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"	(0,4 кВ и ниже)	198,55	6 428,42	28 076,16	23 183,26					
		(6 - 10 кВ)	198,55	6 428,42	23 330,65	29 936,81					
7	ООО "Электротеплосеть"	(0,4 кВ и ниже)	214,82	6 428,42	28 076,16	23 183,26					
		(6 - 10 кВ)	214,82	6 428,42	23 330,65	29 936,81					
8	Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго" Куйбышевская дирекция по энергообеспечению	(0,4 кВ и ниже)	22,09	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	22,09	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
9	ООО "ВКМ - Сталь"	(0,4 кВ и ниже)	27,24	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	27,24	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
10	ООО "Мордовская сетевая компания"	(0,4 кВ и ниже)	27,24	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	27,24	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
11	ФКП "Саранский механический завод"	(0,4 кВ и ниже)	27,24	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	27,24	1 277,99	1 721,21	3 659,86					
12	ООО "Региональная распределительная сетевая компания"	(0,4 кВ и ниже)	21,44	2 091,39	6 592,38	3 826,95					
		(6 - 10 кВ)	21,44	1 277,99	1 721,21	3 659,86					

* - Рассчитанная плата приводится к ценам 2016 года с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Приложение N 14
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий, (руб./км)	С2	х	
1	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x16 мм2+1x25 мм1	С2	(0,4 и ниже кВ)		
2	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x25 мм2+1x35 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
3	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x35 мм2+1x50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
4	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x50 мм2+1x50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
5	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x50 мм2+1x70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
6	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
7	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
8	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x95 мм2+1x95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
9	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3х120 мм2+1х95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
10	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х35 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
11	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
12	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
13	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
14	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x70 мм2 (совместная подвеска)	С2	(0,4 и ниже кВ)		
15	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x95 мм2+1x95 мм2 (совместная подвеска)	С2	(0,4 и ниже кВ)		
16	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х35 мм1	С2	(6 - 10 кВ)		
17	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х50 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
18	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х70 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
19	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х95 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
20	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х120 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
21	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х70 мм2 (совместная подвеска)	С2	(6 - 10 кВ)		
22	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х95 мм2 (совместная подвеска)	С2	(6 - 10 кВ)		
23	одноцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(35 кВ)		
24	одноцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(35 кВ)		
25	двухцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(35 кВ)		
26	двухцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(35 кВ)		
27	одноцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(110 кВ)		
28	одноцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(110 кВ)		
29	двухцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(110 кВ)		
30	двухцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120.	С2	(110 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (без прокола), (руб./км)	С3	х	
1	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
2	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
3	КЛ-0,4 кВ, ААБЛ-1 3х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
4	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
5	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
6	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
7	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
8	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
9	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
10	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
11	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
12	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
13	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
14	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
15	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
16	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
17	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
18	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
19	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
20	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
21	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х120	С3	(0,4 и ниже кВ)		
22	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х150	С3	(0,4 и ниже кВ)		
23	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х185	С3	(0,4 и ниже кВ)		
24	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х240	С3	(0,4 и ниже кВ)		
25	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
26	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х150 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
27	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х185 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
28	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
29	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х120	С3	(6 - 10 кВ)		
30	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х150	С3	(6 - 10 кВ)		
31	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х185	С3	(6 - 10 кВ)		
32	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х240	С3	(6 - 10 кВ)		
33	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х70 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
34	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х95 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
35	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
36	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
37	КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 50 мм2	С3	(35 кВ)		
38	КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 70 мм2	С3	(35 кВ)		
39	КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 185 мм2	С3	(110 кВ)		
40	КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 240 мм2	С3	(110 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с устройством переходов методом горизонтально-направленного бурения в расчете на 100 м. линий, (руб./100 м)	С3	х	
1	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
2	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
3	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
4	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
5	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
6	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х185 мм3	С3	(0,4 и ниже кВ)		
7	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
8	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
9	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
10	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
11	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х150 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
12	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х185 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
13	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
14	КЛ-10 кВ ААБл-10 3х70 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
15	КЛ-10 кВ ААБл-10 3х95 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов), (руб./кВт)	С4	х	
1	пункт секционирования 10 кВ, реклоузер с 2-мя разъединителями	С4	(6 - 10 кВ)		
2	распределительный пункт 10 (6) кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
3	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х400 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
4	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х630 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
5	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1000 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
6	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный	С4	(6 - 10 кВ)		
7	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1000 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
8	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1600 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
9	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1600 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)	С4	х	
1	КТП 63 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
2	КТП 1600 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
3	КТП 2000 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
4	КТП 2500 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
5	мачтовая КТП 25-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
6	мачтовая КТП-40-10/0,4 кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
7	мачтовая КТП-63-10/0,4 кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
8	КТП киоскового типа 100-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
9	КТП киоскового типа 160-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
10	КТП киоскового типа 250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
11	КТП блочного типа в бетонной оболочке 250-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
12	КТП киоскового типа 400-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
13	КТП блочного типа в бетонной оболочке 400-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
14	КТП киоскового типа 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
15	строительство КТП блочного типа в бетонной оболочке 630-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
16	КТП киоскового типа 1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
17	КТП блочного типа в бетонной оболочке 1000-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
18	КТП блочного типа в бетонной оболочке 1250-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
19	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х63кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
20	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х100кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
21	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
22	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
23	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
24	двухтрансформаторная КТП 250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
25	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
26	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
27	двухтрансформаторная КТП 400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
28	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
29	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
30	двухтрансформаторная КТП 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
31	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
32	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
33	двухтрансформаторная КТП 1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
34	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
35	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
36	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
37	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
38	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1600-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
39	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1600-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт)	С4	х	
1	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 630 КВА	С4	(35 кВ)		
2	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*630 КВА	С4	(35 кВ)		
3	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*630 КВА	С4	(35 кВ)		
4	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
5	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
6	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
7	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
8	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
9	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
10	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
11	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
12	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
13	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
14	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
15	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
16	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
17	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
18	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 2500 КВА	С4	(35 кВ)		
19	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*2500 КВА	С4	(35 кВ)		
20	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*2500 КВА	С4	(35 кВ)		
21	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 2500 КВА	С4	(35 кВ)		
22	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 4000 КВА	С4	(35 кВ)		
23	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*4000 КВА	С4	(35 кВ)		
24	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*4000 КВА	С4	(35 кВ)		
25	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 4000 КВА	С4	(35 кВ)		
26	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 6300 КВА	С4	(35 кВ)		
27	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*6300 КВА	С4	(35 кВ)		
28	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*6300 КВА	С4	(35 кВ)		
29	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 6300 КВА	С4	(35 кВ)		
30	открытая однотрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 6300 кВА	С4	(110 кВ)		
31	открытая однотрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 10000 кВА	С4	(110 кВ)		
32	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
33	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		
34	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
35	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		
36	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
37	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		

Приложение N 15
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

(без НДС)	
Перечень ставок	Обозначение	Уровень напряжения	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий, (руб./км)	С2	х	
1	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x16 мм2+1x25 мм1	С2	(0,4 и ниже кВ)		
2	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x25 мм2+1x35 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
3	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x35 мм2+1x50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
4	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x50 мм2+1x50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
5	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x50 мм2+1x70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
6	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
7	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
8	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x95 мм2+1x95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
9	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3х120 мм2+1х95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
10	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х35 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
11	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х50 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
12	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х70 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
13	ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х95 мм2	С2	(0,4 и ниже кВ)		
14	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x70 мм2+1x70 мм2 (совместная подвеска)	С2	(0,4 и ниже кВ)		
15	ВЛИ-0,4 кВ, СИП 2 3x95 мм2+1x95 мм2 (совместная подвеска)	С2	(0,4 и ниже кВ)		
16	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х35 мм1	С2	(6 - 10 кВ)		
17	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х50 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
18	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х70 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
19	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х95 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
20	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х120 мм2	С2	(6 - 10 кВ)		
21	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х70 мм2 (совместная подвеска)	С2	(6 - 10 кВ)		
22	ВЛЗ-10 кВ, СИП 3 1х95 мм2 (совместная подвеска)	С2	(6 - 10 кВ)		
23	одноцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(35 кВ)		
24	одноцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(35 кВ)		
25	двухцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(35 кВ)		
26	двухцепная ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(35 кВ)		
27	одноцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(110 кВ)		
28	одноцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120	С2	(110 кВ)		
29	двухцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95	С2	(110 кВ)		
30	двухцепная ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120.	С2	(110 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (без прокола), (руб./км)	С3	х	
1	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
2	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
3	КЛ-0,4 кВ, ААБЛ-1 3х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
4	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
5	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 3х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
6	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
7	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
8	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
9	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
10	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
11	КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
12	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
13	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
14	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
15	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
16	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
17	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
18	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
19	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
20	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
21	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х120	С3	(0,4 и ниже кВ)		
22	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х150	С3	(0,4 и ниже кВ)		
23	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х185	С3	(0,4 и ниже кВ)		
24	КЛ-0,4 кВ, АСБ-1-4х240	С3	(0,4 и ниже кВ)		
25	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
26	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х150 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
27	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х185 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
28	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
29	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х120	С3	(6 - 10 кВ)		
30	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х150	С3	(6 - 10 кВ)		
31	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х185	С3	(6 - 10 кВ)		
32	КЛ-10(6) кВ, АСБ-10-3х240	С3	(6 - 10 кВ)		
33	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х70 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
34	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х95 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
35	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
36	КЛ-10 кВ АПвПг-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
37	КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 50 мм2	С3	(35 кВ)		
38	КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 70 мм2	С3	(35 кВ)		
39	КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 185 мм2	С3	(110 кВ)		
40	КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 240 мм2	С3	(110 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с устройством переходов методом горизонтально-направленного бурения в расчете на 100 м. линий, (руб./100 м)	С3	х	
1	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х50 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
2	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х70 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
3	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х95 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
4	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
5	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
6	КЛ-0,4 кВ, ААБл-1 4х185 мм3	С3	(0,4 и ниже кВ)		
7	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х120 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
8	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х150 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
9	КЛ-0,4 кВ, ВБбШвнг 4х185 мм2	С3	(0,4 и ниже кВ)		
10	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х120 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
11	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х150 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
12	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х185 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
13	КЛ-10 (6) кВ, ААБл-10 3х240 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
14	КЛ-10 кВ ААБл-10 3х70 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
15	КЛ-10 кВ ААБл-10 3х95 мм2	С3	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов), (руб./кВт)	С4	х	
1	пункт секционирования 10 кВ, реклоузер с 2-мя разъединителями	С4	(6 - 10 кВ)		
2	распределительный пункт 10 (6) кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
3	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х400 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
4	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х630 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
5	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1000 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
6	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный	С4	(6 - 10 кВ)		
7	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1000 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
8	распределительный пункт 10 (6) кВ четырехсекционный совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1600 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
9	распределительный пункт 10 (6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (2х1600 кВА)	С4	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)	С4	х	
1	КТП 63 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
2	КТП 1600 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
3	КТП 2000 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
4	КТП 2500 кВА-10/0,4кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
5	мачтовая КТП 25-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
6	мачтовая КТП-40-10/0,4 кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
7	мачтовая КТП-63-10/0,4 кВ	С4	(6 - 10 кВ)		
8	КТП киоскового типа 100-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
9	КТП киоскового типа 160-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
10	КТП киоскового типа 250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
11	КТП блочного типа в бетонной оболочке 250-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
12	КТП киоскового типа 400-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
13	КТП блочного типа в бетонной оболочке 400-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
14	КТП киоскового типа 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
15	строительство КТП блочного типа в бетонной оболочке 630-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
16	КТП киоскового типа 1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
17	КТП блочного типа в бетонной оболочке 1000-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
18	КТП блочного типа в бетонной оболочке 1250-10/0,4 (однотрансформаторная)	С4	(6 - 10 кВ)		
19	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х63кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
20	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х100кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
21	КТП в металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
22	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
23	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х160кВА	С4	(6 - 10 кВ)		
24	двухтрансформаторная КТП 250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
25	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
26	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
27	двухтрансформаторная КТП 400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
28	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
29	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х400-10//0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
30	двухтрансформаторная КТП 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
31	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
32	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х 630-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
33	двухтрансформаторная КТП 1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
34	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
35	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1000-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
36	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
37	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1250-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
38	КТП блочного типа в оболочке типа "Сэндвич" 2х1600-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
39	КТП блочного типа в бетонной оболочке 2х1600-10/0,4	С4	(6 - 10 кВ)		
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт)	С4	х	
1	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 630 КВА	С4	(35 кВ)		
2	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*630 КВА	С4	(35 кВ)		
3	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*630 КВА	С4	(35 кВ)		
4	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
5	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
6	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
7	открытая однотрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
8	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
9	открытая двухтрансформаторная ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
10	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
11	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
12	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1000 КВА	С4	(35 кВ)		
13	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1000 КВА	С4	(35 кВ)		
14	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
15	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
16	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 КВА	С4	(35 кВ)		
17	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1600 КВА	С4	(35 кВ)		
18	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 2500 КВА	С4	(35 кВ)		
19	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*2500 КВА	С4	(35 кВ)		
20	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*2500 КВА	С4	(35 кВ)		
21	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 2500 КВА	С4	(35 кВ)		
22	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 4000 КВА	С4	(35 кВ)		
23	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*4000 КВА	С4	(35 кВ)		
24	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*4000 КВА	С4	(35 кВ)		
25	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 4000 КВА	С4	(35 кВ)		
26	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-3Н с трансформатором 6300 КВА	С4	(35 кВ)		
27	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*6300 КВА	С4	(35 кВ)		
28	открытая двухтрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*6300 КВА	С4	(35 кВ)		
29	открытая однотрансформаторная ПС 35/6 - 10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 6300 КВА	С4	(35 кВ)		
30	открытая однотрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 6300 кВА	С4	(110 кВ)		
31	открытая однотрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 10000 кВА	С4	(110 кВ)		
32	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
33	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		
34	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
35	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		
36	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*6300 кВА	С4	(110 кВ)		
37	открытая двухтрансформаторная ПС 110/6 - 10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*10000 кВА	С4	(110 кВ)		

Приложение N 16
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Формулы
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, не включающим в себя мероприятия "последний мили" (С1) и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем по следующей формуле:

 (руб.) (без НДС)
(1)

2. Если предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных (ВЛ) и (или) кабельных (КЛ) линий, то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как сумма произведений стандартизированной тарифной ставки (С1) и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км) по следующей формуле:

при прокладке ВЛ

 (руб.) (без НДС)
(2)

при прокладке КЛ

 (руб.) (без НДС)
(3)

3. Если предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как сумма расходов, определенных по формуле (2)  или (3)  и произведения ставки C4, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем по следующей формуле:

ВЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(4)

КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(5)

ВЛ + КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(6)

4. В случае если срок выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 предусмотрен на период больше одного года:

ВЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(7)

КЛ + КТП

 (8)

ВЛ + КЛ + КТП

 (9)

где:
i - уровень напряжения;
t - год утверждения платы;
f - период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni - объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li - протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия "последней мили", (руб./кВт);
C2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения, (руб./км);
C3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения, (руб./км);
C4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций электропередачи на i-том уровне напряжения, (руб./кВт);
 - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
 - произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
 - произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Приложение N 17
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Формулы
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, не включающим в себя мероприятия "последний мили" (С1) и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем по следующей формуле:

 (руб.) (без НДС)
(1)

2. Если предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных (ВЛ) и (или) кабельных (КЛ) линий, то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как сумма произведений стандартизированной тарифной ставки (С1) и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2(150 кВт)) и (или) кабельных линий (С3(150 кВт)) электропередачи на i-м уровне напряжения, и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующей формуле:

при прокладке ВЛ

 (руб.) (без НДС)
(2)

при прокладке КЛ

 (руб.) (без НДС)
(3)

3. Если предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то плата за технологическое присоединение (Ti) определяется по формуле, как сумма расходов, определенных по формуле (2)  или (3)  и произведения ставки C4(150 кВт), и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем по следующей формуле:

ВЛ + КТП
 (руб.) (без НДС)
(4)

КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(5)

ВЛ + КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(6)

4. В случае если срок выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 предусмотрен на период больше одного года:

ВЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(7)

КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(8)

ВЛ + КЛ + КТП

 (руб.) (без НДС)
(9)

где:
i - уровень напряжения;
t - год утверждения платы;
f - период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni - объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li - протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
C1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия "последней мили", (руб./кВт);
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, (руб./км);
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, (руб./км);
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций электропередачи на i-том уровне напряжения для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, (руб./кВт);
 - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
 - произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
 - произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Приложение N 18
к приказу  Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 30 декабря 2015 г. N 175

Отчет
по заключенным договорам о технологическом присоединении, по которым стоимость договора, определенна по формулам с использованием стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, ставок за единицу максимальной мощности*

N
п/п	Заявитель	N и дата заключения договора на технологическое присоединение	Наименование объекта	Заявленная мощность, кВт	Стоимость договора, определенная по утвержденным формулам с использованием стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, ставок за единицу максимальной мощности, руб.	Фактическая стоимость выполненных работ, руб.	Отклонение, руб.	Наименование ПС, РП, ТП и т.д., к которым происходит технологическое присоединение энергопринимающих устройств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

*- заполняется ежеквартально нарастающим итогом с указанием информации о фактическом выполнении работ.