## Лист17
сетевых организаций
1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за __2014__ год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Потребители (количество точек поставки электроэнергии), шт. |  |  | Уровень напряжения
|  |  | всего | физические лица | юридические лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2014 г.
1 | 3.01.2014 г. п/с "Тепличная" аварийное отключение | 0.36 | 208 | 208 |  | НН
2 | 11.01.2014 г. Яч 11п/с "Тепличная" аварийно отключилась | 0.63 | 208 | 208 |  | НН
3 | 16.01.2014 г. Кочкуровские РЭС, яч. 14 п/с Тепличная, камаз оборвал провода в карьере | 2.5 | 0
4 | 20.01.2014 г. Ул. Ульянова, 22а к. 1, ТП-412 Щ.2 вышел из строя кабель, второй кабель тоже поврежден Щ.1 руб. 2 | 4.21 | 5 |  | 5 | НН
5 | 21.01.2014 г. Яч. 27 п/с "Восточная" ремонт | 7.1 | 24 |  | 24 | СНII
Февраль 2014 г.
6 | 6.02. 2014 г. Теплотранс, ТП-512/ ТП- 12Г | 1.14 | 33 |  | 33 | СНII
7 | 14.02.2014 г. Яч. 4 п/с "Ремзавод" | 1.35 | 0
Март 2014 г.
8 | 5.03.2014 г. п/с "Южная" яч. 106 | 4.33 | 72 | 72 |  | НН
9 | 12.03.2014 г. П. Луховка, Октябрьская, 32,33,34,35. аварийное отключение | 2.39 | 4 | 4 |  | НН
10 | 12.03.2014 г. ТП-2Г Ремзавод, аварийное отключение | 1.1 | 1 |  | 1 | НН
11 | 13.03.2014 г. ТП-389 руб. №4 | 2.09 | 10 |  | 10 | СНII
12 | 13.06.2014 г. Лямбирское шоссе, 23 ТП-34Г аварийное состояние | 0.533 | 2 |  | 2 | НН
13 | 20.03.2014 г. П. Луховка, Октябрьская, 33,34,35 ТП-389 руб. 4 ремонт линии 0,4 кВ | 0.55 | 13 | 13 |  | НН
14 | 24.03.2015 г. П. Луховка,Октябрьская, ТП-389 | 4.05 | 10 | 10 |  | НН
15 | 27.03.2014 г. П. Луховка, Октябрьская, 32,33,34,35. ТП-389, подключение СИПА | 1.53 | 14 | 14 |  | НН
16 | 28.03.2014 г. Пушкино,78, ТП-465, сильно греются контакты в ВРУ ж/д №78 | 5.1 | 1 |  | 1 | СНII
17 | 31.03.2014 г. ТП-42Г переключение | 2.03 | 24 | 24 |  | НН
Апрель 2014 г.
18 | 1.04.2014 г. ТП-54Г ремонтные работы | 0.316 | 129 | 129 |  | НН
19 | 4.04.2014 г. ТП-43Г, Осипенко,8 обрыв | 0.833 | 0
20 | 6.04.2014 г. ТП-40Г ОАО "Куйбышев-Азот" сгорела губка на разъединителе | 2.08 | 0
21 | 10.04.2014 г. ТП-778Г, монтаж силового кабеля | 1.5 | 17 |  | 17 | НН
22 | 15.04.2014 г. ТП-133, руб. 8, замена оборудования | 7 | 2 |  | 2 | СНII
23 | 15.04.15 г. ТП-33Г, монтаж СИП в РУ-0,4 кВ 2 секция | 0.48 | 19 |  | 19 | СНII
24 | 18.04.2014 г. ПП-189, ремонтные работы | 7.4 | 1 |  | 1 | НН
25 | ТП-43Г, Осипенко,8, аварийное отключение | 0.63 | 0
26 | 25.04.2014 г. ТП-215,щ.-2, руб. 16, Веселовского,58 при земельных работах повредили кабель. | 4.2 | 1 |  | 1 | НН
Май 2014 г.
27 | 15.05.2014 г. п/с "Южная" яч. 106, аварийное отключение | 0.6 | 72 | 72 |  | НН
28 | 16.05.2014 г. ТП-494, щ.1, руб.1 повредили кабель по Косарева | 7.5 | 0
29 | 20.05.2014 г. п/с "Юго-Западная", яч.33,РП-16 аварийное отключение | 0.38 | 44 | 44 |  | НН
30 | 27.05.2014 г. п/с "Ремзавод", яч. 11 аварийно отключилась | 0.7 | 152 | 152 |  | НН
Июль 2014 г.
31 | 05.07.2014 г. ТП-54Г (Учхоз-Ферма) вышел из строя кабель от ТП-54Г до фермы. | 1.05 | 129 | 129 |  | НН
32 | 19.07.2014 г. П. Озерный, ТП-9Г (409), сгорела концевая муфта КЛ 10 Кв | 0.3 | 62 | 62 |  | НН
33 | 22.07.2014 г. Мордовская,35 к. 196, ТП-3Г замена вставки | 1.13 | 1 |  | 1 | СНII
34 | 30.07.2014 г. п/с "Ремзавод", яч.11 аварийное отключение | 12.43 | 152 | 152 |  | НН
35 | 31.07.2014 г. п/с "Тепличная" яч. 6, аварийное отключение | 0.433 | 71 | 71 |  | НН
Август 2014 г.
36 | 1.08.2014 г. п/с "Тепличная" яч. 6, аварийное отключение | 0.55 | 71 | 71 |  | НН
37 | 2.08.2014 г. п/с "Тепличная" яч. 11, аварийное отключение | 1.01 | 208 | 208 |  | НН
38 | 2.08.2014 г. п/с "Ресзавод" яч.11, аварийное отключение | 6.5 | 152 | 152 |  | НН
39 | 3.08.2014 г. ТП-6Г (410), сгорел высоковольтный предохранитель | 7.26 | 72 | 72 |  | НН
40 | 4.08.2014 г. ТП-215, проверка изоляции кабеля | 5.13 | 0
41 | 14.08.2014 г. ТП-43Г "Ремзавод" аварийное отключение, замена высоковольтных вставок | 1.58 | 0
42 | 17.08.2014 г. п/с "Красная Рудня" яч.11 сработал выключатель | 1.48 | 4 |  | 4 | СНII
43 | 19.08.2014 г. п/с "Юго-Западная" яч.31,33,35 аварийное отключение | 5.31 | 44 | 44 |  | НН
44 | 20.08.2014 г. РП-16, яч.15 аварийное отключение маслянного выключателя | 1.1 | 9 |  | 9 | СНII
45 | 23.08.2014 г. п/с "Ремзавод" яч.11 аварийное отключение | 4.3 | 152 | 152 |  | НН
46 | 26.08.2014 г. п/с "Красная Рудня" аварийное отключение, сработал маслянный выключатель | 3.2 | 4 |  | 4 | СНII
47 | 29.08.2014 г. п/с "Тепличная", яч.11 аварийное отключение | 2.14 | 208 | 208 |  | НН
Сентябрь 2014 г.
48 | 1.09.2014 г. ТП-409 аварийное отключение | 1.01 | 62 | 62 |  | НН
49 | 11.09.2014 г. Мордовская,35, к.233б аварийная заявка Д/у №45 (отгорела клемма на рубильнике) | 3.13 | 1 |  | 1 | СНII
50 | 15.09.2014 г. п/с "Ремзавод", яч.4 | 1.05 | 0
51 | 23.09.2014 г. Ул. Т. Бибиной,9, в эл.щитовой обгорел кабель | 3.35 | 1 |  | 1 | НН
52 | 24.09.2014 г. РП-18, яч.18, сработала максимальная токовая защита. | 1.27 | 1 |  | 1 | СНII
Октябрь 2014 г.
53 | 1.10.2014 г. ТП-28Г, восстановление схемы | 1.33 | 8 |  | 8 | СНII
54 | 2.10.2014 г. Попова 64Г кор.1, в п/с нет одной фазы | 2.1 | 8 | 8 |  | НН
55 | 20.10.2014 г. Лихачева,35 сгорел кабель в соединительной муфте | 0.483 | 2 | 2 |  | НН
Ноябрь 2014г.
56 | 6.11.2014 г. п/с "Юго-Западная", яч.40, отключилась яч.40 | 1.3 | 44 | 44 |  | НН
57 | 7.11.2014 г. Энгельса 15 к.2 п.3 возгорание в эл.щитовой | 4.08 | 6 | 6 |  | НН
58 | 11.11.2014 г. Луховка, Октябрьская,3 обрыв ввода в дом | 4.14 | 1 | 1 |  | НН
59 | 17.11.2014 г. ТП-23Г Щ-1, РУБ.2,4. Лазо 16 к 1, 16 к 2) ававрийное отключение | 0.35 | 3 |  | 3 | СНII
60 | 21.11.2014 г. п/с "Тепличная", яч.6 аварийное отключение | 0.65 | 71 | 71 |  | НН
61 | 28.11.2014 г. ТП-23Г отключился ввод | 0.833 | 11 | 11 |  | НН
Декабрь 2014 г.
62 | 08.12.2014 г. П/с "Юго-Западная" аварийное отключение | 8.2 | 31 | 31 |  | НН
63 | 18.12.2014 г. п/с "Тепличная" аварийная замена рубильника | 2.02 | 1 | 1 |  | НН
64 | 22.12.2014 г. ТП-199 аварийная ситуация | 2.35 | 1 |  | 1 | СНII
| ИТОГО: | 167.161 | 2786 (максимальное количество точек подключения
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 1
сетевых организаций
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за __2015__ год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Потребители (количество точек поставки электроэнергии), шт. |  |  | Уровень напряжения
|  |  | всего | физические лица | юридические лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2015 г.
1 | 3.01.2015 г. п/с "Тепличная" аварийное отключение | 0.36 | 208 | 208 |  | НН
2 | 08.01.2015 г. ТП- 555, скважина №37, нет 1 фазы, обгорел наконечник в ТП- 556 | 18.4155 | 1 |  | 1 | СНII
3 | 12.01 2015 г. Ремонт яч. 31 РП-8 | 3.51 | 1 |  |  | СНII
4 | 19.01.2015 г. Республиканская, 33а -нет ноля на ж/д. | 3.28 | 1 |  | 1 | СНII
5 | 20.01.2015 г. Республиканская 3, аварийная ситуация. | 2.29 | 1 | 1 |  | НН
6 | 22.01.2015 г. ТП-6Г (410) отключили аварийно , подключение СИПа. | 1.5 | 42 | 42 |  | НН
Февраль 2015 г.
7 | 2.02. 2015 г. Старошайговские РЭС, отключилась яч.11 п/с "Красная Рудня" (подключен резерв) | 0.25 | 1 |  | 1 | СНII
8 | 19.02.2015 г. Солнечная, 15а нет электроэнергии, на кабеле нет 1-й фазы и ноля. | 1.5 | 1 | 1 |  | НН
9 | 24.02. 2015 г. Ремонтные работы на ТП 23Г | 2.2 | 5 | 5 |  | НН
Март 2015 г.
10 | 5.03.2015 г. ТП-43 аварийное отключение, замена держателя руб. №3 | 0.34 | 3 | 3 |  | НН
11 | 6.03.2015 г. п/с "Эрзя" аварийное отключение | 0.13 | 1 |  | 1 | СНII
12 | 10.03.2015 г. ТП 11Г ремонтные работы | 2.42 | 5 | 5 |  | НН
13 | 13.03.2015 г.ТП- 323 Солнечная аварийное отключение | 3.09 | 1 | 1 |  | НН
14 | 20.03.2015 г. ТП- 43Г Кирзавод "ЭКО-М" отсутствует электроэнергия, сгорел узел учета | 1.35 | 4 | 4 |  | НН
15 | 23.03.2015 г. Отключение руб. 4 ТП 43Г Замена узла учета электроэнергии | 2.5 | 5 | 5 |  | НН
Апрель 2015 г.
16 | 6.04.2015 г. ТП-38Г Титова (стройка) без эл.энергии | 1.43 | 1 |  | 1 | НН
17 | 6.04.2015 г. ТП-44Г Гагарина (стройка) без эл.энергии | 0.5 | 1 |  | 1 | НН
18 | 9.04.2015 г. Яч.11 п/с "Ремзавод" аварийное отключение | 5.28 | 24 | 24 |  | НН
19 | 24.04.2015 г. Яч. 4 п/с "Ремзавод" аварийное отключение | 2.25 | 2 |  | 2 | НН
20 | 14.04.2015 г. Учхоз аварийное отключение | 1.43 | 12 | 12 |  | НН
21 | 30.04.15 г.п. Озерный, ул. Молодежная, 19,20 без эл.энергии. Замена вставки ТП-384 | 0.54 | 19 | 19 |  | НН
Май 2015 г.
22 | 6.05.2015 г. ТП-43Г, Кирзавод,17,19,23а. Нет электроэнергии, выбило автомат | 0.43 | 3 | 3 |  | НН
23 | 29.05.2015 г.яч.19 п/с "Восточная" отключилась. | 2.35 | 2 |  | 2 | СНII
24 | 30.05.2015 г. ТП- 69 руб. 4, повреждения на линии, выбило вставку,скважины без эл.энергии. | 1.3 | 2 |  | 2 | СНII
Июнь 2015 г.
25 | 04.06.2015 г. Яч. 1 п/с "МРКБ" отключилась | 0.56 | 1 |  | 1 | СНII
26 | 8.06.2015 г. Яч. 32 п/с "Эрзи" отключился выключатель | 2.25 | 1 |  | 1 | НН
27 | 16.06.2015 г. яч.11 п/с "Тепличная" аварийное отключение | 4.27 | 208 | 208 |  | НН
28 | 16.06.2015 г. яч.6 п/с "Тепличная" аварийное отключение | 1.04 | 71 | 71 |  | НН
29 | 23.06.2015 г. ТП-83Г отключилась, поврежден кабель | 4.42 | 5 | 5 |  | НН
30 | 25.06.2015 г. Ремонтные работы на ТП 34Г | 0.5 | 1 | 1 |  | НН
Июль 2015 г.
31 | 1.07.2015 г. ТП- 43Г, РУ кВт, руб.11 аварийное отключение | 0.36 | 3 | 3 |  | НН
32 | 4.07.2015 г. п/с "Ремзавод", яч.11 аварийное отключение | 0.25 | 3 | 3 |  | НН
33 | 7.07.2015 г. ТП-484 обрыв провода | 2.36 | 2 |  | 2 | СНII
34 | 17.07.2015 г. п/с "Красная Рудня", яч.11 аварийное отключение выключателя | 0.32 | 1 |  | 1 | СНII
35 | 18.07.2015 г. п/с "Красная Рудня" яч. 11, аварийное отключение | 0.26 | 1 |  | 1 | СНII
Август 2015 г.
36 | 1.08.2015 г.ТП- 43Г аварийное отключение (пожар на "Картон Мордовии"), руб. 9 сгорел целиком. | 6.46 | 3 | 3 |  | НН
37 | 4.08.2015 г. ТП-43, 83 отключился (греются шины) | 0.18 | 1 | 1 |  | НН
38 | 06.08.2015 г. Отключение яч.7 РП-1 (ремонт) | 0.62 | 1 |  | 1 | СНII
39 | 19.08.2015 г. Яч. 31, п/с "Юго-Западная, авария на линии | 1.44 | 31 | 31 |  | НН
40 | 28.08.2015 г. п/с "Юго-Западная" яч.35 (порвали кабель) | 0.59 | 44 | 44 |  | НН
Сентябрь 2015 г.
41 | 2.09.2015 г. п/с "Юго-Западная" аварийное отключение ( порвали кабель) | 1.14 | 31 | 31 |  | НН
42 | 7.09.2015 г. ТП-380, Студенческая, 8 - нет 1 фазы, вышел из строя кабель | 0.38 | 1 | 1 |  | НН
43 | 22.09.2015 г. Ремонтные работы на ТП 46Г | 1.25 | 1 |  | 1 | СНII
Октябрь 2015 г.
44 | 3.10.2015 г. Яч. 4, п/с "Ремзавод" аварийное отключение | 5.47 | 2 |  | 2 | НН
45 | 3.10.2015 г. Яч. 11, п/с "Ремзавод" аварийное отключение | 0.24 | 3 |  | 3 | НН
46 | 15.10.2015 г. ТП-778 сгорел вводный автомат на 1000 ампер. | 2.57 | 1 | 1 |  | НН
Ноябрь 2015г.
47 | 6.11.2015 г. ТП- 47Г руб. 23 выбило вставку | 0.56 | 1 | 1 |  | НН
48 | 9.11.2015 г. ТП 23 Г сгорел нож на рубильнике | 1.23 | 1 | 1 |  | НН
49 | 11.11.2015 г. ТП 3 Г сгорел вводный автомат | 3.22 | 1 | 1 |  | НН
50 | 20.11.2015 г. ТП 23Г аварийные работы | 0.35 | 1 | 1 |  | НН
51 | 25.11.2015 г. ТП 22Г правка аварийной опоры | 1.15 | 1 | 1 |  | НН
52 | 26.11.2015 г. Ремонт ТП 23Г секция-2 (ремонт) | 0.13 | 3 | 3 |  | НН
53 | 30.11.2015 г. п/с "Тепличная" яч. 11 отключилась аварийно | 0.17 | 208 | 208 |  | НН
Декабрь 2015 г.
54 | 08.12.2015 г. ТП 2Г обрыв | 1.16 | 1 |  | 1 | СНII
55 | 13.12.2015 г. Озерный, ТП 407 обгорела губка рубильника | 1.58 | 1 |  | 1 | СНII
56 | 20.12.2015 г. Яч. 11 п/с "Красная Рудня" аварийное отключение | 0.1 | 1 |  | 1 | СНII
57 | 24.12.2015 г. ТП 7Г (407) скв. №2 на счетчике оплавились провода | 4.59 | 1 |  | 1 | СНII
| ИТОГО: | 109.8155 | 2786 (максимальное количество точек подключения
Директор В.А. Катаскин

## 2
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
муниципального предприятия городского округа Саранск «Горсвет» за 2015 год
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0.06 | 0.039417 | 65.6944
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СНI (35-60 кВ)
1.3 | СНII (1-20 кВ) | 0.045754 | 0.04954 | 108.2758
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.070611 | 0.0354 | 50.134
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.019742 | 0.020459 | 103.6364
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СНI (35-60 кВ)
2.3 | СНII (1-20 кВ) | 0.017943 | 0.016746 | 93.3333
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.020513 | 0.022051 | 107.5
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электрического хозяйства сетевой организации, (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | 0.010166 | 0.0057502 | 56.5656
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СНI (35-60 кВ)
3.3 | СНII (1-20 кВ) | 0.019031 | 0.0064354 | 33.8152
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0.074934 | 0.0042513 | 5.6734
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электрического хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) | 0.0035894 | 0.0035894 | 100
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СНI (35-60 кВ)
4.3 | СНII (1-20 кВ) | 0.0047847 | 0.0047847 | 100
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0.0030769 | 0.0030769 | 100
5. | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушений качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организааций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
Директор В А Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 1.
2.2 Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде
№ | Структура единиц сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIDI план |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIFI план |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электричческой энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Район силового оборудования |  |  | 0.04954 | 0.0354 |  |  | 0.016746 | 0.022051 |  |  | 0.0064354 | 0.0042513 |  |  | 0.0047847 | 0.0030769 | 0 | Рекострукция и капиталльный ремонт объектов электроснабжения 2016 — 2019 г. г.
Всего по сетевой организации
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А. тел. 33-38-58

## 2.1
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
№ | Показатель | Категори присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.
1. | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 44 | 52 | 118.1818 | 10 | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66
2. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям1, штуки | 44 | 52 | 118.1818 | 10 | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66
3. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда2, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям3, дней | 6.4 | 10.7 | 167.1875 | 32 | 9.4 | 29.375 | 32 | 60 | 187.5 | 0 | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4
5. | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 44 | 52 | 118.1818 | 10 | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66
6. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 16 | 26 | 162.5 | 4 | 1 | 25 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
7. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда4, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям5, дней | 18.9 | 24 | 126.9841 | 124 | 124 | 100 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 2.2
3.5 Стоимость технологического присоединения
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка Заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 466.1 | 72397.5 | 72397.5 | 121982.5 | 120662.5 | 326913.1 | 326913.1
|  | ВЛ |  | 466.1 | 72397.5 | 72397.5 | 121982.5 | 120662.5 | 326913.1 | 326913.1
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 2.3
4. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с испльзованием телефонной сети |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя %
1 | 2
1. | Всего обращений потребителей, в том числе: | 73 | 118 | 161.6438 | 36 | 52 | 144.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 13 | 28 | 215.3846 | 13 | 17 | 130.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 55 | 68 | 123.6364 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 2 | 16 | 800 | 2 | 16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 3 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 55 | 68 | 123.6364 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 55 | 68 | 123.6364 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 55 | 68 | 123.6364 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 2.4
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном году | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Производственная база МП г. о. Саранск «Горсвет» | Администра- тивное здание | 430006, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 133 | 8(342)33-30-55; gorsvet@mail.ru | с 8ºº час. до 17ºº час. | 1. Техническое обслуживание электрических сетей 2. Передача электроэнергии 3. Технологическое присоединение | 118 | 35 | 0 | 0
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 3.1
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование | Единица измерения
1. | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8(342)33-3-34; 8(342)47-95-98
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов. | единицы | 52
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 52
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3. | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период1 | мин | 1
4. | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период2 | мин | 1
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## 3.2
4.9 Информация по обращениям потребителей
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу2 | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения3
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электроэнергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электриечкой энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электриечкой энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета ээлектроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполнение мероприятия по результатам обращения | Поанируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 118 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68
Директор В.А. Катаскин
Исполнитель: Макина Н.А.

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)