Таблица нагрузок по ТП  МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 11.12.2017 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  |  | 83,43 | 400 |
| 2 | ТП-2Г КНС |  |  | 74 | 250 |
| 3 | ТП-3Г |  |  | 130,75 | 630 |
| 4 | ТП-4Г |  |  | 181 | 630 |
| 5 | РП-1Г 10 кВ по отходящим фидерам | яч. 7 |  | 180 |  |
|  |  | яч. 17 |  | 88 |  |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  |  | 76 | 400 |
| 7 | ТП-14Г |  |  | 68,3 | 250 |
| 8 | ТП-35Г |  |  | 64,4 | 2х400 |
| 9 | ТП-40Г |  |  | 13 | 2х630 |
| 10 | ТП-42Г |  |  | 193,9 | 2х1000 |
| 11 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная |  |  | 139 | 2х400 |
| 12 | ТП-37Г |  |  | 108 | 2х1000 |
| 13 | ТП-38Г |  |  |  |  |
| 14 | ТП-12Г Водогрязелеч-ца |  |  | 220 | 2х630 |
| 15 | ТП-13Г Дом животноводов |  |  | 2,4 | 30 |
| 16 | ТП-17Г, Куликовка, Прудная |  |  | 42 | 160 |
| 17 | ТП-43Г Кирзавод |  |  | 156.6 | 1000,4 |
| 18 | ТП-39Г |  |  | 249 | 2х1000 |
| 19 | РП-18Г 6 кВ по отходящим фидерам |  |  |  |  |
| 20 | ТП-22Г Зел Поляна |  |  | 133 | 400 |
|  | ТП-46Г |  |  | 113 | 2х1000 |
| 21 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  |  | 17,4 | 63 |
| 22 | ТП-45Г |  |  | 5 | 63 |
| 23 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  |  | 58 | 250 |
| 24 | ТП-23Г ул. С. Лазо. |  |  | 130 | 2х630 |
| 25 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 |  |  | 141 | 2х400 |
| 26 | ТП-25Г ул. Попова 63 |  |  | 163,1 | 2х630 |
| 27 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 |  |  | 150,3 | 2х400 |
| 28 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 |  |  | 167,5 | 2х400 |
| 29 | ТП-28Г ул. Щорса 12 |  |  | 167,09 | 2х400 |
| 30 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  | 68 | 180 |
| 31 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 |  |  | 167,11 | 2х630 |
| 32 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 |  |  | 138,98 | 2х400 |
| 33 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  |  | 62 | 2х400 |
| 34 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  |  | 42 | 2х250 |
| 35 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  |  | 30 | 400 |
| 36 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская |  |  | 109,15 | 2х630 |
| 37 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  |  | 225 | 2х630 |
| 38 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе |  |  | 138 | 2х630 |
| 39 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  |  | 64,3 | 2х400 |
| 40 | ТП-36Г Ж К "Онегин" |  |  | 293,4 | 2х1000 |
| 41 | ТП-555Г |  |  | 61 | 100 |
| 42 | ТП-556Г |  |  | 60 | 100 |
| 43 | ТП-47Г МРКБ |  |  | 115.37 | 2х630 |
| 44 | ТП-48Г МРКБ |  |  | 145 | 2х400 |
| 45 | ТП-49Г МРКБ |  |  | 40 | 2х630 |
| 46 | ТП-622Г |  |  | 61 | 160 |
| 47 | ТП-50Г |  |  | нет | 2х630 |
| 48 | ТП-51Г |  |  | 29 | 2х400 |
| 50 | ТП-52Г |  |  | елка на бульваре М.Расковой | 250 |
| 51 | ТП-55Г уч. Кирюкова |  |  | 156 | 2х630 |

Примечание: токи и мощности расчитаны по среднему току нагрузок фаз с учетом коэффициента мощности 0,90.