Таблица нагрузок по ТП  МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 30.12.2019 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансфор-маторов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-1Г |  |  | 77,022 | 400 |
|  | ТП-2Г |  |  | 18,018 | 250 |
|  | ТП-3Г |  |  | 88,704 | 630 |
|  | ТП-4Г |  |  | 95,238 | 630 |
|  | ТП-5Г |  |  | 3,168 | 160 |
|  | ТП-6Г |  |  | 30,5316 | 400 |
|  | ТП-7Г |  |  | 38,61 | 250 |
|  | ТП-8Г |  |  | 39,204 | 160 |
|  | ТП-9Г |  |  | 87,714 | 2х400 |
|  | ТП-10Г |  |  | 38,016 | 250 |
|  | ТП-11Г |  |  | 39,402 | 250 |
|  | ТП-12Г |  |  | 218,79 | 2х630 |
|  | ТП-13Г |  |  | 2,1978 | 30 |
| 7 | ТП-14Г |  |  | 40,59 | 250 |
|  | ТП-15Г |  |  | 50,094 | 2х400 |
|  | ТП-17Г |  |  | 10,0188 | 160 |
|  | ТП-21Г |  |  | 0 | 100 |
|  | ТП-22Г |  |  | 42,0948 | 400 |
|  | ТП-23Г |  |  | 109,5732 | 2х630 |
|  | ТП-24Г |  |  | 134,64 | 2х400 |
|  | ТП-25Г |  |  | 156,222 | 2х630 |
|  | ТП-26Г |  |  | 144,144 | 2х400 |
|  | ТП-27Г |  |  | 158,796 | 2х400 |
|  | ТП-28Г |  |  | 111,474 | 2х400 |
|  | ТП-29Г |  |  | 114,048 | 2х630 |
|  | ТП-30Г |  |  | 14,3946 | 2х1250 |
|  | ТП-31Г |  |  | 28,71 | 400 |
|  | ТП-32Г |  |  | 151,47 | 2х630 |
|  | ТП-33Г |  |  | 144,54 | 2х630 |
|  | ТП-34Г |  |  | 116,82 | 2х630 |
|  | ТП-35Г |  |  | 46,728 | 2х400 |
|  | ТП-36Г |  |  | 271,062 | 2х1000 |
|  | ТП-37Г |  |  | 66,9438 | 2х1000 |
|  | ТП-38Г |  |  |  | 400 |
|  | ТП-39Г |  |  | 225,72 | 2х1000 |
|  | ТП-40Г |  |  | 19,5624 | 2х630 |
|  | ТП-42Г |  |  | 151,272 | 2х1000 |
|  | ТП-43Г |  |  | 180,576 | 1000+400 |
|  | ТП-45Г |  |  | 3,564 | 63 |
|  | ТП-46Г |  |  | 83,8728 | 2х1000 |
|  | ТП-47Г |  |  | 95,634 | 2х630 |
|  | ТП-48Г |  |  | 57,222 | 2х400 |
|  | ТП-49Г |  |  | 19,206 | 2х630 |
|  | ТП-50Г |  |  |  | 2х630 |
|  | ТП-51Г |  |  | 31,086 | 2х400 |
|  | ТП-52Г |  |  | 6,336 | 250 |
|  | ТП-54Г |  |  | 54,054 | 315 |
|  | ТП-55Г |  |  | 25,938 | 2х630 |
|  | ТП-83Г |  |  |  | 2х400 |
|  | ТП-99Г |  |  | 22,77 | 180 |
|  | ТП-323Г |  |  | 17,424 | 2х630 |
|  | ТП-555Г |  |  | 39,006 | 400 |
|  | ТП-556Г |  |  | 39,204 | 400 |
|  | ТП-622Г |  |  | 38,412 | 160 |
|  | ТП-676Г |  |  | 164,538 | 2х400 |
|  | ТП-728Г |  |  | 21,186 | 63 |
|  | ТП-778Г |  |  | 122,364 | 2х400 |
|  | КТП-56Г |  |  |  | 100 |

Примечание: токи и мощности рассчитаны по среднему току нагрузок фаз с учетом коэффициента мощности 0,90.