## Лист2
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства МП г.о. Саранск «Горсвет» по состоянию на 22.12.2021 года с 19-00 до 21-00 часа
№ п/п | Наименование присоединения | Адрес расположения РП, ТП | Мощность трансформаторов, кВА | Замеренные токи по 6-10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4, кВ (А) | Расчетная мощность, кВт
1 | ТП-1г | ТП-498, Пролетарская, 133 | 400 |  | 125.98 | 77.022
2 | ТП-2г | КТП-418, КНС, п. Ремзавод | 250 |  | 29.47 | 18.018
3 | ТП-3г | ТП-3, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 220.55 |  | 134.838
4 | ТП-4г | ТП-4.ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 272.36 |  | 166.518
5 | ТП-5г | ТП-133, оздоровительный лагерь «Сосновый бор» Старошайговский р -н | 160 |  | 22.9 | 15.084
6 | ТП-6г | КТП-410, пер. Крупской. с. Куликовка | 400 |  | 115.29 | 70.488
7 | ТП-7г | КТП-407, водозабор , п. Озерный | 250 |  | 63.15 | 38.61
8 | ТП-8г | КТП-408, водозабор , п. Озерный | 160 |  | 64.12 | 39.204
9 | ТП-9г | КТП-409, ул. Тепличная , п. Озерный | 2х400 | 143.47 |  | 87.714
10 | ТП-10г | КТП-622, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж. №1 | 250 |  | 62.18 | 38.016
11 | ТП-11г | КТП-623, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж № 2 | 250 |  | 64.45 | 39.402
12 | ТП-12г | ТП-512, ул. Р. Люксембург, водогрязелечебница | 2х630 | 357.86 |  | 218.79
13 | ТП-13г | п. Озерный. ул. Молодежная, Дом животноводов | 30 |  | 3.59 | 2.1978
14 | ТП-14г | Оздоровительный лагерь «Корчагинец» | 250 |  | 106.87 | 65.34
15 | ТП-15Г | ул. Пуркаева, 3 | 2х400 |  | 81.94 | 50.094
16 | ТП-17г | КТП-160, с. Куликовка, ул. Прудная | 160 |  | 68.01 | 41.58
17 | ТП-21г | КТП, п. Озерный, ул. Садовая | 100 |  |  | 0
18 | ТП-22г | КТП, ул. Осипенко | 400 |  | 178.12 | 108.9
19 | ТП-23г | ТП-682, ул. С. Лазо | 2х630 |  | 512.99 | 313.632
20 | Тп-24г | ТП-10, ул. Ульянова, 89 | 2х400 | 220.22 |  | 134.64
21 | ТП-25г | ТП-9, ул. Попова, 63 к.3 | 2х630 | 255.52 |  | 156.222
22 | ТП-26г | ТП-729, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | 235.77 |  | 144.144
23 | ТП-27г | ТП-714, ул. Ульянова, 95 | 2х400 |  | 259.73 | 158.796
24 | ТП-28г | ТП, ул. Щорса, 12 | 2х400 |  | 182.33 | 111.474
25 | ТП-29г | ТП-394 школы № 6, ул. Рабочая, напротив ж. д. 29 п. Ремзавод | 2х630 | 186.54 |  | 114.048
26 | ТП-30г | ТП, ул. Фурманова, 21 | 2х1250 |  | 84.53 | 51.678
27 | ТП-31г | ТП Озерный ул. Совхозная, 32 | 400 |  | 46.96 | 28.71
28 | ТП-32г | ТП ул. Гагарина, 102 | 2х630 |  | 247.75 | 151.47
29 | ТП-33г | КТП № 1 по Лямбирскому шоссе 19 | 2х630 |  | 236.42 | 144.54
30 | ТП-34г | КТП № 2 по Лямбирскому шоссе 21 | 2х630 |  | 191.08 | 116.82
31 | ТП-35г | КТП ул. Коваленко, 59 | 2х400 |  | 76.43 | 46.728
32 | ТП-36г | КТП Ж/К Онегин, ул. Б. Хмельницкого, 75 | 2х1000 |  | 443.36 | 271.062
33 | ТП-37г | ТП по ул. Гагарина 98 | 2х1000 |  | 170.67 | 104.346
34 | ТП-38г | КТП по ул. Титова , ул. Гагарина, Коммунистическая (клуб Строителей напротив) | 400 |  |  | 0
35 | ТП-39г | КТП по ул. Ульянова -ул. М. Расковой | 2х1000 |  | 369.2 | 225.72
36 | ТП-40г | КТП пр. 50 лет Октября, 17б | 2х630 |  | 32 | 19.562
37 | ТП-42г | КТП по ул. Косарева 43 | 2х1000 |  | 193.99 | 118.602
38 | ТП-43г | ТП-43, п. Кирзавод | 1000+400 | 267.18 |  | 163.35
39 | ТП-45г | КТП ул. Октябрьская, 17в, п. Луховка | 63 |  | 5.83 | 3.564
40 | ТП-46г | КТП Ульянова, 93 | 2х1000 | 137.19 |  | 83.873
41 | ТП-47г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 156.42 |  | 95.634
42 | ТП-48г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х400 | 93.59 |  | 57.222
43 | ТП-49г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 31.41 |  | 19.206
44 | ТП-50г | КТП, Александровское шоссе, 59, Мусоросортировочный | 2х630 |  |  | 0
45 | ТП-51г | КТП-869, ул. Полежаева, 115А | 2х400 |  | 50.85 | 31.086
46 | ТП-52г | КТП ул. М. Расковой в р-не д. 33 | 250 |  | 10.36 | 6.336
47 | ТП-54г | ТП-54, ул. Мичурина, 32, р.п. Луховка | 315 |  | 88.41 | 54.054
48 | ТП-55г | КТПН 6/0,4 кВ Гагарина, 108 | 2х630 |  | 42.43 | 25.938
49 | ТП-56г | ТП ул. Победы, 14к20 МРКБ | 2х1000
50 | ТП-57г | ТП ул. Победы, 14к20 МРКБ | 2х1000
51 | ТП-58г | ТП ул. Победы, 14к3 МРКБ | 2х630
52 | ТП-83г | ТП-83, п. Кирзавод, Осипенко, 8 | 2х400 |  |  | 0
53 | ТП-99г | ТП-99, ул. М. Расковой | 180 |  | 37.24 | 22.77
54 | ТП-323г | ТП-323Г ул. Солнечная 27 | 2х630 |  | 65.74 | 40.194
55 | ТП-555г | КТП-555, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 |  | 63.8 | 39.006
56 | ТП-556г | КТП-556, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 |  | 64.12 | 39.204
57 | ТП-622г | КТП-622, водозабор, пос. Ялга | 160 |  | 62.83 | 38.412
58 | ТП-676г | КТП-676, ул. Коммунистическая 66 | 2х400 | 269.12 |  | 164.538
59 | ТП-728г | КТП-728, пос. Ялга, ул. Полевая (6 домов) | 63 |  | 34.65 | 21.186
60 | ТП-778г | ТП-778г, ул. Коваленко, 49 | 2х400 |  | 200.14 | 122.364