## Лист2
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства МП г.о. Саранск «Горсвет» по состоянию на 22.06.2022 года с 19-00 до 21-00 часа
№ п/п | Наименование присоединения | Адрес расположения РП, ТП | Мощность трансформаторов, кВА | Замеренные токи по 6-10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4, кВ (А) | Расчетная мощность, кВт
1 | ТП-1г | ТП-498, Пролетарская, 133 | 400 |  | 125.99 | 77.03
2 | ТП-2г | КТП-418, КНС, п. Ремзавод | 250 |  | 29.45 | 18.01
3 | ТП-3г | ТП-3, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 220.56 |  | 134.848
4 | ТП-4г | ТП-4.ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 272.35 |  | 166.508
5 | ТП-5г | ТП-133, оздоровительный лагерь «Сосновый бор» Старошайговский р -н | 160 |  | 22.91 | 15.084
6 | ТП-6г | КТП-410, пер. Крупской. с. Куликовка | 400 |  | 115.29 | 70.488
7 | ТП-7г | КТП-407, водозабор , п. Озерный | 250 |  | 63.15 | 38.62
8 | ТП-8г | КТП-408, водозабор , п. Озерный | 160 |  | 64.12 | 39.203
9 | ТП-9г | КТП-409, ул. Тепличная , п. Озерный | 2х400 | 143.48 |  | 87.715
10 | ТП-10г | КТП-622, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж. №1 | 250 |  | 62.17 | 38.015
11 | ТП-11г | КТП-623, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж № 2 | 250 |  | 64.46 | 39.412
12 | ТП-12г | ТП-512, ул. Р. Люксембург, водогрязелечебница | 2х630 | 357.87 |  | 218.78
13 | ТП-13г | п. Озерный. ул. Молодежная, Дом животноводов | 30 |  | 3.58 | 2.199
14 | ТП-14г | Оздоровительный лагерь «Корчагинец» | 250 |  | 106.88 | 65.33
15 | ТП-15Г | ул. Пуркаева, 3 | 2х400 |  | 81.93 | 50.084
16 | ТП-17г | КТП-160, с. Куликовка, ул. Прудная | 160 |  | 68.02 | 41.57
17 | ТП-21г | КТП, п. Озерный, ул. Садовая | 100 |  |  | 0
18 | ТП-22г | КТП, ул. Осипенко | 400 |  | 178.13 | 108.91
19 | ТП-23г | ТП-682, ул. С. Лазо | 2х630 |  | 512.98 | 313.622
20 | Тп-24г | ТП-10, ул. Ульянова, 89 | 2х400 | 220.21 |  | 134.65
21 | ТП-25г | ТП-9, ул. Попова, 63 к.3 | 2х630 | 255.53 |  | 156.212
22 | ТП-26г | ТП-729, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | 235.76 |  | 144.154
23 | ТП-27г | ТП-714, ул. Ульянова, 95 | 2х400 |  | 259.74 | 158.786
24 | ТП-28г | ТП, ул. Щорса, 12 | 2х400 |  | 182.32 | 111.484
25 | ТП-29г | ТП-394 школы № 6, ул. Рабочая, напротив ж. д. 29 п. Ремзавод | 2х630 | 186.55 |  | 114.038
26 | ТП-30г | ТП, ул. Фурманова, 21 | 2х1250 |  | 84.54 | 51.688
27 | ТП-31г | ТП Озерный ул. Совхозная, 32 | 400 |  | 46.95 | 28.7
28 | ТП-32г | ТП ул. Гагарина, 102 | 2х630 |  | 247.76 | 151.48
29 | ТП-33г | КТП № 1 по Лямбирскому шоссе 19 | 2х630 |  | 236.43 | 144.53
30 | ТП-34г | КТП № 2 по Лямбирскому шоссе 21 | 2х630 |  | 191.09 | 116.83
31 | ТП-35г | КТП ул. Коваленко, 59 | 2х400 |  | 76.44 | 46.718
32 | ТП-36г | КТП Ж/К Онегин, ул. Б. Хмельницкого, 75 | 2х1000 |  | 443.37 | 271.072
33 | ТП-37г | ТП по ул. Гагарина 98 | 2х1000 |  | 170.66 | 104.336
34 | ТП-38г | КТП по ул. Титова , ул. Гагарина, Коммунистическая (клуб Строителей напротив) | 400 |  |  | 0
35 | ТП-39г | КТП по ул. Ульянова -ул. М. Расковой | 2х1000 |  | 369.21 | 225.73
36 | ТП-40г | КТП пр. 50 лет Октября, 17б | 2х630 |  | 32.01 | 19.552
37 | ТП-42г | КТП по ул. Косарева 43 | 2х1000 |  | 193.98 | 118.612
38 | ТП-43г | ТП-43, п. Кирзавод | 1000+400 | 267.17 |  | 163.33
39 | ТП-45г | КТП ул. Октябрьская, 17в, п. Луховка | 63 |  | 5.84 | 3.574
40 | ТП-46г | КТП Ульянова, 93 | 2х1000 | 137.18 |  | 83.863
41 | ТП-47г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 156.43 |  | 95.644
42 | ТП-48г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х400 | 93.58 |  | 57.212
43 | ТП-49г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 31.42 |  | 19.216
44 | ТП-50г | КТП, Александровское шоссе, 59, Мусоросортировочный | 2х630 |  |  | 0
45 | ТП-51г | КТП-869, ул. Полежаева, 115А | 2х400 |  | 50.86 | 31.076
46 | ТП-52г | КТП ул. М. Расковой в р-не д. 33 | 250 |  | 10.35 | 6.346
47 | ТП-54г | ТП-54, ул. Мичурина, 32, р.п. Луховка | 315 |  | 88.42 | 54.044
48 | ТП-55г | КТПН 6/0,4 кВ Гагарина, 108 | 2х630 |  | 42.44 | 25.948
49 | ТП-56г | ТП ул. Победы, 14к20 МРКБ | 2х1000
50 | ТП-57г | ТП ул. Победы, 14к20 МРКБ | 2х1000
51 | ТП-58г | ТП ул. Победы, 14к3 МРКБ | 2х630
52 | ТП-83г | ТП-83, п. Кирзавод, Осипенко, 8 | 2х400 |  |  | 0
53 | ТП-99г | ТП-99, ул. М. Расковой | 180 |  | 37.25 | 22.76
54 | ТП-323г | ТП-323Г ул. Солнечная 27 | 2х630 |  | 65.73 | 40.195
55 | ТП-555г | КТП-555, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 |  | 63.81 | 39.016
56 | ТП-556г | КТП-556, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 |  | 64.11 | 39.214
57 | ТП-622г | КТП-622, водозабор, пос. Ялга | 160 |  | 62.84 | 38.402
58 | ТП-676г | КТП-676, ул. Коммунистическая 66 | 2х400 | 269.13 |  | 164.528
59 | ТП-728г | КТП-728, пос. Ялга, ул. Полевая (6 домов) | 63 |  | 34.66 | 21.196
60 | ТП-778г | ТП-778г, ул. Коваленко, 49 | 2х400 |  | 200.15 | 122.354