## 29.12.2023
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства МП г.о. Саранск «Горсвет» по состоянию на 29.12.2023 года с 19-00 до 21-00 часа
№ п/п | диспетческий № | адрес расположения РП, ТП | мощность трансформаторов | секция № 1 |  |  |  | секция № 2 |  |  |  | Итого расч. мощность, кВт
|  |  |  | I фазы А | I фазы В | I фазы С | расч. мощность, кВт | I фазы А | I фазы В | I фазы С | расч. мощность, кВт
1 | ТП-1г | ТП-498, Пролетарская, 133 | 400 | 84 | 141 | 167 | 77.616 | Х | Х | Х |  | 77.616
2 | ТП-2г | КТП-418, КНС, п. Ремзавод | 250 | 46 | 24 | 24 | 18.612 | Х | Х | Х |  | 18.612
3 | ТП-3г | ТП-3, ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 253 | 238 | 193 | 135.432 | Х | Х | Х |  | 135.432
4 | ТП-4г | ТП-4.ул. Мордовская, 35 в/ч 42701 | 630 | 312 | 295 | 237 | 167.112 | Х | Х | Х |  | 167.112
5 | ТП-5г | ТП-133, оздоровительный лагерь «Сосновый бор» Старошайговский р -н | 160 | 27 | 20 | 31 | 15.444 | Х | Х | Х |  | 15.444
6 | ТП-6г | КТП-410, пер. Крупской. с. Куликовка | 400 | 142 | 75 | 142 | 71.082 | Х | Х | Х |  | 71.082
7 | ТП-7г | КТП-407, водозабор , п. Озерный | 250 | 66 | 67 | 65 | 39.204 | Х | Х | Х |  | 39.204
8 | ТП-8г | КТП-408, водозабор , п. Озерный | 160 | 68 | 66 | 67 | 39.798 | Х | Х | Х |  | 39.798
9 | ТП-9г | КТП-409, ул. Тепличная , п. Озерный | 2х400 | 73 | 49 | 81 | 40.194 | 76 | 85 | 85 | 48.708 | 88.902
10 | ТП-10г | КТП-622, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж. №1 | 250 | 64 | 66 | 65 | 38.61 | Х | Х | Х |  | 38.61
11 | ТП-11г | КТП-623, Новотроицкий водозабор, Старошайговский р –н, скваж № 2 | 250 | 68 | 69 | 65 | 39.996 | Х | Х | Х |  | 39.996
12 | ТП-12г | ТП-512, ул. Р. Люксембург, водогрязелечебница | 2х630 | 169 | 160 | 162 | 97.218 | 237 | 186 | 197 | 122.76 | 219.978
13 | ТП-13г | п. Озерный. ул. Молодежная, Дом животноводов | 30 | 1.7 | 2.8 | 6.9 | 2.2572 | Х | Х | Х |  | 2.2572
14 | ТП-14г | Оздоровительный лагерь «Корчагинец» | 250 | 82 | 107 | 144 | 65.934 | Х | Х | Х |  | 65.934
15 | ТП-15Г | ул. Пуркаева, 3 | 2х400 | 47 | 50 | 51 | 29.304 | 35 | 39 | 37 | 21.978 | 51.282
16 | ТП-17г | КТП-160, с. Куликовка, ул. Прудная | 160 | 75 | 74 | 64 | 42.174 | Х | Х | Х |  | 42.174
17 | ТП-22г | КТП, ул. Осипенко | 400 | 156 | 200 | 197 | 109.494 | Х | Х | Х |  | 109.494
18 | ТП-23г | ТП-682, ул. С. Лазо | 2х630 | 277 | 265 | 303 | 167.31 | 249 | 263 | 233 | 147.51 | 314.82
19 | Тп-24г | ТП-10, ул. Ульянова, 89 | 2х400 | 96 | 89 | 91 | 54.648 | 186 | 123 | 101 | 81.18 | 135.828
20 | ТП-25г | ТП-9, ул. Попова, 63 к.3 | 2х630 | 152 | 143 | 131 | 84.348 | 125 | 136 | 108 | 73.062 | 157.41
21 | ТП-26г | ТП-729, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | 74 | 76 | 71 | 43.758 | 114 | 178 | 221 | 101.574 | 145.332
22 | ТП-27г | ТП-714, ул. Ульянова, 95 | 2х400 | 130 | 110 | 91 | 65.538 | 151 | 162 | 164 | 94.446 | 159.984
23 | ТП-28г | ТП, ул. Щорса, 12 | 2х400 | 105 | 114 | 103 | 63.756 | 83 | 99 | 65 | 48.906 | 112.662
24 | ТП-29г | ТП-394 школы № 6, ул. Рабочая, напротив ж. д. 29 п. Ремзавод | 2х630 | 53 | 37 | 48 | 27.324 | 163 | 147 | 134 | 87.912 | 115.236
25 | ТП-30г | ТП, ул. Фурманова, 21 | 2х1250 | 82 | 58 | 69 | 41.382 | 31 | 16 | 11 | 11.484 | 52.866
26 | ТП-31г | ТП Озерный ул. Совхозная, 32 | 400 | 52 | 46 | 50 | 29.304 | Х | Х | Х |  | 29.304
27 | ТП-32г | ТП ул. Гагарина, 102 | 2х630 | 251 | 240 | 168 | 130.482 | 191 | 185 | 98 | 93.852 | 224.334
28 | ТП-33г | КТП № 1 по Лямбирскому шоссе 19 | 2х630 | 132 | 142 | 169 | 87.714 | 84 | 94 | 115 | 58.014 | 145.728
29 | ТП-34г | КТП № 2 по Лямбирскому шоссе 21 | 2х630 | 125 | 104 | 115 | 68.112 | 82 | 82 | 88 | 49.896 | 118.008
30 | ТП-35г | КТП ул. Коваленко, 59 | 2х400 | 33 | 24 | 41 | 19.404 | 52 | 42 | 50 | 28.512 | 47.916
31 | ТП-36г | КТП Ж/К Онегин, ул. Б. Хмельницкого, 75 | 2х1000 | 297 | 206 | 246 | 148.302 | 155 | 273 | 198 | 123.948 | 272.25
32 | ТП-37г | ТП по ул. Гагарина 98 | 2х1000 | 155 | 124 | 151 | 85.14 | 163 | 134 | 101 | 78.804 | 163.944
33 | ТП-39г | КТП по ул. Ульянова -ул. М. Расковой | 2х1000 | 277 | 225 | 237 | 146.322 | 152 | 114 | 141 | 80.586 | 226.908
34 | ТП-40г | КТП пр. 50 лет Октября, 17б | 2х630 | 41 | 44 | 15 | 19.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.396 | 20.196
35 | ТП-42г | КТП по ул. Косарева 43 | 2х1000 | 9 | 10 | 9 | 5.544 | 167 | 181 | 229 | 114.246 | 119.79
36 | ТП-43г | ТП-43, п. Кирзавод | 1000+400 | 268 | 287 | 273 | 163.944 |  |  |  | 0 | 163.944
37 | ТП-45г | КТП ул. Октябрьская, 17в, п. Луховка | 63 | 6 | 11 | 4 | 4.158 | Х | Х | Х |  | 4.158
38 | ТП-46г | КТП Ульянова, 93 | 2х1000 | 129 | 107 | 103 | 67.122 | 44 | 21.8 | 24 | 17.7804 | 84.9024
39 | ТП-47г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 91 | 101 | 122 | 62.172 | 101 | 131 | 101 | 65.934 | 128.106
40 | ТП-48г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х400 | 14 | 8 | 10 | 6.336 | 191 | 201 | 181 | 113.454 | 119.79
41 | ТП-49г | ТП ул. Победы, 14 МРКБ | 2х630 | 51 | 35 | 61 | 29.106 | 18 | 21 | 31 | 13.86 | 42.966
42 | ТП-51г | КТП-869, ул. Полежаева, 115А | 2х400 | 34 | 29 | 8 | 14.058 | 34 | 45 | 13 | 18.216 | 32.274
43 | ТП-52г | КТП ул. М. Расковой в р-не д. 33 | 250 | 12 | 13 | 10 | 6.93 | Х | Х | Х |  | 6.93
44 | ТП-54г | ТП-54, ул. Мичурина, 32, р.п. Луховка | 315 | 78 | 103 | 95 | 54.648 | Х | Х | Х |  | 54.648
45 | ТП-55г | КТПН 6/0,4 кВ Гагарина, 108 | 2х630 | 21 | 16 | 15 | 10.296 | 31 | 25 | 28 | 16.632 | 26.928
46 | ТП-56Г | ТП ул. Победы, 14 к 20 МРКБ | 2х1000 | 44 | 91 | 103 | 47.124 | 171 | 122 | 121 | 81.972 | 129.096
47 | ТП-57Г | ТП ул. Победы, 14 к 20 МРКБ | 2х1000 | 111 | 109 | 131 | 69.498 | 96 | 127 | 105 | 64.944 | 134.442
48 | ТП-58Г | ТП ул. Победы, 14 к 3 МРКБ | 2х630 | 97 | 87 | 76 | 51.48 | 53 | 57 | 40 | 29.7 | 81.18
49 | ТП-83г | ТП-83, п. Кирзавод, Осипенко, 8 | 2х400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
50 | ТП-99г | ТП-99, ул. М. Расковой | 180 | 32 | 48 | 37 | 23.166 | Х | Х | Х |  | 23.166
51 | ТП-323г | ТП-323Г ул. Солнечная 27 | 2х630 | 36 | 26 | 23 | 16.83 | 43 | 55 | 26 | 24.552 | 41.382
52 | ТП-555г | КТП-555, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 | 66 | 67 | 67 | 39.6 | Х | Х | Х |  | 39.6
53 | ТП-556г | КТП-556, водозабор, 12 м-н Ю-З части г. Саранска | 400 | 68 | 66 | 67 | 39.798 | Х | Х | Х |  | 39.798
54 | ТП-622г | КТП-622, водозабор, пос. Ялга | 160 | 66 | 65 | 66 | 39.006 | Х | Х | Х |  | 39.006
55 | ТП-676г | КТП-676, ул. Коммунистическая 66 | 2х400 | 73 | 31 | 71 | 34.65 | 238 | 223 | 234 | 137.61 | 172.26
56 | Тп-728г | КТП-728, пос. Ялга, ул. Полевая (6 домов) | 63 | 39 | 26 | 45 | 21.78 | Х | Х | Х |  | 21.78
57 | ТП-778г | ТП-778г, ул. Коваленко, 49 | 2х400 | 123 | 160 | 151 | 85.932 | 39 | 31 | 120 | 37.62 | 123.552