Таблица нагрузок по ТП  МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 21.12.2015 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Мощность На первой секции | Мощность на второй секции | Полая мощность (кВт) | Мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 80.7 | 52 кВт | 160 |
| 2 | ТП-2Г КНС |  |  | 76,7 кВт | 250 |
| 3 | ТП-3Г |  |  | 93 кВт | 630 |
| 4 | ТП-4Г |  |  | 157 кВт | 630 |
| 5 | ТП-5Г Сос. бор |  |  |  | 160 |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  | 124,7 А. | 69,2 кВт | 400 |
| 7 | ТП-7Г Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 60 кВт | 250 |
| 8 | ТП-8Г Озерный ТП-408 |  |  | 60 кВт | 160 |
| 9 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная | 16 А. |  | 270,2 кВт. | 2х400 |
| 10 | ТП-10Г Новотроицк, скв. 1 |  |  | 60 кВт | 250 |
| 11 | ТП-11Г Новотроицк скв. 2 | 65,3 кВт | 110,73 кВт | 176,03 кВт | 250 |
| 12 | ТП-12Г Водогрязелеч-ца | 25 А. |  | 253 кВт | 2х630 |
| 13 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 4 | 2,6 кВт | 160 |
| 14 | ТП-14Г Корчагинец |  | 116 А. | 75 кВт | 160 |
| 15 | ТП-17Г, Куликовка, Прудная |  | 67,4 А | 25,3 кВт | 160 |
| 16 | ТП-43Г Кирзавод |  |  | 228,74 кВт | 1000 |
| 17 | ТП-83Г Кирзавод |  |  | откл. |  |
| 18 | ТП-17Г Куликовка ул. Прудная |  | 81 А. | 52 кВт | 160 |
| 19 | ТП-22Г Зел Поляна |  |  | 125,05кВт | 400 |
| 20 | ТП-622Г в/з п. Ялга |  |  | 60 кВт | 160 |
| 21 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  | 15 | 9,3 кВт | 63 |
| 22 | ТП-555Г в/з Ю.З |  |  | 60 кВт | 100 |
| 23 | ТП-556Г в/з Ю.З. |  |  | 60 кВт | 100 |
| 24 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  | 59,4 А | 35 кВт | 315 |
| 25 | ТП-23Г ул. С. Лазо. | 68,2 кВт | 95,3 кВт | 163,5 кВт | 2х630 |
| 26 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 | 99,1 | 10 | 109,1 кВт | 2х400 |
| 27 | ТП-25Г ул. Попова 63 | 83,2 | 64 | 147,2 кВт | 2х630 |
| 28 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 | 84,4 | 96 | 182,4 кВт | 2х400 |
| 29 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 | 82 | 52 | 136 кВт | 2х400 |
| 30 | ТП-28Г ул. Щорса 12 | 23,7 | 66,1 | 93,4 кВт | 2х400 |
| 31 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  | 18 кВт | 180 |
| 32 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 | 20,2 кВт | 62 кВт | 82,2 кВт | 2х400 |
| 33 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 | 65,72 кВт | 54,56 кВт | 120,3 кВт | 2х400 |
| 34 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | 113,4 | 88,7 кВт | 2х400 |
| 35 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 | 21,5 кВт | 13 кВт | 34,5 кВт | 2х250 |
| 36 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  | 48,7А | 31,4 кВт | 400 |
| 37 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская | 100,8 А | 74 А | 174,8 кВт | 2х630 |
| 38 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  | 121,3 кВт | 29,6 кВт | 2х630 |
| 39 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе | 63,7 | 72,9 | 136,6кВт | 2х630 |
| 40 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  |  | 50,6 кВт | 2х400 |
|  | ТП – 36Г |  |  | 197,9 кВт | 2х1000 |
| 41 | ТП - 37Г | 24,6 А | 60,5 А | 85,1 кВт | 2х1000 |
| 41 | ТП-42Г Косарева | 171,28 кВт | 17,27 кВт | 188,55кВт | 2х1000 |
| 42 | ТП-39Г Ульянова - М. Расковой | 140 | 86,4 | 226,4 кВт | 2х1000 |
| 44 | ТП-45Г Луховка, энергосбер. дом |  | 7 | 4,5 кВт | 63 |
|  | ТП – 46 Г | 92,3 кВт | 19,4 кВт | 111,7 кВт | 2х1000 |
|  | ТП - 47 Г | 81,22 А | 23,9 А | 105,12 кВт | 2х1000 |
|  | ТП – 48 Г | 58 кВт | 27,7 кВт | 85,7 Квт | 2х400 |
|  | ТП – 49 Г | 32,6 кВт | 32,6 кВт | 65,2 кВт | 2х630 |
|  | ТП – 51 Г | 12 кВт | 1 кВт | 13 кВт | 2х400 |
|  | ТП – 54 Г |  |  | 52,9 кВт | 315 |

Примечание: токи и мощности рассчитаны по среднему току нагрузок фаз с учетом коэффициента мощности 0,93.

Исполнитель  А.П. Кузнецов