Таблица нагрузок по ТП  МП г.о. Саранск «Горсвет»

по состоянию на 22.06.2019 года с 19-00 до 21-00 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6-10 кВ (А) | Замерен-ные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансформа-торов, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 43,38 | 27 | 160 |
| 2 | ТП-2Г КНС |  | 93,33 | 58,13 | 250 |
| 3 | ТП-3Г | 6,68 |  | 67,52 | 630 |
| 4 | ТП-4Г | 10,44 |  | 105,67 | 630 |
| 5 | ТП-5Г Сос. бор |  |  |  | 160 |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  | 40,52 | 25,22 | 400 |
| 7 | ТП-7Г Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 42 | 250 |
| 8 | ТП-8Г Озерный ТП-408 |  |  | 42 | 160 |
| 9 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная | 11,69 |  | 118,16 | 2х400 |
| 10 | ТП-10Г Новотроицк, скв. 1 |  |  | 42 | 250 |
| 11 | ТП-11Г Новотроицк скв. 2 |  |  | 42 | 250 |
| 12 | ТП-12Г Водогрязелеч-ца | 18,35 |  | 185,68 | 2х630 |
| 13 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 2,93 | 1,81 | 160 |
| 14 | ТП-14Г Корчагинец |  | 83,36 | 51,9 | 160 |
| 15 | ТП-17Г, Куликовка, Прудная |  | 6,67 | 4,15 | 160 |
| 16 | ТП-43Г Кирзавод | 17,64 |  | 178,92 | 1000 |
| 17 | ТП-83Г Кирзавод |  |  | откл. |  |
| 18 | ТП-22Г Зел Поляна |  | 136,68 | 85,12 | 400 |
| 19 | ТП-622Г в/з п. Ялга |  |  | 42 | 160 |
| 20 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  | 10,05 | 6,23 | 63 |
| 21 | ТП-555Г в/з Ю.З |  |  | 42 | 100 |
| 22 | ТП-556Г в/з Ю.З. |  |  | 42 | 100 |
| 23 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  | 44,70 | 27,82 | 315 |
| 24 | ТП-23Г ул. С. Лазо. |  | 98,4 | 61 | 2х630 |
| 25 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 | 8,68 |  | 87,77 | 2х400 |
| 26 | ТП-25Г ул. Попова 63 | 8,31 |  | 84,4 | 2х630 |
| 27 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 | 13,34 |  | 135,04 | 2х400 |
| 28 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 |  | 94,00 | 59 | 2х400 |
| 29 | ТП-28Г ул. Щорса 12 |  | 48,94 | 30,5 | 2х400 |
| 30 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  |  | 180 |
| 31 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 | 8,66 |  | 87,77 | 2х630 |
| 32 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 | 9,34 |  | 94,53 | 2х400 |
| 33 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | 83,86 | 52,21 | 2х400 |
| 34 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  | 19,33 | 12,04 | 2х250 |
| 35 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  | 11,32 | 7 | 400 |
| 36 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская |  | 112,35 | 70 | 2х630 |
| 37 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  | 121,02 | 75,36 | 2х630 |
| 38 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе |  | 104,17 | 64,88 | 2х630 |
| 39 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  | 42,70 | 26,58 | 2х400 |
| 40 | ТП-42Г Косарева |  | 221,02 | 137,64 | 2х1000 |
| 41 | ТП-39Г Ульянова - М. Расковой | 16,01 |  | 162,04 | 2х1000 |
| 42 | ТП-44 |  | 17,02 | 11 | 250 |
| 43 | ТП-45Г Луховка, энергосбер. дом |  | 3,03 | 1,87 | 63 |
| 44 | ТП-46Г | 5,68 |  | 57,39 | 2х1000 |

Примечание: токи и мощности рассчитаны по среднему току нагрузок фаз с учетом коэффициента мощности 0,93.