Сведения о затратах на оплату потерь электрической энергии

в сетях МП «Горсвет» за 2020 г. и уровне нормативных потерь на 2021г.

| 1. | Затраты на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб. (с НДС) | 16473,235 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уровень нормативных потерь электроэнергии тыс. кВт.ч. (%) на 2021 г. Источник опубликования приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2020 г. №258 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2021 год", размещенного на официальном сайте органов государственной власти РМ e-mordovia.ru 26 декабря 2020г. и опубликованного на сайте pravo.gov.ru 28 декабря 2020 г. | 5024,0 (6,34%) |
| 3. | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях: тыс. кВт.ч. | 5024,0 |
|  | тыс. руб. | 16473,235 |
| 4. | Размер фактических потерь: |  |
| 4.1 | - по уровням напряжения, тыс. кВт.ч. (% от общего поступления электроэнергии в сеть), в том числе: | 4663,081 (5,83%) |
|  | СН II | 1210,374 (1,51%) |
|  | НН | 3452,707 (4,32%) |
| 4.2 | - оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию, тыс. руб. | 16473,235 |

Начальник отдела

распределения электроэнергии                                                                              Чичкова Н.О.